| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. med. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 |  |
| --- | --- |

# Białystok 18.10.2006r.

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

# PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 60.000 EURO,

# KAT.-  DOSTAWY i USŁUGI

1. Przedmiotem zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dźwigu szpitalnego typu SDE 2.19. w oparciu o zgodę Urzędu Dozoru Technicznego, polegająca na dostawie i montażu niezbędnych elementów dla zwiększenia ilości przystanków z trzech na cztery.

2. Modernizacji może dokonać zakład posiadający uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na modernizację dźwigów.

3. Dźwig należy dostosować do wymagań normy PN-EN 81-1:2002 w oparciu o normę PN-EN 81-80:2005.

4. Wykonawca jest obowiązany do dokonania oględzin dźwigu przed złożeniem oferty.

5. Wymagany termin gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały wynosi min 3 lata.

6. Zamawiający udzieli upoważnienia Wykonawcy do załatwienia wszelkich formalności w UDT związanych z dopuszczeniem dźwigu do eksploatacji.

7. Kod i nazwa zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień  CPV:

29221610-3 windy

28122214-6 - drzwi z żelaza lub stali

17241110-7 - lina

8. Materiały do obudowy szybu windy dostarczy Zamawiający.

9. Dokumentacja techniczna odbiorcza dźwigów elektrycznych wg PN/EN 81.1 stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ,  pozytywna opinia Urzędu Dozoru Technicznego na modernizację dźwigu SDE 2.19. - załącznik nr 8.

3. O  zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na modernizację  dźwigów,

- posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem  technicznym i   osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia - zrealizowali z  należytą   starannością, w ostatnich trzech latach przed  dniem wszczęcia  postępowania o zamówienie publiczne, min. 3 zamówienia w zakresie dostaw wraz z montażem odpowiadających  swoim rodzajem i wartością  przedmiotowi  zamówienia,

- znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie         zamówienia  w przypadku, gdy zapłata   nastąpi w  ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury za  wykonany zakres dostaw;

- nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: "spełnia -  nie spełnia".2. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy  z postępowania .

4.Termin realizacji zamówienia: w ciągu 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

5. Nie dopuszcza się do składania ofert wariantowych.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Kryteria oceny ofert:

-  cena  ofertowa  - 100%,

9. Wadium - Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalpck.bialystok.pl oraz można uzyskać ją w Sekcji d/s Zamówień Publicznych Szpitala, pok. Nr 309, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok.

13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

-Grażyna Sacharko, tel: (085) 65 45 867, fax 66 48 519.    e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl

14. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pokój nr 302)Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, 15- 003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79, do dnia 30 października 2006 r. do godz. 09.45.

15. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 października 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, 15- 003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79, pokój nr 309.

..................................................