| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. med. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 |  |
| --- | --- |

# Białystok dn. 23 października 2006r.

L.dz.  405/06

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do  Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2004 r. Nr  19, poz. 177 z późn. zm.)  informuję, iż w Wyjaśnieniu nr 2 dot. pakietu nr 6 dpowiedź na pytanie nr 15  „Czy Zamawiający wymaga wersji elektronicznej raportu końcowego w  standardowym formacie, np.: w formacie PDF, czy XML?” winna brzmieć: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał powtórne przeglądanie i analizę badania w trybie retrospektywnym z możliwością zmiany położenia punktów pomiarowych ST?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy systemu o automatyczny pomiaru ciśnienia skurczowego/ rozkurczowego w trakcie testu i w fazie restytucji oraz zamieszczania w raporcie wartości ciśnień i produktu podwójnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga oryginalnego wózka producenta wraz z transformatorem bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający wymaga drukarki termicznej formatu A4?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający wymaga od oferowanego zestawu pracy w sieci i możliwości rozbudowy o dwukierunkowy interfejs HL7 do komunikacji ze szpitalną siecią informatyczną?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający wymaga ręcznej korekcji ustawień punktów pomiarowych linii izoelektrycznej, punktu J i punktu J+ΔT?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający wymaga wersji elektronicznej raportu końcowego w  standardowym formacie, np.: w formacie PDF, czy XML?

Odpowiedź: w formacie PDF.

- Czy Zamawiający wymaga protokołu wysiłkowego typu RAMP liniowej zmiany obciążenia?

Odpowiedź: Nie.