Załącznik nr 3

KOMPUTER

| Element składowy | Minimalne wymagania | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Procesor | procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości min.3,33 GHz; częstotliwość szyny systemowej 533 MHz; pamięć cache drugiego poziomu 512 kB; lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |  |
| Pamięć RAM | 512 MB DDR2-667 NON –ECC (możliwość rozbudowy do 4 GB), min. 2 złącza wolne dla rozszerzeń pamięci |  |
| Dysk twardy | 80 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit) |  |
| Napęd optyczny | Multinagrywarka DVD. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt DVD. |  |
| Napęd dyskietek | Tak, 3.5” 1.44 MB, wbudowany |  |
| Karda dźwiękowa | Zintegrowana, w standardzie High Definition |  |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana, min. 128 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową. Nie dopuszcza się kart nie zintegrowanych. |  |
| Porty I/O | min. 10 portów USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy), min. 2x RS-232, VGA, DVI, Audio (na przednim i tylnym panelu), |  |
| System operacyjny/ Oprogramowanie | Windows® XP Professional PL wraz z oprogramowaniem do wykonywania lokalnej kopii bezpieczeństwa na wypadek awarii systemu operacyjnego |  |
| Obudowa | Małogabarytowa (SmallFormFactor), praca w układzie pionowym i poziomym (rozwiązanie wspierane w pełni przez producenta), zasilacz z funkcją PFC o mocy dostosowanej do wydajności komputera, preferowane rozwiązanie zasilacza z gniazdem zasilania monitora; funkcje beznarzędziowej wymiany dysków, napędów optycznych i kart rozszerzeń (PCI); całkowita liczba wnęk: 3, w tym 1x 5.25” zewnętrzna, 1x 3.5” zewnętrzna, 1x 3.5” wewnętrzna; złącza PCI na płycie głównej: 2x PCI, 1x PCI Express 1x, 1x PCI Express 16x (dopuszcza się karty niskoprofilowe) |  |
| Inne | Klawiatura w układzie polski programisty, USB |  |
|  | Mysz optyczna z rolką USB |  |
| Funkcje bezpieczeństwa | Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: Slot Kensington Oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką Zamek na przednim panelu obudowy Fabrycznie zamontowany czujnik otwarcia obudowy Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: hasło użytkownika i administratora, blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD Zintegrowany z płytą główną układ TPM w standardzie 1.2 |  |
| Zarządzanie | Oprogramowanie producenta komputera do zarządzania w sieci, pozwalające na: - monitoring systemu: dysku twardego (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, temperatury procesora i temperatury wewnątrz komputera, podłączonego monitora; - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji; Powyższe oprogramowanie musi umożliwiać przypisanie do komputera numeru inwentarzowego (dla pojedynczego komputera lub grupy komputerów), pozwalające na jego identyfikację. |  |

SERWER

| Element składowy | Minimalne wymagania | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Procesor | dwa procesory klasy x86, dwurdzeniowe, dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2GHz technologia szyny systemowej 1333 MHz, pamięć cache CPU co najmniej 4 MB L2 lub procesory o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez SPRZEDAJĄCEGO. W przypadku użycia przez SPRZEDAJĄCEGO testów wydajności KUPUJCY zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów SPRZEDAJĄCY musi dostarczyć KUPUJĄCEMU oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż trzy dni od otrzymania zawiadomienia od KUPUJĄCEGO. |  |
| Płyta główna | Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, ze złączami: minimum: dwa złącza PCI-X 64-bit 100 Mhz lub 133 Mhz, dwa złącza PCI Express x8 w tym min jedno typu „hot plug”, minimum 8 gniazd pamięci RAM, gniazdo klawiatury i gniazdo myszy PS/2, oraz dwa gniazda na procesory jw. |  |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 4GB (4x1GB) RAM Fully Buffered DIMM DDR2 667MHz, z korekcją błędów ECC, możliwość rozbudowy do minimum 32 GB. |  |
| HDD | 3szt 73GB SAS hot-plug, 15K-rpm, 3Gb/s |  |
| Kontroler dysków | Zintegrowany kontroler SAS - minimum 8 portów z obsługą RAID 0, 1, 10, 5, 50 min 256MB cache |  |
| DVD-ROM | DVD +/- RW |  |
| Urządzenie do zapisu danych (streamer) | Wewnętrzny DDS-5 36/72GB, interfejs USB |  |
| Karta graficzna | zintegrowana z płytą główną |  |
| Karty sieciowe | 2 x Ethernet 10/100/1000, zintegrowane z płytą główną |  |
| Zasilanie i chłodzenie | Redundantne dwa zasilacze typu hot-plug, o mocy nie większej niż 600W każdy |  |
| Porty I/O | Minimum trzy porty USB, port szeregowy, porty myszy i klawiatury (2xPS2), minimum dwa port RJ45 |  |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera macierzy, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze). |  |
| Obudowa | Obudowa typu Tower z opcjonalną możliwością montażu w szafie Rack 19” max 4U, minimum sześć zatok dla dysków hot-plag dostępne z zewnątrz, nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug |  |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Jest wymagana kompatybilność i wspomaganie (support) serwera dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft: Windows 2003 Standard, Enterprise IA32 Edition; Microsoft: Windows 2003 Standard, Enterprise x64 Edition; Microsoft: Windows 2000 Advanced Server; Server SUSE: Enterprise Server 8 for x86 and 9, 10 (x86 / EM64T); Red Hat: Enterprise Linux 2.1; 3 and 4 for X86 / EM64T |  |
| Certyfikaty producenta | Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów. |  |
| Klawiatura i mysz | Mysz przewodowa, klawiatura standardowa - oznaczone logiem producenta serwera |  |
| Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami |  |

ZASILACZ AWARYJNY UPS

| Element składowy | Minimalne wymagania | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Moc pozorna | 1500 VA |  |
| Moc rzeczywista | 980 Wat |  |
| Architektura | line-interactive |  |
| Liczba, typ gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania | 8 x IEC320 C13 (10A) |  |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 4 ms |  |
| Układ automatycznej regulacji napięcia | TAK |  |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 22 minuty (490 W) |  |
| Czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 6 minut (980 W) |  |
| Oprogramowanie do zdalnego monitorowania i zarządzania zasilaczem UPS | TAK |  |
| Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania | TAK |  |