Załącznik nr 3 do SIWZ

# Specyfikacja techniczna

Pozycja nr 1:

- przeznaczenie: dezynfekcja narzędzi, spektrum działania: B, V (Polio, Adeno), F, Tbc (Mycobakterium Tuberculosis), czas działania: do dwóch godzin, koncentrat aldehydu glutarowego, wyrób medyczny

Pozycja nr 2:

- przeznaczenie: dezynfekcja bielizny, preparat chlorowy, produkt biobójczy

Pozycja nr 3:

- przeznaczenie: dezynfekcja powierzchni niezanieczyszczonych, spektrum działania: B, V (Polio, Adeno), F, czas działania czas działania: do 15 min., niezbędny system dozowania, kubki miarowe, produkt biobójczy

Pozycja nr 4 i 5:

-	alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów, bez aldehydów, chlorheksydeyny, QAC i fenoli, dział na B, Tbc, F, V, HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, Papowa, Polio w ciągu 5 minut, dopuszczony do powierzchni kontaktujących się z żywnością, wyrób medyczny

Pozycja nr 6:

- preparat do higienicznej dezynfekcji rąk z zawartością chlorheksydyny, czas działania: 30 s (3 ml płynu jednorazowej porcji), produkt leczniczy

Pozycja nr 7:

- gotowy preparat do dezynfekcji narzędzi, spektrum działania: B, Tbc (Mycobakterium Tuberculosis), V (Polio, Adeno), F, S, czas działania: do 10 godzin., produkt biobójczy

Pozycja nr 8:

gotowy do użycia preparat do dezynfekcji endoskopów, spektrum działania: B, V (Polio, Adeno), F, Tbc (Mycobakterium Tuberculosis) , możliwość używania roztworu do 14 dni pod kontrolą pasków testowych, preparat winien posiadać opinię OPYMPUS-a, wyrób medyczny

Pozycja nr 9:

- dezynfekcji narzędzi i sprzętu endoskopowego spektrum działania: B, F, V(Polio, Adeno), Tbc (Mycobakterium Tuberculosis)  , czas działania – 15 min, S – do 3 godz., opinia OPYMPUS-a, paski testowe do kontroli aktywności roztworu, wyrób medyczny

Pozycja 10 i 11:

-	bezbarwny płyn do dezynfekcji przed cewnikowaniem pęcherza moczowego (dezynfekcja błon śluzowych), zakres działania: B, F, V (HBV i HIV), substancja aktywna: dichlorowodorek octenidyny i 2-fenoksyetanol, pH 5,5 - 6,5, produkt leczniczy

Pozycja 12:

-	preparat do dezynfekcji powierzchni, na bazie aktywnego tlenu, bez aldehydów, spektrum B, Tbc, F, V z możliwością poszerzenia o Spory, (do użycia w stężeniu 2%) ,wyrób medyczny

Pozycja 13 i 14:

-	bezbarwny płyn do odkażania przed zabiegami chirurgicznymi, diagnostycznymi i pielęgnacyjnymi, przed iniekcjami, pobraniem krwi, biopsjami, autosterylny, bez zawartości jodu, spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV i HIV - Herpes, Rota, Adeno), skuteczny wobec płynów ustrojowych, substancja aktywna: alkohole, produkt leczniczy

Pozycja 15 i 16:

-	środek do higienicznej dezynfekcji rąk o właściwościach pielęgnujących skórę, pełne spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, Herpes), zawierający QAV, dla osób wrażliwych, chroniących skórę przed wysychaniem, o pH 5,5 neutralnym dla skóry, produkt leczniczy