| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. med. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 |  |
| --- | --- |

# Białystok 02.04.2007r.

L.dz. 121/07

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do laboratorium, na oddziały internistyczne, poradni gastrologicznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 6/2007)

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2006 r. Nr  164, poz. 1163 z późn. zm. )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

Pakiet nr 1:

1. Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki z granulatem i przyspieszaczem o wymiarach 15x100 mm?

Odpowiedź: TAK

2. Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki z granulatem i przyspieszaczem o wymiarach 13x75 mm?

Odpowiedź: TAK

3. Pozycja 17 - Czy Zamawiający wymaga probówki z PS o wymiarach 13x75 mm

przyspieszaczem o wymiarach 13x75 mm?

Odpowiedź: TAK