| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. med. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 |  |
| --- | --- |

# Białystok 03.04.2007r.

L.dz. 127/07

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do laboratorium, na oddziały internistyczne, poradni gastrologicznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 6/2007)

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2006 r. Nr  164, poz. 1163 z późn. zm. )  informuję,  że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

Pakiet nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach 35 x 38 mm.

Odpowiedź: TAK

Pakiet nr 7 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od tak precyzyjnego opisu strzykawki do pomp infuzyjnych oraz dopuszczenie do składania ofert na strzykawki do pomp infuzyjnych, trzyczęściowych, luer-louk o poj. 50/60 ml z niezmywalną, dokładną skalą oraz standardowym usczelnieniem oraz kształtem tłoka, które to rozwiązanie techniczne pozwalają na w pełni prawidłowe użytkowanie strzykawek w pompach infuzyjnych użytkowanych w Państwa szpitalu.

Odpowiedź: NIE

Pakiet nr 7 poz. 18-23

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników Foley’a pakowanych podwójnie: wewnętrznie worek foliowy oraz zewnętrznie folia - papier?

Odpowiedź: NIE

Pakiet nr 7 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 200 cm?

Odpowiedź: TAK

Pakiet nr 7 poz. 25-27

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz?

Odpowiedź: TAK

Pakiet nr 7 poz. 34

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi ze standardową komorą kroplową wykonaną  z PCV? Według najlepszej wiedzy na rynku medycznym nie występują aparaty do transfuzji z komorą pozbawioną PCV

Odpowiedź: NIE

Pakiet nr 8 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści opatrunki pod wenflon o wymiarach 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź: TAK