Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Lp. | Nazwa artykułu Wymagane parametry techniczne i jakościowe | J. m. | Ilość | Producent | Parametry oferowanego sprzętu Parametry oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych, pętla z plecionego drutu o grubości 0,4 mm, kształt duży półksiężycowaty, o średnicy minimum 40mm (wielorazowego użytku – do sterylizacji w autoklawie), minimalna długość narzędzia 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm; (w zestawie 2 pętle, 2 osłonki, przewód A-cord, uchwyt) | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe (wielorazowego użytku – do sterylizacji w autoklawie), łyżeczki biopsyjne standardowe owalne z okienkiem i igłą mocującą, maksymalna długość narzędzia 230cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ustnik standardowy do ochrony gastroskopów i duoendoskopów o maksymalnej średnicy zewnętrznej sondy 15mm , rozmiar duży (wielorazowego użytku – do sterylizacji w autoklawie) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igły kolonoskopowe do ostrzykiwania, z osłonką teflonową (jednorazowego użytku) długość ostrza igły maksymalnie 4 mm, średnica 23G (0,6 mm),minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, całkowita długość minimum 230 cm | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szczypce chwytające gastroskopowe do reasekcji śluzówkowej oraz usuwania ciał obcych, ramiona typu ząb szczura, osłona pokryta teflonem, minimalna rozpiętość ramion 15,5 mm (wielorazowego użytku - do sterylizacji w autoklawie), minimalna długość narzędzia 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa artykułu Wymagane parametry techniczne i jakościowe | J. m. | Ilość | Producent | Parametry oferowanego sprzętu Parametry oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopowe narzędzie do hemostazy uszkodzeń śluzówki, na krwawiące naczynia i szypuły polipów, metalowa osłona rozszerzana w części dystalnej, wysuwany prowadnik do mocowania klipsa w postaci stożka, posiadające funkcję rotacji do precyzyjnego obracania klipsa. Łatwy system aplikacji klipsa. Długość narzędzia minimum 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, wielorazowego użytku – do sterylizacji w autoklawie | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy endoskopowe jednorazowego użytku (sterylne) przeznaczone do współpracy z wielorazowym narzędziem do hemostazy. Klipsy pakowane w pojedyńcze nasadki (kardrige), prosty system montażu klipsa z narzędziem, oraz proste uwalnianie klipsa podczas zabiegu, minimalna długość ramion klipsa 6 mm, kąt rozwarcia ramion 135°, możliwość szerszego rozwarcia klipsa w trakcie zabiegu | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prowadnik standardowy jednorazowego użytku (sterylny), średnica prowadnika 0,035”, długość robocza minimum 270cm, hydrofilna końcówka prosta lub zagięta | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |