L.dz. 743 / 2007						Białystok, dnia .10.10.2007r.

Uczestnicy postępowania 										o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstwie  art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wprowadza się Modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W załączniku nr 3 do SIWZ – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych, pkt. 7 -  materac przeciwodleżynowy z pompą,

- ppkt.2 wysokość materaca min 10cm. Zamiast 6,5cm

- ppkt. 3 materac wykonany z trwałego, elastycznego PUR /poliuretanu/, komory zespolone w sposób uniemożliwiający ich dyslokację, ułożone w kilkunastu rzędach powinny napełniać się i opróżniać na przemian co druga zamiast materac wykonany z trwałego, elastycznego PCV, komory zespolone trwale, ułożone w kilkunastu rzędach powinny napełniać się i opróżniać na przemian co druga.

- ppkt. 4 materac wyposażony w:

- wyłogi mocujące

- system mikrootworów dotleniających

- przewody powietrzne

- pokrowiec półprzepuszczalny – poliuretanowy /odporny na temp. Gotowania/

zamiast

Materac wyposażony w:

- wyłogi mocujące

- system mikrootworów dotleniających

- przewody powietrzne

- zestaw naprawczy

- ppkt.8 Pompa wyposażona w:

- filtr mechaniczny

- filtr antybakteryjny

- zaczepy do zawieszenia na łóżku

- instrukcję obsługi w języku polskim na obudowie

- wyciszoną ssawę powietrza

zamiast

Pompa wyposażona w:

- filtr mechaniczny

- zaczepy do zawieszenia na łóżku

- instrukcję obsługi w języku polskim na obudowie

- wyciszoną ssawę powietrza

W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia powyższych zmian, Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.5 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w postępowaniu. Z uwagi na powyższe treść SIWZ ulega modyfikacji w następujący sposób:

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 17 października 2007 o godz. 9:45

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2007 o godz. 10:00