| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. med. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 |  |
| --- | --- |

# Białystok 08.10.2007r.

L.dz.              /07

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych wraz z  wyposażeniem nr sprawy 13/2007

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2004 r. Nr  19, poz. 177 z późn. zm. )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

# 1.Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od daty 	zawarcia umowy.

# 2.Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych? Poprzez dopuszczenie składania ofert częściowych, Zamawiający otrzyma znacznie większą liczbę ofert    z bardziej konkurencyjnymi cenami?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

Poz. 1. łóżko szpitalne dwusegmentowe z wyposażeniem 21 szt.

1)  Czy Zamawiający wymaga aby łóżko zaopatrzone było w listwy odbojowe na całej 	długości ramy leża, zabezpieczające łóżko przed uderzeniami.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby łóżko zaopatrzone było w listwy odbojowe na całej 	długości ramy leża.

2)   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez wyjmowanych całych szczytów lakierowanych proszkowo, zamontowanych na stałe w ramie leża.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

3)   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wieszak kroplówki prosty.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wieszak kroplówki prosty, jeśli zamontowany będzie w 1/3 od szczytu głowy

4) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o szerokości 965 mm? Jeżeli nie to prosimy o podanie warunków techniczno-eksploatacyjnych którymi podyktowany jest podany wymóg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji, ponieważ jest zbyt duża szczupłość powierzchni sal chorych (sale wieloosobowe)

5) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o długości 2190 mm? Jeżeli nie to prosimy o podanie warunków techniczno-eksploatacyjnych którymi podyktowany jest podany wymóg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji, ponieważ jest zbyt duża szczupłość powierzchni sal chorych (sale wieloosobowe)

6) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o wysokości leża od podłogi 500 mm? Jeżeli nie to prosimy o podanie warunków techniczno-eksploatacyjnych którymi podyktowany jest podany wymóg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżka o wysokości leża od podłogi 500mm.

# 7) Czy pod pojęciem „poręcze ze stali chromowanej”, Zamawiający rozumie zewnętrzne rury konstrukcyjne szczytów łóżka?

Odpowiedź:

Tak, pod pojęciem „poręcze ze stali chromowanej” zamawiający rozumie zewnętrzne rury konstrukcyjne szczytów łóżka.

# 8) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczytów lakierowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

# 9)  Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wieszaka kroplówki prostego zamiast łamanego?

# Jeżeli nie to prosimy o dokładne scharakteryzowanie podanego wymogu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wieszak kroplówki prosty, jeśli zamontowany będzie w 1/3 od szczytu głowy

Poz. 2. Szafka przyłóżkowa - 34 szt.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej na kółkach z tworzywa nie brudzącego?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową na kółkach z tworzywa nie brudzącego

Poz. 3. Łóżko szpitalne czterosegmentowe z wyposażeniem – 10szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie 43 cm do 81 cm, podwyższając tym samym standard łóżka?

Odpowiedź:

Tak ,Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 43cm do 81 cm.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacjami elektrycznymi: oparcia pleców, sekcji uda, oraz regulacji wysokości dokonywane przy pomocy ergonomicznego pilota przewodowego, zwiększając tym samym standard oferowanego produktu.?

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuści łóżko z regulacjami elektrycznymi:oparcia pleców, sekcji uda, oraz regulacji wysokości dokonywane przy pomocy ergonomicznego pilota przewodowego

3)  Czy Zamawiający wymaga aby łóżko zaopatrzone było w listwy odbojowe na całej 	długości ramy leża, zabezpieczające łóżko przed uderzeniami.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby łóżko zaopatrzone było w listwy odbojowe na całej długości ramy leża, zabezpieczające łóżko przed uderzeniami.

4)   Czy Zamawiający wymaga aby łóżko wyposażone było w system centralnej blokady kół.?

Odpowiedź:

Blokada centralna porządana.

5)   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez przechyłów wzdłużnych ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści łóżko bez przechyłów bocznych.

6)   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wieszak kroplówki prosty.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wieszak kroplówki prosty, jeśli zamontowany będzie w 1/3 od szczytu głowy.

# 7) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o szerokości 965 mm? Jeżeli nie to prosimy o podanie warunków techniczno-eksploatacyjnych którymi podyktowany jest podany wymóg?

Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuszcza łóżka o szerokości 965 mm.

# 8) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o długości 2190 mm? Jeżeli nie to prosimy o podanie warunków techniczno-eksploatacyjnych którymi podyktowany jest podany wymóg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji, ponieważ jest zbyt duża szczupłość powierzchni sal chorych (sale wieloosobowe)

# 9) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek o wysokości leża od podłogi 500 mm? Jeżeli nie to prosimy o podanie warunków techniczno-eksploatacyjnych którymi podyktowany jest podany wymóg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza łóżka o wysokości leża od podłogi 500 mm

# 10) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z leżem czterosegmentowym, z czego trzy segmenty ruchome? Jeżeli nie to prosimy o podanie warunków techniczno-eksploatacyjnych którymi podyktowany jest podany wymóg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza łóżka z leżem czterosegmentowym , z czego trzy 	segmenty ruchome.

# 11) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z płynną ręczną regulacją sekcji uda w zakresie do 28°? Jeżeli nie to prosimy o podanie warunków techniczno-eksploatacyjnych którymi podyktowany jest podany wymóg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza łóżka z płynną regulacją sekcji uda w zakresie do 28°.

# 12) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka bez funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza łóżka bez funkcji Trendelenburga i 	antyTrendelenburga.

# 13) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z regulacją wysokości w zakresie od 520 do 835 mm? Jeżeli nie to prosimy o podanie warunków techniczno-eksploatacyjnych którymi podyktowany jest podany wymóg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza łóżka z regulacją wysokości w zakresie od 520 do 835 	mmm.

# 14) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z pozycją Trendelenburga 23°? Jeżeli nie to prosimy o podanie warunków techniczno-eksploatacyjnych którymi podyktowany jest podany wymóg?

# Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza łóżka z pozycją Trendelenburga 23°

# 15) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wieszaka kroplówki prostego zamiast łamanego? Jeżeli nie to prosimy o dokładne scharakteryzowanie podanego wymogu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wieszak kroplówki prosty, jeśli zamontowany będzie w 1/3 od szczytu głowy.

Poz. 4. Wózek uniwersalny opatrunkowo – zabiegowy – 1szt.

# 1) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o szerokości 72 cm? Jeżeli nie to prosimy o podanie warunków techniczno-eksploatacyjnych którymi podyktowany jest podany wymóg?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamwiający dopuszcza wóżek o szerokości 72cm.

# 2) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wysokości 100 cm? Jeżeli nie to prosimy o podanie warunków techniczno-eksploatacyjnych którymi podyktowany jest podany wymóg?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuści wózek o wysokości 100cm.

# 3) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka, który posiada korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej zamiast kolumn nośnych z blachy profilowanej?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuszcza wózek , który posiada korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej zamiast kolumn nośnych z blachy profilowanej.

# 4) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka posiadającego cztery koła jezdne pojedyncze o średnicy 125 mm, z czego dwa koła z hamulcem bez blokady?

# Odpowiedź:

# Tak,  Zamawiający dopuszcza  wózek posiadający cztery koła jezdne pojedyncze o średnicy 125 mm, z czego dwa koła z hamulcem bez blokady.

# 5) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z korpusem szufladowym wykonanym z tworzywa ABS o sztywnej konstrukcji zamiast technologii dwuwarstwowej?

Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuszczawózek z korpusem szufladowym szufladowym wykonanym z tworzywa ABS o sztywnej konstrukcji zamiast technologii dwuwarstwowej.

# 6) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z szufladami bez uszczelki pyłoszczelnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek z szufladami bez uszczelki pyłoszczelnej.

# 7) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka bez zamka patentowego centralnie blokującego szuflady?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

# 8) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka posiadającego pięć szuflad w tym dwie o głębokości 50 mm, dwie o głębokości 100 mm oraz jedna o wysokości 200 mm?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiającydopuszcza wózek posiadający pięć szuflad w tym dwie o głębokości 50mm, dwie o głębokości 100mm oraz jedna o wysokości 200mm.

# 9) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka bez półki metalowej wysuwanej pod blatem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek bez półki metalowej wysuwanej pod blatem.

# 10) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka bez stelaża z pokrywą do worka na odpady?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

11) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka bez pojemnika na cewniki?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

# 12) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka bez wieszaka na kroplówki?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

Poz. 5. Łóżko szpitalne do intensywnej opieki z przechyłami bocznymi – 3szt.

# Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z pilotem na sztywnym ramieniu umieszczonym nad głową pacjenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z pilotem na sztywnym ramieniu umieszczonym 	nad głową pilota.

# Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z pilotem przewodowym z możliwością wieszania z lewej lub prawej strony łóżka zamiast pilota satelity na giętkim ramieniu?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z pilotem przewodowym z możliwością wieszania z lewej lub prawej strony łóżka zamiast pilota satelity na giętkim ramieniu.

# Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z panelem sterowniczym montowanym w półce na pościel, chowanej pod leże?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuszcza łóżka z panelem sterowniczym

# Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z panelem nożnym do sterowania regulacją wysokości ale bez możliwości regulacji przechyłów bocznych? Przechyły boczne są realizowane z panelu sterowniczego?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuści łóżka z panelem nożnym do sterowania regulacją wysokości , bez możliwości przechyłów bocznych.

# Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z zakresem regulacji wysokości od 465 do 865 mm?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuszcza łóżka z zakresem regulacji wysokości od 465 do 865 	mm.

# Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka bez przycisku STOP – natychmiastowego odłączenia wszystkich funkcji elektrycznych?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

# Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z sygnalizacją akustyczną najniższego położenia leża zamiast wskaźnika kątowego?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z sygnalizacją akustyczną najniższego położenia leża zamiast wsxkaźnika kątowego.

# Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka bez systemu blokady centralnej inteligentnej polegającej na blokowaniu samoczynnym układu jezdnego łóżka po 3 minutach braku regulacji?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

# Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wieszaka kroplówki prostego zamiast łamanego? Jeżeli nie to prosimy o dokładne scharakteryzowanie podanego wymogu?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuści wieszak kroplówki prosty, jeśli zamontowany będzie w 1/3 od szczytu 	głowy.

# Prosimy o dokładne opisanie czy punktacja techniczna 30% oraz parametry oceniane dotyczą tylko łóżka szpitalnego do intensywnej opieki z przechyłami bocznymi – 3 szt.?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający oświadcza iż punktacja techniczna 30% oraz parametry 			techniczne dotyczą tylko łóżka szpitalnego do intensywnej opieki z przechyłami 		bocznymi.

# Czy zamawiający dopuści łóżko zaopatrzone w szczyty wykonane z profilowanych rur stalowych wypełnionych płytą tworzywową, łatwych w utrzymaniu czystości.?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuści łóżko zaopatrzone w szczyty wykonane z profilowanych 	rur stalowych wypełnionych płytą tworzywową, łatwych w utzrymaniu czystości.

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w przewodowego pilota umieszczonego na elastycznym statywie po bokach łóżka.?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w przewodowego pilota umieszczonego 	na elastycznym statywie po bokach łóżka.

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z panelem centralnym z możliwością chowania go pod leżem, od strony nóg w przypadku nie używania.?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiającydopuści łóżko z panelem centralnym z możliwością chowania go pod leżem, od strony nóg w przypadku nieużywania

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez sterowania nożnego regulacji wysokości łóżka.?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuści łóżko bez sterowania nożnego regulacji wysokości łóżka

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym regulacja przechyłów bocznych łóżka odbywa się tylko z centralnego panelu sterowniczego.?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuści łóżko w którym regulacja przechyłów bocznych odbywa 	się tylko z centralnego panelu sterowniczego.

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez oznaczenia piktogramem pozycji Kardiologicznej na panelu sterowniczym, dopuszczając rozwiązanie równoważne umożliwiające uzyskanie takiej pozycji, za pomocą  jednego przycisku?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuściłóżko bez oznaczenia piktogramem pozycji kardiologicznej 	na panelu sterowniczym, dopuszczając rozwiązanie równoważne.

# Co Zamawiający rozumie pod pojęciem natychmiastowej pozycji egzaminacyjnej, sterowanej przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem.

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie równoważne pozycji egzaminacyjnej.?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne.Natychmiastowa pozycja e	gzaminacyjna oznacza powrót leża z przechyłu do poziomu oraz ustawienie pozycji 	najbardziej wygodnej dla personelu.

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez funkcji odłączenia wszystkich regulacji z pilota po 3. minutach nie używania regulacji łóżka, lub dopuści  rozwiązanie równoważne.?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji odłączenia wszystkich regulacji z pilota 	po 3 min. nie używania regulacji łóżka w zamian za rozwiązanie równoważne.

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające funkcji STOP natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych łóżka, lub dopuści rozwiązanie równoważne.

# Odpowiedź:

# Tak Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające funkcji STOP w zamian za 	rozwiązanie 	równoważne.

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie      posiadające wskaźnika kątowego segmentu pleców oraz najniższej pozycji leża, wskaźniki  te nie mają znacznego  wpływu na użytkowane produktu.

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające wskaźnika kątowego segmentu 	pleców oraz najniższej pozycji leża.

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające „inteligentnego” systemu blokady kół po 3 min., w zamian  czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z centralną manualną blokadą kół.?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające „inteligentnego” systemu blokady 	kół po 3 min. w zamian za manualną blokadę kół.

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wieszak kroplówki  prosty.?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuści wieszak kroplówki prosty, jeśli zamontowany będzie w 1/3 od szczytu 	głowy.

# Czy Zamawiający wymaga aby łóżko zaopatrzone było w    listwy   odbojowe na całej długości ramy leża, zabezpieczające łóżko przed uderzeniami.?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający wymaga aby łóżko zaopatrzone było w listwy odbojowe na całej 	długosci ramy leża, zabezpieczające łóżko przed uderzeniami.

# Czy Zamawiający wymaga aby łóżko wyposażone było w    listwy  ze stali nierdzewnej na całej długości ramy łóżka.?

# Odpowiedź:

# Nie, Zamawiający nie wymaga aby łoże było wyposażone w listwy ze stali nierdzewnej 	na całej długości ramy leża.

# Czy Zamawiający wymaga aby łóżko wyposażone było w koła integralne, antystatyczne z materiału nie brudzącego podłoża.?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

Poz. 6. Taboret szpitalny - 91szt.

# Czy pod pojęciem „szkielet szafki” Zamawiający rozumie szkielet taboretu?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający pod pojęciem „szkielet szafki” rozumie szkielet taboretu.

# Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taboretu wykonanego z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuszcza taboret wykonany z profili stalowych pokrytych 	lakierem proszkowym.

# Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taboretu z siedziskiem wykonanym z płyty wiórowej tapicerowanej gąbka i skajem?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

# Czy Zamawiający dopuszcza taboret okrągły o średnicy siedziska 380 mm?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuszcza taboret okrągły ośrednicy siedziska 380mm.