| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. med. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 |  |
| --- | --- |

# Białystok 07.09.2007r.

L.dz.306 /07

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do  Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2004 r. Nr  19, poz. 177 z późn. zm. )  informuję, że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

- W pakiecie nr 3 Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu do elektroterapii i terapii ultradźwiekowej, aparatów do elektroterapii, lasera terapeutyczno-zabiegowego, aparatu do terapii falami krótkimi oraz ergometru. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z tego pakietu ergometr i rozpisania go jako osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 3 ergometru.

- Czy Zamawiający będzie wymagał źródła światła ksenonowego ze względu na wyższą jakość uzyskiwanych obrazów w trudnych warunkach badań np. przy krwawieniach, złogach?

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca zaoferuje główne źródło światła ksenonowe, to zastępcze winno być ksenonowe lub halogenowe o mocy nie mniejszej niż 75W.