| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok 12.11.2009r

L. Dz. 309/09

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy16 /2009)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły  wnioski   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości:

Pakiet nr 8  ssak elektryczny

1. Czy Zamawiający dopuści ssak kolumnowy, bez możliwości zdejmowania, wyposażony w dwa koła w tylnej części podstawy, ułatwiające przemieszczenie ssaka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji..

2. Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 2 zbiorniki o pojemności 2 l, sterylizowane w temp. 121°C i kompatybilne z nimi wkłady jednorazowe posiadające zabezpieczenie w postaci filtra hydrofobowego i antybakteryjnego dodatkowo zabezpieczające ssak przed zalaniem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

3. Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przed przelaniem w postaci filtra hydrofobowego nakręcanego bezpośrednio na źródło ssania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

Pakiet nr 8 poz.1

4.  Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie do 25 l/min.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

Pakiet nr 8 poz. 2

5. Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie do 45 l/min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

6. Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 2 zbiorniki o pojemności 2 L sterylizowane w temp. 121°C i kompatybilne z nimi wkłady jednorazowe posiadające zabezpieczenie w postaci filtra hydrofobowego i antybakteryjnego dodatkowo zabezpieczające ssak przed przelaniem

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

Pakiet nr 12 – urządzenie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie będące wyrobem medycznym, posiadające atesty (CE) dopuszczające do obrotu na rynku?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga aby urządzenie było wyrobem medycznym.

8. Czy Zamawiający dopuści Urządzenie z pokrywą otwieraną od góry za pomocą przycisku pozwalającego na nożne otwieranie i opróżnianie naczyń grawitacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (szer.gł.wys.) 600/600/900mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

10. Czy Zamawiający dopuści myjnię z opcją 1 kompleksowego programu, dostosowanego optymalnie do potrzeb Zamawiającego a sprawiający, że urządzenie jest bardzo proste w obsłudze?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

11. Czy Zamawiający dopuści myjnię bez opcji podłączania do drukarki lub komputera?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

12. Czy Zamawiający dopuści myjnię o zasilaniu jednofazowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem diodowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

14. Czy Zamawiający wymaga aby komora podczas jednego cyklu pracy mieściła 6 naczyń (3 baseny i 3 kaczki lub ich kombinacja) takie rozwiązanie sprawia, że myjnia jest tańsza w eksploatacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

15. Czy Zamawiający wymaga by myjnia posiadała obok dezynfekcji termicznej chemiczną co gwarantuje skuteczną dezynfekcję?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

16. Czy Zamawiający wymaga myjni otwieranej od góry??

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

Pakiet nr 7 – defibrylator, rejestrator EKG

17. Czy Zamawiający podzieli pakiet 7 na dwa odrębne przedmioty zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

18. Czy Zamawiający wymaga, by maksymalna dwufazowa energia defibrylacji wynosiła

360 J?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby maksymalna dwufazowa energia wynosiła 360J.

Pakiet nr 5  poz. 1 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

19. Czy w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pacjenta, związanego z podażą leków, oraz optymalizacją obsługi Zamawiający wymaga przynajmniej 8 stopniowego programowania poziomu ciśnienia okluzji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 8 stopniowe programowanie poziomu ciśnienia okluzji..

20. Czy Zamawiający dopuści pompę z ochroną przed porażeniem elektrycznym na poziomie niższym niż klasa II?

Odpowiedź: Zamawiający w specyfikacji nie wymagał podania klasy ochrony, wobec powyższego podtrzymuje zapis specyfikacji.

21. Czy Zamawiający dopuści pompę o maksymalnej szybkości dozowania bolusa równej 1200 ml/h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pompę maksymalnej szybkości dozowania bolusa równej 1200 ml/h..

Pakiet nr 5  poz. 2 – pompa infuzyjna objętościowa/perystaltyczna

22. Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową do podaży dożylnej, dotętniczej oraz zewnątrz oponowej sterowaną i kontrolowaną mikroprocesorowo, bez funkcji podaży dojelitowej?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

23. Czy Zamawiający dopuści pompę z   dokładnością dozowania +/- 5%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

24. Czy Zamawiający dopuści pompę z regulowanym zakresem ciśnienia okluzji od 50 do 750 mmHg co 50 mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 5 –defibrylator dwufazowy

25. Czy Zamawiający dopuści energię maksymalną defibrylacji 360J?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

26. . Czy Zamawiający dopuści temperaturę pracy defibrylatora od 5°C do 45°C?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

27. Czy Zamawiający dopuści częstotliwość stymulacji w zakresie 40-170 imp/min?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

28. Czy Zamawiający dopuści ekran kolorowy LCD z aktywną matrycą o rozdzielczości 320x240 punktów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

29. Czy Zamawiający dopuści wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

30. Czy Zamawiający dopuści zasilanie akumulatorowe, monitorowanie 120 minut, monitorowanie przy użyciu urządzenia bez puls oksymetru 135 minut, defibrylacja (wyład.0 energii 360J) 90 minut, monitorowanie oraz stymulacja ( w minutach przy 100mA 60 pobudzeń na minutę) 70 minut?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy zapisu umowy

31. Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia umowy § 7 wzoru umowy w ten sposób, że zmieni zapisy w ust. 2 na : „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia częściowego – w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia………”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.