| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok 13.11.2009r

L. Dz. 310/09

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy16 /2009)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły  wnioski   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości:

Pakiet nr 3 poz.4 -   stymulator do terapii porażeń

1. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji Notes i Tabela?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

2. Czy Zamawiający dopuści aparat bez elektrod aluminiowych, ale w zamian z elektrodami silikonowymi o wymiarach 70x50 mm i 120x80mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 3 poz.2 -   aparat do terapii przeciwbólowych

3. Czy Zamawiający wymaga aparatu z funkcją NOTES i TABELA, czy aparatu z możliwością natężenia prądu MF przy izodynamii 75-100%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga funkcji NOTES i TABELA.

4. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji Notes i Tabela?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

5. Czy Zamawiający dopuści aparat bez elektrod aluminiowych, ale z elektrodami silikonowymi o wymiarach 70x50mm i 120x80mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

Pakiet nr 3 poz.3 -   aparat do magnetoterapii

6. Czy Zamawiający dopuści aparat bez aplikatora 550mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

7. Czy Zamawiający dopuści aparat bez aplikatora o średnicy 315mm, w zamian za aplikator o średnicy 300mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

8. Czy Zamawiający dopuści aparat bez aplikatora o średnicy 200 mm, w zamian za aplikator dysk podwójny o wymiarach 2x130mmx130mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

9. Czy Zamawiający dopuści aparat bez leżanki do aplikatora 550mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

10. Czy Zamawiający dopuści aparat z parametrami impulsu/przerwy 0,1-6,5s, zamiast 0,5-9s?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

11. Czy Zamawiający dopuści aparat bez podnośnika do aplikatora 550mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

12. Proszę o potwierdzenie celowości zamówienia w wyposażeniu aplikatora o średnicy 600mm.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z aplikatora o średnicy 600mm.