| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok 28.09.2009r

L.Dz. 272/09

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych  do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy14 /2009)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości:

1. Pakiet nr 1, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści gaziki nasączone alkoholem izopropylowym  30x62mm pakowane 1szt x 100szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

2. Pakiet nr 1 , poz.5 i 9. Czy Zamawiający dopuści przylepce o długości 9,14mb, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przylepce o długości 9,14 mb.

3. Pakiet nr 1, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści przylepiec foliowy z opatrunkiem w rozmiarze 1,6cm x 5,7cm ,spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

4. Pakiet nr 1, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści kohezyjną opaskę podtrzymującą 8 cm x 20 mb, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.