| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok 20.09.2010r

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do  Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 10 /10)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zawiadamia się, że wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości:

1. Dotyczące projektu umowy (załącznik  nr 6 do SIWZ)

Prosimy o dopuszczenie na następujący zapis umowy  w ( 5 punkt 2:

„Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego aparatury sprzętu wraz z dodatkowym wyposażeniem, licząc od dnia zgłoszenia awarii”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

2. Dotyczące wzoru umowy (załącznik  nr 2 do SIWZ)

Prosimy o dopuszczenie na następujący zapis umowy  w ( 5 punkt 6d:

„maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii: do 48 godzin w dni robocze”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zapis

3. Dotyczące wzoru umowy (załącznik  nr 2 do SIWZ) oraz PAKIET nr 2

Prosimy o dopuszczenie na wykreślenie następującego zapisu z umowy  w ( 7 punkt 2:

„za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia częściowego – w wysokości 0,5% wartości danego Zamówienia”

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w zapis.

4. Dotyczące wzoru umowy (załącznik  nr 2 do SIWZ) oraz PAKIET nr 2

Prosimy o dopuszczenie na wykreślenie następującego zapisu z umowy  z ( 7 punkt 2:

„w przypadku niepoinformowania Zamawiającego o obniżce cen – w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto danego zadania”

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w zapis.

5. Dotyczące wzoru umowy (załącznik  nr 2 do SIWZ) oraz PAKIET nr 2

Prosimy o dopuszczenie na zmianę zapisu umowy w ( 5 punkt 6:

z

„Do wymiany aparatury i sprzętu na nowy Zamawiający jest uprawniony po 3 naprawach gwarancyjnych”

na zapis:

„Do wymiany aparatury i sprzętu na nowy Zamawiający jest uprawniony po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

6. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym firmę oferującą wysokiej jakości paski spełniające wszystkie wymogi diagnostyki laboratoryjnej In vitro oraz SIWZ charakteryzujące się czułością pola dla glukozy 75mg/dl i dla białka 15-30 mg/dl?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

7. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym analizator moczu o pamięci 200 wyników kontroli jakości? Wg parametrów technicznych Zamawiający wymaga oprogramowania zewnętrznego w języku polskim, którym będzie współpracował  analizator. Oprogramowanie to umożliwi rozszerzenie pamięci analizatora i gromadzenie nieograniczonej liczby wyników badań i kontroli jakości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

8. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym testy paskowe, na których pola testowe mocowane są z użyciem kleju niemającego żadnego wpływu na wynik pomiaru?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

9. Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu analizator z menu w języku angielskim wraz z instrukcją obsługi w języku polskim zawierającą zdjęcia wszystkich wyświetlanych ekranów w analizatorze wraz ze szczegółowym opisem? Dodatkowo personel zostanie przeszkolony w zakresie obsługi analizatora na koszt oferenta

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

10. Pak. Nr 1 pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału kontrolnego na bazie moczu ludzkiego czyli pod względem składu podobnego do oznaczanej próbki w postaci płynnej, pochodzącego od innego producenta niż producent pasków do analizy moczu? Termin ważności materiału kontrolnego po otworzeniu buteleczki wynosi 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

11. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu do analizy pasków z menu obsługi w języku angielskim?. Wykonawca dostarczy Instrukcję obsługi w języku polskim wraz z zawartymi w niej komunikatami o błędach. Dodatkowo biorąc pod uwagę konieczność rozbudowania programu MARCEL o Pracownię  Analityki Ogólnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

12. W związku z planowaną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług prosimy o zawarcie w projekcie umowy poniższego zapisu: „Od dnia wejścia w życie przepisów prawa zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług (podatek VAT) do cen netto doliczany będzie  podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa

Odpowiedź: §4 ust. 5 umowy wskazuje iż,  zmiany podatku VAT wchodzą z mocy prawa  .