| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. med. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 |  |
| --- | --- |

# Białystok dn. 2006.08.21

L.dz. 287/06

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do  Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2004 r. Nr  19, poz. 177 z późn. zm. )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

1. Czy zostanie dopuszczona do przetargu oferta, w której oferowany aparat EKG będzie miał prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/sek.?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia ten parametr na wymaganym poziomie.

2. Czy zostanie dopuszczona do przetargu oferta, w której oferowany aparat EKG będzie miał tryb pracy ręczny i automatyczny?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga trybów pracy: automatyczny, ręczny i wykrywanie arytmii. Jest to dla zamawiającego bardzo istotny parametr aparatu.

3. Czy zostanie dopuszczona do przetargu oferta, w której oferowany aparat EKG będzie miał impedencję wejściową 10 Mohm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia tą wartość na niezmienionym poziomie.