| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. med. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 |  |
| --- | --- |

# Białystok dn. 2006.08.23

L.dz. 293/06

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do  Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2004 r. Nr  19, poz. 177 z późn. zm. )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

Pakiet nr 4

1. Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie wywoływarki o zasilaniu 24V?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wywoływarki o zasilaniu 24V.

2. Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie wywoływarki o zasilaczu zewnętrznym: 220V/24V ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wywoływarki o zasilaniu zewnętrznym 220V/24V.

3. Czy Zamawiający zamawia kasety RTG z okienkiem europejskim czy bez okienka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kaset RTG bez okienka europejskiego.

Pakiet nr 8

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z kolorowym ekranem o przekątnej 5,66” i rozdzielczości 320 x 240 punktów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora z ekranem o przekątnej 5,66” i rozdzielczości 320 x 240 punktów.

5. Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający stymulację z częstością 40-170 imp./minuta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza defibrylator umożliwiający stymulację z częstością 40-170 imp./minuta.

Pakiet nr 2

6. Czy Zamawiający dopuszcza rotor 12 x 15/10/7 ml, co daje maksymalną pojemność wirówki 180 ml, a więc taką jaką Zamawiający wymaga w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rotoru 12 x 15/10/7 ml.

7. Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety, których opis zawarty jest w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Rozdziału V SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne 15 pakietów.