| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. med. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 |  |
| --- | --- |

# Białystok dn. 2006.08.30

L.dz.  300/06

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do  Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2004 r. Nr  19, poz. 177 z późn. zm. )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

Pakiet nr 10 - kardiomonitory

- pkt 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o budowie modułowej, w którym przekazywanie danych z i do modułów jednostki głównej odbywa się poprzez stykowe gniazdo modułu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  monitora o budowie modułowej, w którym przekazywanie danych z i do modułów jednostki głównej odbywa się poprzez stykowe gniazdo modułu.

- pkt 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z systemem modułów, w którym część przycisków szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów rozlokowane jest na obudowie modułów a część na obudowie monitora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora z systemem modułów, w którym część przycisków szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów rozlokowane jest na obudowie modułów a część na obudowie monitora.

- pkt 13 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor o automatycznym przedziale czasowym od 1 minuty do 240 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor o automatycznym przedziale czasowym od 1 minuty do 240 minut.

- pkt 23 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor stacjonarno przenośny o przekątnej 10” charakteryzujący się długim czasem zasilania bateryjnego - ponad 4 godziny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza monitora stacjonarno przenośnego o przekątnej 10” charakteryzującego się długim czasem zasilania bateryjnego - ponad 4 godziny.