# Białystok 15.09.2008r.

L.dz. 352/08

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu RTG ucyfrowionego dwulampowego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 11/2008)

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( tj Dz. U.  z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

1). W załączniku nr 2, punkt VI między podpunktami 36 i 37 znajduje się nieoznaczony podpunkt o treści „kaseta z płyta obrazową rozmiar 35x35 – 6 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 100 mikronów” bez wymogu ich dostarczenia. Prosimy o usunięcie tego wiersza z załącznika

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż nastąpiła omyłka i dokonuje poprawkę w załączniku nr 2 dotyczącej braku ciągłości oznakowania numeracji podpunktów oraz  w kolumnie „parametry wymagane w tym graniczne” wpisuje - TAK , w kolumnie „ocena” wpisuje - bez oceny .

2)W załączniku nr 2, punkt VI.41 Zamawiający definiuje przedmiot Zamówienia „kamera sucha z trzema formatami błon dostępnych on-line”. W punkcie VI.46 Zamawiający wymaga dla tego przedmiotu „min. 2 magazynków na różne formaty błon dostępne jednocześnie”. Prosimy o korektę brzmienia pkt. VI.41 do treści „kamera sucha z dwoma formatami błon dostępnych on-line”.

Odpowiedź: Zamawiający  w punkcie VI.46 prostuje stwierdzenie „min 2 magazynki na różne formaty błon dostępne jednocześnie” na „min. 3 magazynki na różne formaty błon dostępne jednocześnie”.

3) W załączniku nr 2, punkt VI.55 Zamawiający określa minimalną rozdzielczość monitorów diagnostycznych stacji diagnostyczno – opisowej na 3 megapiksele. Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, załącznik nr 8, minimalne wymagania odnośnie rozdzielczości matryc monitorów wykorzystywanych przy badaniach w radiologii klasycznej określane są na 2 megapiksele. Prosimy o korektę brzmienia Parametru wymaganego dla pkt. VI.55 do treści „ min.2 megapiksele”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy parametrach wymaganych min.3 megapiksele.