| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. med. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 |  |
| --- | --- |

# Białystok 09.05.2007r.

L.dz. 121/07

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do laboratorium, na oddziały internistyczne, poradni gastrologicznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 6/2008)

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2006 r. Nr  164, poz. 1163 z późn. zm. )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

Pakiet nr 3: mikrometoda:

1. Pozycja 1 –  prośba o dopuszczenie statywu do OB. na probówki o poj. 150µl.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza statyw do OB. O poj.150µl.

2. Pozycja 4 – prośba o dopuszczenie mikrometody koagulogia o poj. 150 lub 300 µl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mikrometodę koagulogia o poj. 300µl.

Pakiet nr 6 : zamknięty system pobierania krwi

1. Pozycja 2 – prośba o dopuszczenie probówko – strzykawek o pojemności 1,6 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza probówko – strzykawki o pojemności 1,6 ml.

2. Pozycja 3 – prośba o dopuszczenie probówko – strzykawek o pojemności 1,4 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza probówko – strzykawki o pojemności 1,4 ml.

3. Pozycja 5 – prośba o dopuszczenie probówko – strzykawek o pojemności 1,6 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza probówko – strzykawki o pojemności 1,6 ml.