| Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. med. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 |  |
| --- | --- |

# Białystok 20.04.2009r.

L.dz. 123/09

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do laboratorium, na oddziały internistyczne , poradni gastrologicznej, poradni  kardiologicznej do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr  171, poz. 1058 )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

Pakiet nr 1 poz. 10

- Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 100 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

Pakiet nr 1 poz. 11

- Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 100 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

Pakiet nr 1 poz. 16,17

- Czy Zamawiający wymaga probówek z polistyrenu czy polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga probówek z polistyrenu

Pakiet nr 1 poz. 22

- Czy Zamawiający wymaga kapilar bez heparyny, z heparyną litową czy heparyną sodową?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kapilar bez antykoagulantu.

5. Prosimy o wyłączenie z obowiązku dostarczania próbek poz. 19,24,27,30 i umożliwienie w zamiar dołączenia strony katalogowej z opisem lub zdjęciem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podawanie cen jednostkowych dla pakietu 1 z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Są to wyroby niskocenne, w związku z tym zaokrąglanie ich powodowałoby niepotrzebne zawyżenie ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.