| N-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Białystok 04.11.2008r.

L.dz. 436/08

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu rentgenowskiego w systemie cyfrowej radiografii pośredniej do pracowni RTG   Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 13/2008)

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( tj Dz. U.  z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

System cyfrowej radiografii pośredniej (CR)- VI

1). Punkt 23. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stacji technika nie umożliwiającej pobieranie poprzednich badań z systemu dystrybucji obrazów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stacji technika nie umożliwiającej pobieranie poprzednich badań z systemu dystrybucji obrazów.

2)Punkt 28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora 17″?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  specyfikacji .

3) Punkt 54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitorów medycznych z kartą od innego producenta (przez niego rekomendowaną)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie monitorów medycznych z kartą od innego producenta (przez niego rekomendowaną).

Inne informacje, warunki

4) Punkt 11. Czy Zamawiający poprzez sformułowanie zestaw do kontroli jakości CR rozumie zestaw urządzeń i niezbędnego oprogramowania dedykowany przez producenta systemu CR?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający poprzez sformułowanie zestaw do kontroli jakości CR rozumie zestaw urządzeń i niezbędnego oprogramowania dedykowany przez producenta systemu CR.