| N-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Białystok 05.11.2008r.

L.dz. 438/08

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz  dzierżawa analizatorów z dostawą odczynników i  materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 14/2008)

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( tj Dz. U.  z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

1). Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 oryginalne odczynniki producenta analizatorów w opakowaniach i składzie chemicznym zgodnym z instrukcją obsługi analizatorów Sysmex K-4500 oraz Sysmex KX-21?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oryginalne odczynniki producenta analizatorów w opakowaniach i składzie chemicznym zgodnym z instrukcją obsługi analizatorów Sysmex K-4500 oraz Sysmex KX-21 .

2) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 wymaga aby wszystkie odczynniki były w 100% bezcyjankowe?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby wszystkie odczynniki były w 100% bezcyjankowe.

3) Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ:

Prosimy o dopisanie do treści § 4 ust. 5 słów: „(…),za wyjątkiem materiałów kontrolnych, których termin ważności wynosi 3 miesiące, dostarczanych kwartalnie wg harmonogramu.”

Odpowiedź: Zamawiający dopisuje do umowy załącznik nr 5 do SIWZ, §4 ust. 5 słowa: „(…),za wyjątkiem materiałów kontrolnych, których termin ważności wynosi 3 miesiące, dostarczanych kwartalnie wg harmonogramu.”