| N-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Białystok 18.09.2009r.

L.dz. 268/09

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę osprzętu endoskopowego do poradni gastroenterologicznej  Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 13/2009)

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( tj Dz. U.  z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 z późn. zm. )  zawiadamia się, że w dniu 14-15.09.2009  wpłynęły  wnioski   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

1). Czy Zamawiający dopuści, aby wszystkie pętle zaoferowane w pakiecie 3 (pozycje 1-4) wykonane były z plecionego drutu o grubości 0,43 mm (zamiast 0,5mm)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2) Czy Zamawiający w pozycji numer  2 i 4 dopuści pętle do minimalnej średnicy kanału roboczego 2,8 mm, gdyż jest to standardowa średnica diagnostycznych gastroskopów?

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3) Pakiet nr 1 Czy Zamawiający żąda jednej rączki czy dwóch do pozycji 3 (szczypce kolonoskopowe do gorącej biopsji) i 4 (szczypce gastroskopowe do gorącej biopsji)?

- Odpowiedź: Zamawiający żąda 1 rączki do szczypców kolonoskopowych i jednej rączki do szczypców gastroskopowych.

4) pakiet nr 3 poz. 1 i 3. Czy Zamawiający wymaga jednej rączki wspólnej czy wymaga oddzielnej dla każdej pętli?

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednej rączki wspólnej.