| N-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Białystok 14.11.2008r.

L.dz. 452./08

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu rentgenowskiego w systemie cyfrowej radiografii pośredniej do pracowni RTG   Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 13/2008)

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( tj Dz. U.  z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

Pytania dotyczące aparatu RTG

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania generator HF o częstotliwości min 36 kHZ ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG bez skopii?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu do zdjęć kostnych o szerokości min 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ruchomej klatki przeciwrozproszeniowej w statywie do zdjęć płucnych i w stole kostnym o ilości linii  36 pl./cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania statywu do zdjęć płucnych o maksymalnej odległości środka 	panelu od podłoża 180 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o  maksymalnym położeniu w ruchu pionowym lampy RTG 180 cm za to z bardzo niskim położeniem 30 cm od podłogi dla promienia centralnego?

Odpowiedź:Tak

Dotyczy Ścianki Zdalnie Sterowanej

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści ściankę do zdjęć i prześwietleń bez regulacji wysokości blatu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści uchylny blat w zakresie -15 / 90 st ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z nastawami dla skopii 120 kV?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji