| N-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Białystok 12.11.2008r.

L.dz. 444/08

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz  dzierżawa analizatorów z dostawą odczynników i  materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 14/2008)

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( tj Dz. U.  z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

1). Pakiet nr 8. Czy Zamawiający wymaga testu szybkiego o czasie inkubacji nie większym niż 5 minut?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga testu o czasie nie większym niż 15 min.

2) Pakiet nr 8. Czy Zamawiający wymaga, aby test wykazywał maksymalną czułość (100%)?

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby maksymalna czułość wynosiła 89%

3)Pakiet nr 8.  Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty instrukcji wykonania testu jako potwierdzenia spełnienia wymagań/

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty instrukcji wykonania testu jako potwierdzenia spełnienia wymagań.