Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 – sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

- probówki zawierające antykoagulant muszą być czytelnie opisane rodzajem antykoagulantu, muszą mieć wyraźny znacznik do którego pobiera się krew, muszą być okrągłodenne,

- probówki do hematologii muszą zawierać rozpylony antykoagulant,

- zestaw do OB:

- rurki opadowe muszą mieć czytelną podziałkę ,muszą być zabezpieczone przed wypłynięciem krwi z rurki opadowej, kołnierz zabezpieczający nie może utrudniać odczytania skali

- po wciśnięciu rurki opadowej do probówki, w rurce opadowej nie mogą tworzyć się pęcherze powietrza

- rurka opadowa nie może być wciskana na siłę do probówki

- korki w probówkach do koagulologii nie mogą wyskakiwać po dodaniu krwi do probówki,

- kolory korków nie mogą powtarzać się na probówkach do różnych badań,

- probówki do danego badania nie mogą mieć różnych kolorów korków,

- pojemności probówek muszą być zgodne ze specyfikacją,

- bagietki plastikowe muszą być równe na całej długości, bez przewężeń, łopatek, harpunów na końcach

- strzykawki do gazometrii muszą posiadać zatyczkę uniemożliwiającą wypływanie krwi po pobraniu

| Lp. | Nazwa artykułu Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku | J. m. | Ilość | Oferowany produkt równoważny | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | końcówki do pipet automatycznych poj.do 200(l typu Eppendorf | szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | końcówki do pipet automatycznych poj. do 1000(l, typu Eppendorf | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | pipety plas. Pasteura poj.3 ml bez mikrokapilary | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | probówki poj. 10 ml z korkiem granulatem, przyspieszaczem wykrzepiania, mętne z PP | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | probówki poj. 5 ml z korkiem granulatem, przyspieszaczem wykrzepiania, mętne z PP | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | probówki okrągłodenne do koagulologii na 1,8 ml krwi zawierające 0,2 ml cytrynianu sodu | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | probówki okrągłodenne do hematologii z rozpylonym EDTA na 1 ml krwi | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | probówki Eppendorf poj. 1,5 ml bezbarwne z korkiem | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | naczynka do koagulometru Kselmed 3002 bez kulki | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | pojemniki do moczu poj.120 ml z pokrywką | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | pojemniki do moczu poj. 120 ml z pokrywką, sterylne | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 12. | zestaw jednorazowy do OB. zawierający probówkę poj. 1 ml i rurkę opadową z podziałką | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Probówki transportowe typu FALCONE poj.50 ml z zakrętką | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14. | pojemniki na kał z łopatką | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 15. | bagietki plastikowe | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Probówki plastikowe poj. 10ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 17. | Probówki plastikowe poj. 5ml | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Korki do probówek plast. poj. 5ml | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Staza do pobierania krwi , z zapięciem automatycznym i możliwością wstępnego poluzowania opaski, autoklawowalna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20. | Probówki do wirowania moczu poj. 12 ml. Z wgłębieniem na 0,5 ml osadu moczu. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 21. | naczynko 0,7 ml niebieskie do Cobas Mira Plus | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 22. | kapilary 20 µl „end to end” | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Korki do probówek do wirowania moczu, zewnętrzne z uchwytem pionowym z PE | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Statyw z uchwytami na 60 probówek do wirowania moczu z autoklaw owalnego tworzywa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kamery z siatką do ilościowej analizy z elementów komórkowych w osadzie moczu, z PS, 10-miejscowe | szt | 7000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Probówki do grup krwi i serologii na 5 ml krwi, z rozpylonym EDTA K2 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 27 | Strzykawki do gazometrii na 2,0 ml krwi z heparyną litową | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Szkiełka podstawowe grubości 1 mm, szlifowane z polem do opisu – do badań in vitro | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm –do badań In vitro | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 30 | Szkiełka zegarkowe szklane, śr 120 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kuwety pół-mikro poj. 0,5-2,5 ml | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

## Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu  z wymaganym w Pak. Nr 1 wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. próbek.

## Pakiet nr 2 – drobny sprzęt laboratoryjny:

- Czasomierz laboratoryjny

- z alarmem odmierzający czas w zakresie od 0 do 99 min. 59 sek. , z dokładnością ustawienia do 1 sek.

2. Pipety automatyczne z wyrzutnikiem, autoklawowane

3.   Pojemnik do transportu probówek lub pojemników z moczem musi być wyposażony w statyw do probówek, musi mieć uchwyt do przenoszenia.

| Lp. | Nazwa artykułu Drobny sprzęt laboratoryjny | J.m. | Ilość | Producent | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czasomierz laboratoryjny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta automatyczna poj. 100µl z wyrzutnikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta automatyczna poj. 200µl z wyrzutnikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta automatyczna poj. 50µl z wyrzutnikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta automatyczna poj. 5000µl z wyrzutnikiem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna poj. 500µl z wyrzutnikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta automatyczna poj. 1000µl z wyrzutnikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik z plexi z pokrywą na drobny sprzęt laboratoryjny „but” mały | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9. | Transportowy pojemnik do transportu 50 probówek lub pojemników z moczem, autoklawowany | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 10. | Termometr laboratoryjny z wyświetlaczem cyfrowym | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Pojemnik do barwienia szkiełek podstawowych w uchwycie, z tworzywa | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 12. | Uchwyt z tworzywa na 20 szkiełek do pojemnika w/w | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

#### Pakiet nr 3 – mikrometoda

- Opakowania zbiorcze muszą być czytelnie opisane ilością probówek wielkością kapilar

- Do pierwszego zamówienia mikrometody do OB. musi być dostarczony statyw

| L.p. | Nazwa artykułu Mikrometoda | J.m. | Ilość | Producent | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OB. - 200(l , jeden statyw | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Morfologia - 200(l | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Biochemia - 200(l | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Koagulologia – 250 (l | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Reticulocyty – 50 (l | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Biochemia do oznaczania bilirubiny u niemowląt | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

#### Pakiet nr 4 – zamknięty system pobierania krwi

- Zamknięty system pobierania krwi musi być systemem próżniowo-aspiracyjnym

2.  multiadapter musi służyć do podłączenia igły typu „LUER” do strzykawki

3. Z pierwszą dostawą mają być dostarczone 3 tacki do pobierania krwi, które muszą mieć: pojemniki na probówki lub strzykawo-probówki, pojemniki na zużyte igły, pojemnik z pokrywą na gaziki, pojemnik na pozostały sprzęt np. nakłuwacze, uchwyt do przenoszenia

4. Cały Pakiet musi pochodzić od tego samego producenta

| L.p. | Nazwa artykułu System zamknięty do pobierania krwi próżniowo- aspiracyjny | J.m. | Ilość | Producent | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do OB. poj. 3,5 ml , + cztery statywy z podziałką logarytmiczną | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Układ krzepnięcia poj. 3,0 ml | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Układ krzepnięcia poj. 5,0 ml | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Morfologie poj. 1,2 ml | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Morfologie poj. 2,7 ml | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówki do badania trombocytów przy małopłytkowości rzekomej z EDTA i jonami Mg, poj. 2,7 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Biochemia – aktywator krzepnięcia poj. 4,9 ml | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Biochemia – aktywator krzepnięcia poj. 7,5 ml | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Gazometria 2,0ml pojedynczo pakowane | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igły | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Multiadapter | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Adapter membranowy | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu  z wymaganym w Pak. Nr 4 wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. próbek

Pakiet nr 5	- strzykawki, igły, nakłuwacze, cewniki, przyrządy do płynów i krwi

1. Strzykawki  wykonane  z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok  kontrastujący  umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawki posiadają czytelną i niezmywalną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami J.U. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawki 5ml,10ml,20ml, nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysuniecie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt.) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr. serii i data ważności, okres ważności 3 lata, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki są jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce nadrukowana informacja z  nazwą producenta  (skalowanie:  strzykawka 2ml skala do 3ml;strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml – dotyczy poz. 3 – 6.

- Nakłuwacze muszą być igłowe, automatyczne, igła po nakłuciu musi cofać się do obudowy nakłuwacza, głębokość nakłucia musi być zgodna ze specyfikacją – dotyczy poz. 19.

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Producent | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych, do leków światłoczułych, bursztynowa. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.) | op/100 szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka j.uż. 5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.= 100 szt.) | op/100 szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka j.uż. 10 ml. jałowa, skala do 12ml. (opak.= 100 szt.) | op/100 szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka j.uż. 20 ml.jałowa, skala do 24 ml (opak.= 100 szt.) | op/100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka 50ml, z igłą biorczą 2,0x30mm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15µm, zestaw gotowy do użycia. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawki 1 ml luer - insulinówki | op/100 szt. | 65 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka 100 ml z dołączonym łącznikiem luer, dwustronna skala pomiarowa, jałowa | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła j.u. 0,5 x 25 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op/100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła j.u. 0,7 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op/100 szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła j.u. 0,8 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op/100 szt. | 370 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła j.u. 0,9 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op/100 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła j.u. 1,1 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op/100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła j.u. 1,2 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op/100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły do penów 0,3 x 8 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 17. | Igły do penów 0,25 x 8 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 18. | Igły do mostka 1,8 x 30 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 19. | Igłowe nakłuwacze automatyczne(igła po nakłuciu musi wrócić do nakłuwacza) głębokość nakłucia 1,8 ; 2,4 mm | szt. | 20 200 |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewnik nr 26 – standard. Cewnik Foleya CH 26 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 21. | Cewnik nr 24 - standard. Cewnik Foleya CH 24 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 22. | Cewnik nr 22 - standard. Cewnik Foleya CH 22 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 23. | Cewnik nr 20 - standard. Cewnik Foleya CH 20 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 24. | Cewnik nr 18 - standard. Cewnik Foleya CH 18 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 25. | Cewnik nr 16 - standard. Cewnik Foleya CH 16 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 26. | Cewnik - dwudrożny do podawania tlenu przez nos dł. 140 cm na opakowaniu opis w jęz. polskim, opakowanie folia-papier | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 16 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 18 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 20 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 30. | Zatyczki do cewników większe, sterylne | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 31. | Przedłużacz do tlenu jałowy CH16x2100mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 32. | Przewód do ssaka jałowy 9,0 x 2000mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 33. | Łącznik do regulowanej siły ssania | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 34. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150 cm (kolor czarny). Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 1950 |  |  |  |  |  |
| 35. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi z filtrem, zacisk rolkowy, z odpowietrznikiem, końcówka luer-lock, komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr krwi o średnicy oczek 200 µm, Pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim, jałowy. | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 36. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm. Pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy, jałowy. | szt. | 22000 |  |  |  |  |  |
| 37. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykajacą się klapką, dolna część komory elastyczna, górna część komory twarda, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po uzyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 38. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła, obsługiwany jedną ręką, komora kroplowa, z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15 μm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, zastawkę bezzwrotną, długość drenu 130-180 cm. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 39. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji; ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym , zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą (co 1 ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu; mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15µm filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 40. | Kranik trójdrożny – j.u. do wenflonu | szt. | 850 |  |  |  |  |  |
| 41. | Zgłębnik żołądkowy nr 16x125 – j.u. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA+/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, posiadający konektor półprzezroczysty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 42. | Zgłębnik żołądkowy nr 18x125 – j.u. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA+/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, posiadający konektor półprzezroczysty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 43. | Kanka doodbytnicza CH 30 10x300mm– j.u. | szt. | 170 |  |  |  |  |  |
| 44. | Przyrząd do aspirowania leków i płynów z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45µm z możliwością używania przez 24 godziny, posiadające zastawkę bezzwrotną, zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz oraz koreczek | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 45. | Krótki kolec przelewowy umożliwiający przelewanie w bezpieczny sposób płynu z fiolek (typu Transofix) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 46. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy perystaltycznej AP 31P | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 47. | Filtr iniekcyjny z filtrem cząsteczkowym 5 µm, zamknięcie luer-lock | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 48. | Filtr iniekcyjny z filtrem 0,2 µm, zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe, zamknięcie luer-lock | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 49. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 50. | Pojemniki na odpady medyczne o poj. 0,7 l , z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 51. | Pojemniki na odpady medyczne o poj. 2 l, z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych | szt. | 3580 |  |  |  |  |  |
| 52. | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 10 l , z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 53. | Pojemnik/worek do moczu 2000 ml – jednorazowy z podziałką, niesterylny | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 54. | Słój do zbierania moczu 2 l z podziałką, plastikowy | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 55. | Pojemnik 30 ml, 26x92 mm zakręcany | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 56. | Łącznik do ssaka z dwoma końcówkami stożkowymi i otworem zabezpieczającym zatyczkę na przegubie, służący do regulacji siły ssania | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 57. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kranikiem trójdrożnym, cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem śred. 1,8mm dł. 80 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 58. | Nasadka na butelkę umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika, która umożliwia bezpieczne przygotowanie leku (typu Ecoflax mix). | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu z wymaganym w Pak. Nr 5 wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. próbek z poszczególnych grup asortymentowych:

Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 23, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 47, 48, 58.

##### Pakiet nr 6

##### 1. Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z  hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów , rozmiary: 24G dł. 19mm; 22G dł. 25mm; 20G dł.25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm – dot. poz. 1 – 4.

Wymagane jest, aby kaniule, koreczki i mandryny pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń.

2.Wyroby flizelinowe winne być wykonane z antyelektrostatycznej włókniny o min. gramaturze 24g/m².

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Producent | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji 24G dł. 19mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji 22G dł. 25mm | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji 20G dł. 25 mm i 20G dł. 33 mm | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji 18G dł. 33 mm i 18G dł. 45 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) w rozmiarach 22-14G, nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 7 silikonowana | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 8 silikonowana | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 9 silikonowana | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka ustno-gardłowa dla dorosłych Guedel size 1, 2, 3, 4 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowy sterylny koreczek do kaniul, posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka w celu zapewnienia aseptyczności produktu. | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Korek luer-lock jedn. do kaniul - dwufunkcyjny koreczek zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka. | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Mandryn zamykający i wypełniający światło kaniuli w rozmiarach: 22G-14G, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, bezpieczne podawanie leków i płynów, redukuje okluzję cewnika, nie zawierający DEHP i lateksu, sterylny. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 14. | Przyrząd do zabezpieczania portu butelki (typu Ecopin) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw do pomiaru diurezy z wymiennym workiem z odpływem. Samouszczelniajacy port do pobierania próbek, dren łączący dł. 150-180 cm z zaciskiem ślizgowym, sztywna plastikowa komora 500-600ml z dokladną i czytelną skalą, filtry w komorze, zabezpieczenie zestawkami antyrefluksowymi przed cofaniem moczu z komory. Worek 2l. z odpływem i zastawką antyrefluksową. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Termometry lekarskie bezrtęciowe | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 17. | Szpatułki drewniane j.u. (opak./100 szt.) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 18. | Skalpele chirurgiczne j.u. w rozm. 10 - 24 (opak./10 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Maseczki jednorazowego użytku | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 20. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy zintegrowany | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 21. | Słuchawki lekarskie | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | Kieliszki jednorazowe do podawania leków (op.=70 szt.) | op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 23. | Prześcieradła papierowe w roli 60 cm szer./ dł. 80 mb | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 24. | Pokrycie higieniczne na kozetkę foliowane w roli o szer. 50 cm i dł. 50 mb, z perforacją co 35-50 cm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 25. | Fartuchy jednorazowe fizelinowe XL | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 26. | Majteczki do kolonoskopii XL | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 27. | Prześcieradła fizelinowe 210 x 160 cm. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 28. | Rurka giętka do nabierania leków z ampułki, długość 10 cm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, z zamknięciem luer-lock, sterylna. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 29. | Igła j.u.1,1 z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, sterylna. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 30. | Papier do EKG Schiller AT-1 90x90x400 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 31. | Papier do USG Mitsubishi K- 61B (110mmx21m) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 32. | Żel do EKG – 0,5 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 33. | Żel do USG – 0,5 l | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 34. | Elektroda EKG do 24 h monitorowania typu Holter z bocznym wycięciem do przewodu, na podłożu pianki z żelem ciekłym. | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 35. | Rękawy do sterylizacji 21 cm x 200 m | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 36. | Rękawy do sterylizacji 10 cm x 200 m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 37. | Rękaw do sterylizacji 5 cm x 200 m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 38. | Test kl. IV do pary a' 500 szt. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 39. | Rękawice lateksowe niesterylne zabiegowe bezpudrowe z rantem rozmiary: S, M, L a’ 100 szt. | op. | 1400 |  |  |  |  |  |
| 40. | Rękawice diagnosytyczne bezlateksowe S, M, L a’ 100 szt. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 41. | Rękawice diagnosytyczne nitrylowe S, M, L a’ 100 szt. | op. | 150 |  |  |  |  |  |
| 42. | Papier do EKG ASPEL (A4 ASCORD) 110 x 40 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 43. | Papier EKG Cardiosmart 210/295/150 | ryza | 60 |  |  |  |  |  |
| 44. | Papier do USG (ECHO) Typ V (High Glossy) UPP -110 HG, 110mmx18m | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 45. | Papier EKG do aparatu Cardio Touch 300, 210mmx30m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 46. | Paski do glukometru ACCU-CHEK ACCTIVE | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 49. | Paski do glukometru HORIZON | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 50. | Filtr antybakteryjny do ssaka OGARIT SO-2 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 51. | Filtr do Ambu antybakteryjny/antywirusowy z portem BAKT TRAP PORT | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |
| Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu z wymaganym w Pak. Nr 6 wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. próbek z poszczególnych grup asortymentowych: |
| Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 34. |