Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 – sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

- probówki zawierające antykoagulant muszą być czytelnie opisane rodzajem antykoagulantu, muszą mieć wyraźny znacznik do którego pobiera się krew, muszą być okrągłodenne,

- probówki do hematologii muszą zawierać rozpylony antykoagulant,

- zestaw do OB:

- rurki opadowe muszą mieć czytelną podziałkę ,muszą być zabezpieczone przed wypłynięciem krwi z rurki opadowej, kołnierz zabezpieczający nie może utrudniać odczytania skali

- po wciśnięciu rurki opadowej do probówki, w rurce opadowej nie mogą tworzyć się pęcherze powietrza

- rurka opadowa nie może być wciskana na siłę do probówki

- korki w probówkach do koagulologii nie mogą wyskakiwać po dodaniu krwi do probówki,

- kolory korków nie mogą powtarzać się na probówkach do różnych badań,

- probówki do danego badania nie mogą mieć różnych kolorów korków,

- pojemności probówek muszą być zgodne ze specyfikacją,

- bagietki plastikowe muszą być równe na całej długości, bez przewężeń, łopatek, harpunów na końcach

| Lp. | Nazwa artykułu Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku | J. m. | Ilość | Oferowany produkt równoważny | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | końcówki do pipet automatycznych poj.do 200(l | szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | końcówki do pipet automatycznych poj. do 1000(l | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | pipety plas. Pasteura poj.3 ml bez mikrokapilary | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | probówki poj. 10 ml z korkiem granulatem, przyspieszaczem wykrzepiania, mętne z PP | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | probówki poj. 5 ml z korkiem granulatem, przyspieszaczem wykrzepiania, mętne z PP | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | probówki okrągłodenne do koagulologii na 1,8 ml krwi zawierające 0,2 ml cytrynianu sodu | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | probówki okrągłodenne do hematologii z rozpylonym EDTA na 1 ml krwi | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | probówki Eppendorf poj. 1,5 ml bezbarwne z korkiem | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | naczynka do koagulometru Kselmed 3002 bez kulki | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | pojemniki do moczu poj.120 ml z pokrywką | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | pojemniki do moczu poj. 120 ml z pokrywką, sterylne | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 12. | zestaw jednorazowy do OB. zawierający probówkę poj. 1 ml i rurkę opadową z podziałką | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw transportowy z probówką na 6 ml krwi z korkiem, umieszczoną w zakręcanym pojemniku | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. | pojemniki na kał z łopatką | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 15. | bagietki plastikowe | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Probówki plastikowe poj. 10ml | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Probówki plastikowe poj. 5ml | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Korki do probówek plast. poj. 5ml | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Staza do pobierania krwi , z zapięciem automatycznym i możliwością wstępnego poluzowania opaski, autoklawowalna | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | Kuweta 12 pomiarowa (a’ 12 celek) pakowane indywidualnie bez statywu do Cobas Mira Plus | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 21. | naczynko 0,7 ml niebieskie do Cobas Mira Plus | szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 22. | kapilary 20 µl „end to end” | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Probówki transportowe typu FALCONE POJ. 50 ml z zakrętką | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

## Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu  z wymaganym w Pak. Nr 1 wymaga dołączenia do oferty próbek.

## Pakiet nr 2 – drobny sprzęt laboratoryjny:

- Czasomierz laboratoryjny

- z alarmem odmierzający czas w zakresie od 0 do 99 min. 59 sek. , z dokładnością ustawienia do 1 sek.

| Lp. | Nazwa artykułu Drobny sprzęt laboratoryjny | J.m. | Ilość | Producent | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czasomierz laboratoryjny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta automatyczna poj. 100µl z wyrzutnikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta automatyczna poj. 200µl z wyrzutnikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta automatyczna poj. 50µl z wyrzutnikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta automatyczna poj. 20µl z wyrzutnikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna poj. 500µl z wyrzutnikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta automatyczna poj. 1000µl z wyrzutnikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik z plexi z pokrywą na drobny sprzęt laboratoryjny o wymiarach 16x26x30cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

#### Pakiet nr 3 – mikrometoda

- Opakowania zbiorcze muszą być czytelnie opisane ilością probówek wielkością kapilar

- Do pierwszego zamówienia mikrometody do OB. musi być dostarczony statyw

| L.p. | Nazwa artykułu Mikrometoda | J.m. | Ilość | Producent | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OB. - 200(l , jeden statyw | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Morfologia - 200(l | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Biochemia - 200(l | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Koagulologia – 250 (l | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Reticulocyty – 50 (l | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Biochemia do oznaczania bilirubiny u niemowląt | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

#### Pakiet nr 4 - zwężki

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Producent | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska z uniwersalną zwężką Venturiego, drenem 1,8 m i nawilżaczem, zakres od 24% - 50% | kpl. | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

## Pakiet nr 5 - różne

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Producent | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszulki jednorazowe do termometrów | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr antybakteryjny z blokadą do ssaka MEVACS M20-230/12V | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr antybakteryjny do ssaka OGARIT SO – 2 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtr do Ambu antybakteryjny/antywirusowy z portem BAKT TRAP PORT | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do cewnikowania | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Źel do stosowania na śluzówki | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier EKG do aparatu Cardin Touch 3000 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektrody R2 Multifunction Electrodes | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier EKG do monitora Discope 2 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do EKG MAC 1200 ST 1 opx10szt | op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektrody gumowe średnie C.10-D.03 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pokrowce z gąbki na elektrody C.10-D.03 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowe etui do rejestratora EKG foliowe (8 cm x 15 cm) | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 14 | Paski do glukometru HORIZON | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 15 | Paski do gleukometru ACCU – CHEK ACCTIVE firmy Roche | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

#### Pakiet nr 6 – zamknięty system pobierania krwi

- Zamknięty system pobierania krwi musi być systemem próżniowo-aspiracyjnym

2.  multiadapter musi służyć do podłączenia igły typu „LUER” do strzykawki

| L.p. | Nazwa artykułu System zamknięty do pobierania krwi próżniowo- aspiracyjny | J.m. | Ilość | Producent | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do OB. poj. 3,5 ml , jeden statyw | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Układ krzepnięcia poj. 1,4 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Morfologie poj. 1,2 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Biochemia – aktywator krzepnięcia poj. 5,5 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Biochemia – aktywator krzepnięcia poj. 9 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Multiadapter | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Pakiet nr 7 	- strzykawki, igły, nakłuwacze, cewniki, przyrządy do płynów i krwi

1. Strzykawki  wykonane  z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok  kontrastujący  umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawki posiadają czytelną i niezmywalną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami J.U. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawki 5ml,10ml,20ml, nie centrycznie, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysuniecie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, zróżnicowane kolorystycznie, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt.) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr. serii i data ważności, okres ważności 3 lata, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki są jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce nadrukowana informacja z  nazwą producenta  (skalowanie:  strzykawka 2ml skala do 3ml;strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml – dotyczy poz. 2 - 5

- Nakłuwacze muszą być igłowe, automatyczne, igła po nakłuciu musi cofać się do obudowy nakłuwacza, głębokość nakłucia musi być zgodna ze specyfikacją.

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Producent | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej | szt. | 1900 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki 20 - 24 ml Luer. (a’100 szt.) | op/100 szt. | 301 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki 10 - 12 ml Luer. (a’100 szt.) | op/100 szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki 5 - 6 ml Luer (a’100 szt.) | op/100 szt. | 410 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki 2 – 3 ml Luer (a’100 szt.) | op/100 szt. | 381 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka 50(60) ml, z igłą biorczą 2,0x30mm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15µm, zestaw gotowy do użycia | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawki 1 ml Luer -insulinówki | op/100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka 100 ml z dołączonym łącznikiem Luer jałowa | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igły nr 0,5x40 (a’100 szt.) | op/100 szt. | 53 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igły nr 0,7x40 (a’100 szt.) | op/100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igły nr 0,9x40 (a’100 szt.) | op/100 szt. | 230 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igły nr 0,8x40 (a’100 szt.) | op/100 szt. | 556 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igły nr 1,1x40 (a’100 szt.) | op/100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igły nr 1,2x40 (a’100 szt.) | op/100 szt. | 310 |  |  |  |  |  |
| 15. | Igły do penów 0,3 x 8 | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły do penów 0,25 x 8 | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Igły do penów 0,3 x 8 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Igły do mostka 1,8 x 30 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 19. | Igłowe nakłuwacze automatyczne( igła po nakłuciu musi wrócić do nakłuwacza) głębokość nakłucia 1,8 ; 2,4 mm | szt. | 23 400 |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewnik nr 26 – standard. Cewnik Foleya CH 26 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 21. | Cewnik nr 24 - standard. Cewnik Foleya CH 24 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
| 22. | Cewnik nr 22 - standard. Cewnik Foleya CH 22 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 23. | Cewnik nr 20 - standard. Cewnik Foleya CH 20 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy | szt. | 320 |  |  |  |  |  |
| 24. | Cewnik nr 18 - standard. Cewnik Foleya CH 18 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy | szt. | 320 |  |  |  |  |  |
| 25. | Cewnik nr 16 - standard. Cewnik Foleya CH 16 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy | szt. | 320 |  |  |  |  |  |
| 26. | Cewnik - dwudrożny do podawania tlenu przez nos dł. 140 cm na opakowaniu opis w jez. Polskim | szt. | 2 210 |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH16 typ B Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH18 typ B Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 550 |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH20 typ B Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 30. | Maska do tlenu dla dorosłych | szt. | 115 |  |  |  |  |  |
| 31. | Zatyczki do cewników średnie | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 32. | Przedłużacz do tlenu jałowy CH16 x 2100 mm | szt. | 1405 |  |  |  |  |  |
| 33. | Przewód do ssaka jałowy 9,0 x 2000 mm | szt. | 410 |  |  |  |  |  |
| 34. | Łącznik do regulowanej siły ssania | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 35. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej Luer 150 cm dł. (kolor czarny). Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane) | szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |
| 36. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi z filtrem , zacisk rolkowy , z odpowietrznikiem, końcówka luer-look, komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PCV, filtr krwi u o średnicy oczek 200 µm, Pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy. | szt. | 4 800 |  |  |  |  |  |
| 37. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PCV, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm. Pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy. | szt. | 23 000 |  |  |  |  |  |
| 38. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykajacą się klapką , dolna część komory elastyczna , 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po uzyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 39. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła, obsługiwany jedną ręką, komora kroplowa, z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15 μm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, zastawkę bezzwrotną, długość drenu 130-180 cm. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 40. | Kranik trójdrożny – j.u. do wenflonu | szt. | 1125 |  |  |  |  |  |
| 41. | Zgłębnik żołądkowy nr 16x125 – j.u.. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka).Parametry potwierdzone katalogiem dołączonym do oferty. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 42. | Zgłębnik żołądkowy nr 18x125 – j.u.. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Parametry potwierdzone katalogiem dołączonym do oferty. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 43. | Kanka doodbytnicza Ch30 10 x 300mm – j.u. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 44. | Przyrząd do aspirowania leków i płynów z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45µm z możliwością używania przez 24 godziny, posiadające zastawkę bezzwrotną, zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz.. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 45. | Krótki kolec przelewowy umożliwiający przelewanie w bezpieczny sposób płynu z fiolek (typu Transofix) | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 46. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy perystaltycznej AP 31P | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 47. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm | szt. | 715 |  |  |  |  |  |
| 48. | Pojemniki na odpady medyczne o poj. 0,7 l , z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 49. | Pojemniki na odpady medyczne o poj.2l, z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 50. | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 10 l , z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych | szt. | 1030 |  |  |  |  |  |
| 51. | Pojemnik/worek do moczu 2000 ml – jednorazowy z podziałką niesterylny | szt. | 2100 |  |  |  |  |  |
| 52. | Słój do zbierania moczu 2 l z podziałką, plastikowy | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 53. | Pojemnik 30 ml, 26x92 mm zakręcany | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 54. | Łącznik do ssaka z dwoma końcówkami stożkowymi i otworem zabezpieczającym zatyczkę na przegubie, służący do regulacji siły ssania | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 55. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kranikiem trójdrożnym ,cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem śred. 8mm dł. 80 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 56. | Bionector – bezigłowy, zamknięty system do stosowania z wszelkiego rodzaju dożylnym sprzętem | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu z wymaganym w Pak. Nr 7 wymaga dołączenia do oferty próbek z poszczególnych grup asortymentowych:

poz. 1 - 1 szt.; poz. 2 – 1 szt. poz. 3 - 1szt.; poz. 4 - 1 szt.; poz. 5 – 1 szt. , poz. 6 – 1 szt., poz. 10 – 1 szt., poz. 11 – 1 szt., poz. 22 - 1 szt., poz. 26 - 1 szt., poz. 28 – 1 szt., poz. 34 - 1 szt., poz. 35 - 1 szt., poz. 36 - 1 szt., poz. 37 - 1 szt., poz. 38 - 1 szt., poz. 39 – 1 szt., poz. 44 – 1 szt., poz. 45 – 1 szt.

##### Pakiet nr 8

##### Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z  hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów . rozmiary : 24G dł. 19mm; 22G dł. 25mm; 20G dł.25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm– dot. poz. 1 – 4.

Wymagane jest aby koreczki i kaniule pochodziły od jednego producenta.

Wyroby flizelinowe winne być wykonane z antyelektrostatycznej włókniny o min. Gramaturze 24g/m²

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Producent | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji 24G dł. 19mm typu Venflon | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji 22G dł. 25mm typu Venflon | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji Nr 20 G dł. 25 mm i 20G dł. 33 mm typu Venflon | szt. | 8 010 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji Nr 18 G dł. 33 mm i 18G dł. 45 mm typu Venflon | szt. | 6 010 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) w rozmiarach 22-14G, nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 7 silikonowana | szt. | 115 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 8 silikonowana | szt. | 115 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 9 silikonowana | szt. | 115 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka ustno-gardłowa dla dorosłych Guedel size 1, 2, 3, 4 | szt. | 85 |  |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowy sterylny koreczek do kaniul, posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka w celu zapewnienia aseptyczności produktu. | szt. | 4230 |  |  |  |  |  |
| 11. | Nasadka na butelkę umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika, która umożliwia bezpieczne przygotowanie leku (typu Ecoflax mix) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Przyrząd do zabezpieczania portu butelki (typu Ecopin) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 13. | TEGADERM - ceratki pod wenflon 76mmx51mm | szt. | 2 090 |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy 6F x 20 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 15. | Termometry lekarskie bezrtęciowe | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 16. | Termometry lekarskie elektroniczne | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 17. | Szpatułki drewniane/plastikowe j.u.(100 szt) | Op. | 12 |  |  |  |  |  |
| 18. | Skalpele chirurgiczne j.u. (10szt) | Op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 19. | Maseczki jednorazowego użytku | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 20. | Kieliszki szklane do leków | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 21. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy zintegrowany | szt. | 34 |  |  |  |  |  |
| 22. | Słuchawki lekarskie | szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 23. | Kieliszki jednorazowe do podawania leków op.=70 szt. | Op. | 53 |  |  |  |  |  |
| 24. | Prześcieradła papierowe w roli 60 cm szer./80 mb | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 25. | Pokrycie higieniczne na kozetkę foliowane w roli szer.50 cm/70 mb | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 26. | Fartuchy jednorazowe fizelinowe XL | szt. | 3 070 |  |  |  |  |  |
| 27. | Majteczki do kolonoskopii XL | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 28. | Prześcieradła fizelinowe 210 x 160 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 29. | Papier do EKG Schiller AT-1 90x90x400 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 30. | Papier do EKG Ascard B5 60 x 25 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 31. | Papier do USG Mitsubishi K- 61B (110mmx21m) | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 32. | Papier do USG Mitsubshi K-65 HM (110mm x21m) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 33. | Żel do EKG – 0,5 l | szt. | 26 |  |  |  |  |  |
| 34. | Żel do USG – 0,5 l | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 35. | Elektroda EKG do 24 h monitorowania typu Holter z bocznym stykiem do przewodu | szt. | 17 000 |  |  |  |  |  |
| 36. | Rękawy do sterylizacji 20 cm x 200 m | szt. | 13 |  |  |  |  |  |
| 37. | Rękawy do sterylizacji 10 cm x 200 m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 38. | Rękaw do sterylizacji 5 cm x 200 m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 39. | TWINDICATOR a 500 szt. | op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 40. | Rękawice lateksowe niesterylne zabiegowe bezpudrowe z rantem rozmiary: S, M, L a’ 100 szt. | op. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 41. | Rękawice diagnosytyczne bezlateksowe S, M, L a’ 100 szt. | op. | 500 |  |  |  |  |  |
| 42. | Elektrody do elektrostymulacji zewnętrznej CARDIO – AidTM MC+ | szt. | 114 |  |  |  |  |  |
| 43. | Papier do EKG ASPEL (A4 ASCORD) 110 x 40 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 44. | Papier EKG Cardiosmart 210/295/150 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |
| Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu z wymaganym w Pak. Nr 8 wymaga dołączenia do oferty próbek z poszczególnych grup asortymentowych: |
| poz. 1 – 1 szt., poz. 2 - 1 szt.; poz. 3 rozm. 20 G dł. 25 mm – 1szt, rozm. 20 G dł. 33 mm – 1 szt., poz. 4 – rozm. 18 G dł. 33 mm – 1 szt., rozm. 18 G dł. 45 mm – 1 szt., poz. 5 rozm. 20G, 18G, 16G po 1 szt., poz. 10 – 1 szt., poz. 11 – 1 szt., poz. 12 – 1 szt., poz. 13 – 1 szt. |