## Załącznik nr 3

## Pakiet 1– Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawianych oznaczeń/36 m-ce | jm | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSH | 6300 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FT4 | 1080 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FT3 | 720 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Troponina I | 4500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HBs Ag | 180 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PSA | 720 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Toxoplazma IgM | 720 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Toxoplazma IgG | 720 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | FSH | 180 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Borelioza | 360 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

### Dzierżawa analizatora

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 m-c | VAT% | Kwota VAT | Cena brutto za 1 m-c | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykonywania w/w testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie analizatora | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

### Akcesoria i części zużywalne

| Lp. | Nazwa | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |

Uwaga: W formularzu ofertowym  należy podać sumę  oferowanych kwot  za odczynniki,  dzierżawę analizatora oraz akcesoriów i części

zużywalnych

Pakiet 2– Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawianych oznaczeń/36 m-ce | jm | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczeń żelaza | 2400 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do oznaczeń TIBC | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do oznaczania wapnia | 1050 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do oznaczania magnezu | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do oznaczania γ - glutamylotransferazy | 2400 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do oznaczania fosfatazy zasadowej | 3300 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do oznaczania aminotransferazy alaninowej | 18000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do oznaczania aminotransferazy asparaginianowej | 18000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do oznaczania CPK | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do oznaczania CK-MB | 12000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do oznaczania α - amylazy | 6000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do oznaczania mocznika | 15000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do oznaczania kwasu moczowego | 1800 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do oznaczania kreatyniny met. Jaffe | 21000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do oznaczania bilirubiny | 12000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do oznaczania glukozy | 75000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw do oznaczania cholesterolu całkowitego | 15000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw do oznaczania cholesterolu HDL | 10500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw do oznaczania LDL cholesterolu | 4800 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw do oznaczania trójglicerydów | 12600 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw do oznaczania białka C –reaktywnego (CRP) wysokoczuły | 12000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | D - Dimery | 2400 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

### Dzierżawa analizatora

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 m-c | VAT% | Kwota VAT | Cena brutto za 1 m-c | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykonywania w/w testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie analizatora | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

### Materiały kalibracyjne i kontrolne

| Lp. | Nazwa | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |

### Akcesoria i części zużywalne

| Lp. | Nazwa | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |

Uwaga: W formularzu ofertowym  należy podać sumę  oferowanych kwot  za odczynniki,  dzierżawę analizatora, materiały kalibracyjne i kontrolne oraz akcesoriów i części   zużywalnych

## Pakiet 3– odczynniki różne

-    do oferty przetargowej muszą być dołączone metryki zestawów

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane świadectwo jakości ISO 9001 odczynników oraz odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych

- czułość odczynnika do oznaczeń ASO   200 IU/ml

- czułość odczynnika do oznaczeń odczynu Rose-Waalera 6IU/ml

- czułość odczynnika do oznaczania odczynu lateksowego 12 IU/ml

- krew utajona w kale:

• testy specyficzne (bez diety)

•czułość 50 ng/ml

- hemoglobina glikowana – testy probówkowe z separacją na żywicy, czas wykonania nie może przekraczać 30 minut, zestaw musi zawierać standard

- odczynnik RPR musi być z kontrolami, musi zawierać 0,3% zawiesinę kardiolipiny w obecności cząsteczek węgla

- bufor do rozcieńczeń musi być do testów ASO, RF, Rose-Waalera

- zestaw do oznaczania białka w moczu musi być z czerwienią pyrogalolu, zestaw musi zawierać standard

- zestaw do oznaczania białka całkowitego w surowicy musi być metodą biuretową, bez odbiałczenia

- zestaw do fosforu musi być z molibdenianem, musi zawierać standard

- zestaw do oznaczania bilirubiny bezpośredniej musi być metodą Jędrasika

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ASO | 100 ozn | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RF | 100ozn | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Waaler-Rose | 100ozn | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RPR syphilis test | 500ozn | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Bufor do ozcieńczeń | 100 ml | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Krew utajona w kale | 25 szt | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Podłoże transportowo –wzrostowe do posiewu moczu | 10szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Wymazówka z podłożem transportowym |  | 300szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Wymazówka bez podłoża transportowego |  | 300szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Testy kasetkowe do oznaczania H.pylori w surowicy | 40sz | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Zestaw do oznaczania białka w moczu | 2x100ml | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Zestaw do oznaczania białka całkowitego w surowicy+standard | 4x100ml | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Zestaw do oznaczania dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w surowicy | 10x10ml | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Zestaw do oznaczania fosforu w surowicy i moczu+standard | 2x100ml | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Zestaw do oznaczania bilirubiny bezpośredniej w surowicy | 2x100ml | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Zestaw do oznaczania hemoglobiny glikowanej – testy probówkowe z separacją na żywicy | 100 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

## Pakiet 4– odczynniki  koagulologiczne do koagulometru „kselmed K-3002”

-     do oferty przetargowej muszą być dołączone metryki odczynników

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane świadectwo jakości ISO 9001 odczynników oraz odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych

- ISI w zestawie do oznaczania czasu protrombinowego powinno być  1,0 – 1,3

- odczynnik do oznaczania czasu PT musi zawierać czynnik neutralizujący heparynę

- odczynniki i osocza kontrolne muszą być tego samego producenta

- Serwisowanie aparatów (2) przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok przez serwis

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilość (ml.) | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Zestaw do oznaczania czasu protrombinowego | 10 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zestaw do oznaczania czasu kaolinowo – kefalinowego (pełen zestaw z CaC12 | 4 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Zestaw do oznaczania fibrynogenu | 2 | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CaC12 0,025mol | 30 | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Osocze kontrolne normalne | 1 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Osocze kontrolne patologiczne | 1 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

## Pakiet 5 –paski do analizatora moczu MIDITRON JUNIOR

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane świadectwo jakości ISO 9001 odczynników oraz odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych

- Serwisowanie aparatu przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok przez serwis

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania szt. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Paski do moczu Combur 10 test M | 100 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Paski kontrolne Control test M | 50 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Pakiet 6 – odczynniki do analizatora jonów AVL 9180

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane świadectwo jakości ISO 9001 odczynników oraz odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilość zamawianych opakowań | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ISE Snap Pack 980 |  | 120op |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Roztwór do czyszczenia | 100 | 3op |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Roztwór do kondycjonowania | 100 | 3op |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Roztwór rozcieńczający do oznaczania | 500 | 3op |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Pakiet 7 – odczynniki do analizatora hematologicznego SYSMEX KX-21, SYSMEX K-4500

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane świadectwo jakości ISO 9001 odczynników oraz odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych

- Serwisowanie aparatów  przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok obu analizatorów przez  serwis

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilośc opakowań | Cena jednostkowa opakowania | Podatek VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roztwór rozcieńczający – diluent (cellpack) | 20 l | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Roztwór lizujący – stromatolyser WH – do analizatora KX 21 | 500 ml | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Roztwór lizujący do hemoglobiny do analizatora K 4500 | 5 l | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Roztwór lizujący – do erytocytów do analizatora K 4500 | 5 l | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Roztwór czyszczący | 100 ml | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Krew kontrolna normalna | 2,5 ml | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Krew kontrolna patologiczna | 2,5 ml | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | Razem |  |  |  |

Pakiet 8 – test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Gardia lamblia

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane świadectwo jakości ISO 9001 odczynników oraz odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania | Ilość zamawianych opakowań | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Test immunochromatograficzny do wykrywania atygenu Gardia lamblia | 25 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Pakiet 9– barwniki do hematologii

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane świadectwo jakości ISO 9001 odczynników oraz odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych

- z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilość zamawianych opakowań | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Odczynnik May-Grunwald | 500 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Odczynnik Giemzy | 500 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Pakiet 10 – Odczynniki do analizatora równowagi kwasowo zasadowej ABL FLEX 80  firmy Radiometer

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane świadectwo jakości ISO 9001 odczynników oraz odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych

- Serwisowanie aparatu przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok

- w przypadku preparatów szkodliwych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilość zamawianych opakowań | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kaseta czujników 50 ozn./30 dni (BG/LYT/G/Hct with QC) | 1ml | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Pak roztworów | 1ml | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Roztwory kontrolne | 30x2ml | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Strzykawki heparynizowane 0,5-2,0 ml | 100 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Pakiet 11 – testy urazowe do wykrywani8a Helicobacter pylori

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane świadectwo jakości ISO 9001 odczynników oraz odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych

- w przypadku preparatów szkodliwych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilość zamawianych opakowań | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Testy urazowe do wykrywania H. pylori | 200 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |