Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

1. Holter ciśnieniowy – 3szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar metodą oscylometryczną | tak |  |
| 2. | Programowanie okresów pomiarowych – min. 3 okresy | tak |  |
| 3. | Programowanie częstości pomiarów | tak |  |
| 4. | Zakres pomiarów 25-260 mmHg | tak |  |
| 5. | Zakres pomiaru tętna 40-200 μ/min. | tak |  |
| 6. | Dokładność =/- 3 mmHg | tak |  |
| 7. | W zestawie dwa rozmiary mankietów | tak |  |
| 8. | Oprogramowanie w języku polskim 1 szt | tak |  |
| 9. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 10. | Rekomendacja Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

2. System holterowski EKG 12 odprowadzeniowy – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Analizator holterowski EKG (fabrycznie nowy) | Sztuk 1 tak |  |
| 1. | Edycja pobudzeń z możliwością reklasyfikacji z każdego poziomu analizy | tak |  |
| 2. | Prezentacja histogramów pobudzeń | tak |  |
| 3. | Superimpozycja pobudzeń z każdego | tak |  |
| 4. | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością reklasyfikacji, podstawowych typów arytmii | tak |  |
| 5. | Automatyczna detekcja migotania przedsionków oraz możliwość ręcznego oznaczania epizodów migotania | tak |  |
| 6. | Analiza ST z możliwością weryfikacji i korekcji markerów pomiarowych | tak |  |
| 7. | Możliwość zmiany linii bazowej, kryteriów uniesienia i obniżenia ST | tak |  |
| 8. | Analiza alternantu załamka T | tak |  |
| 9. | Analiza HRY w dziedzinie czasu i częstotliwości | tak |  |
| 10. | Ocena wpływu leków na moc widma | tak |  |
| 11. | Analiza QT | tak |  |
| 12. | Analiza dyspersji QT dla zapisów 12 kanałowych | tak |  |
| 13. | Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości | tak |  |
| 14. | Ocena zapisów 12 kanałowych | tak |  |
| 15. | Analiza bezdechu sennego | tak |  |
| 16. | Ocena pracy różnych typów stymulatorów | tak |  |
| 17. | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika | tak |  |
| 18. | Wektokardiografia | tak |  |
| 19. | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika | tak |  |
| 20. | Instrukcja i oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 21. | Stanowisko komputerowe minimum: - komputer: min. 2,4 GHz, 250 GB HDD, 512 MB RAM, 2 monitory 19΄LCD, drukarka laserowa min. 10 str./min | tak |  |
| II. | Rejestrator holterowski EKG – 12 kanałów (fabrycznie nowy) | Sztuk 3 tak |  |
| 1. | Rejestrator cyfrowy z zapisem 12 - kanałowego EKG do 3 dni | tak |  |
| 2. | Częstotliwość próbkowania 4000 Hz dla rejestracji 12-kanałowej | tak |  |
| 3. | Rejestracja 3 kanałów z 4 elektrod EKG i 12 kanałów z 10 elektrod | tak |  |
| 4. | Zasilanie z 1 baterii AAA | tak |  |
| 5. | Szybka transmisja danych przez port USB 2.0 | tak |  |
| 6. | Wymiary - podać | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim | tak |  |
| III. | Rejestrator holterowski EKG – 3 kanały (fabrycznie nowy) | Sztuk 3 tak |  |
| 1. | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 3 dni | tak |  |
| 2. | Częstotliwość próbkowania 4000 Hz dla rejestracji 3 kanałowej | tak |  |
| 3. | Rejestracja 3 kanałów z 7 elektrod EKG | tak |  |
| 4. | Zasilanie z 1 baterii AAA | tak |  |
| 5. | Wymiary - podać | tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi przedmiotu w języku polskim | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 2

- Inhalator pneumatyczny z nebulizatorem -  4 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga do 3,5 kg | Tak (podać) |  |
| 2. | Wymiary | Tak (podać) |  |
| 3. | Zasilanie 230V, 50 Hz | tak |  |
| 4. | Ciśnienie 2,0 – 3,2 bar | tak |  |
| 5. | Poziom głośności do 53 dBa | tak |  |
| 6. | Przepływ powietrza: 9-15 l/min. | tak |  |
| 7. | Praca ciągła | tak |  |
| 8. | Wysokie i stałe ciśnienie oraz odpowiedni przepływ powietrza | tak |  |
| 9. | Krótki czas nebulizacji do 0,3 ml/min | Tak (podać) |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

- Laryngoskop – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laryngoskop światłowodowy | tak |  |
| 2. | Rękojeść i uchwyty światłowodów na wziernikach oznaczone kolorem z pojemnikiem na baterie R14 i żarówkę halogenową | tak |  |
| 3. | W zestawie 3 rozmiary łyżek światłowodowych | tak |  |
| 4. | Etui z przegrodami | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Wózek wielopoziomowy  – 2szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja ze stali kwasoodpornej, rurki o średnicy 20 mm, solidnie spawanej | tak |  |
| 2. | Wózek 2 sekcyjny – sekcja czystej bielizny oddzielona od brudnej ścianką działową z płyty laminowanej | tak |  |
| 3. | 3 półki laminowane na czystą bieliznę o wymiarach 600x400 mm, kolor jasnoszary | tak |  |
| 4. | Odległość między półkami 300-320 mm | tak |  |
| 5. | 2 obręcze na brudną bieliznę przystosowane do worków 120l, obręcze z pokrywami ze zintegrowanym zawiasem stanowiącym zarazem zderzak zabezpieczający ściany | tak |  |
| 6. | Worki montowane na gumowej obręczy na zakładkę | tak |  |
| 7. | 2 uchwyty do łatwego przetaczania wózka | tak |  |
| 8. | Wózek posiadający 4 obrotowe kółka o średnicy 125 mm w oprawie ocynkowanej i pokrytej warstwą chromu | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |

- Rolki do przekładania pacjentów – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do ułatwienia przesuwania ciężkich lub bezwładnych pacjentów | tak |  |
| 2. | Waga do 3,5 kg | tak |  |
| 3. | Obciążenie min. 140 kg | Tak/podać |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |

- Stojak do kroplówek na kółkach – 20 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statyw wykonany z rur stalowych, pokrytych warstwą ochronną chromową | tak |  |
| 2. | Wieszaki i główka stojaka wykonana ze stali kwasoodpornej | tak |  |
| 3. | Podstawa wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | tak |  |
| 4. | Podstawa wyposażona w kółka miękkie (gumowe) | tak |  |
| 5. | 4 uchwyty do płynów infuzyjnych | tak |  |
| 6. | Wysokość max statywu 2000 mm | tak |  |
| 7. | Wysokość min. Statywu 1500 mm | tak |  |
| 8. | Waga do 4 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |

6. Ssak chirurgiczny – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny, napęd bezolejowy, przeznaczony do pracy ciągłej | tak |  |
| 2. | Zabezpieczenie przeciwprzelewowe, niezależne od zabezpieczenia na słojach | tak |  |
| 3. | Przełącznik nożny trybu pracy ssaka | tak |  |
| 4. | Wydajność min. 42 l/min. | tak |  |
| 5. | Zasilanie 230V/50 Hz | tak |  |
| 6. | Uchwyt na ssaku do wieszania słoi (2 szt.) | tak |  |
| 7. | Stelaż jezdny lakierowany na 4 kółkach przewodzących ładunki antystatyczne ( w tym 2 z hamulcem), z szyną 10x25 mm i uchwytami do wieszania słoi (2 szt.) | tak |  |
| 8. | Słoje sterylizowane w 134° o poj 2 litry pokrywy słoi z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym – 2 kpl. | tak |  |
| 9. | Filtr bakteryjno – hydrofobowy wielorazowy (sterylizowany) 1 szt. | tak |  |
| 10. | Ssak musi posiadać płynną regulację ssania 0-90 kPa oraz manometr | tak |  |
| 11. | Filtr przeciwbakteryjny na wylocie powietrza | tak |  |
| 12. | W zestawie muszą być: - zapas jednorazowych filtrów papierowych min. 10szt. - wąż silikonowy do słoi – min. 2 m | tak |  |
| 13. | Uchwyt do przenoszenia ssaka | tak |  |
| 14. | Uchwyt do montażu ssaka na szynie (po zdjęciu z wózka) | tak |  |
| 15. | Wyrób medyczny klasy min. IIa | tak |  |
| 16. | Deklaracja zgodności CE | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy /podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

7. Stacjonarne urządzenie dozujące do środków dezynfekcyjnych – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacjonarne urządzenie dozujące przygotowujące roztwór środka dezynfekcyjnego o żądanym stężeniu | tak |  |
| 2. | Zabezpieczenie sieci wodociągowej przed zassaniem środka dezynfekcyjnego | tak |  |
| 3. | Wydajność do 850 l/h gotowego roztworu | tak |  |
| 4. | Dokładna regulacja dozowania środka dezynfekcyjnego w zakresie 0,25 do 3% | tak |  |
| 5. | Zasilanie elektryczne | tak |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy /podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |