Białystok, dnia 11.07.2008

Uczestnicy postępowania 				o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę osprzętu endoskopowego do poradni gastroenterologicznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w sposób następujący:

1. Z pakietu nr 1 wydziela się jako odrębne pakiety:  pozycję nr 3, 10, 11

2. W pakiecie nr 3 pozycja nr 1 (pętle elektrochirurgiczne gastroskopowe, pętla  z plecionego drutu o grubości 0,4mm, kształt duży półksiężycowaty, o średnicy minimum 40 mm (wielorazowego użytku – do sterylizacji w autoklawie), minimalna długość narzędzia 180 cm, min. 180 cm, min średnica kanału roboczego 2,3 mm) wykreśla się słowo „ owalne”.

W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia powyższych zmian, Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.5 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w postępowaniu. Z uwagi na powyższe treść SIWZ ulega modyfikacji w następujący sposób:

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 18 lipca 2008 o godz.9:45

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca  2008 o godz. 10:00