| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok 20.06.2011r

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 4 /11)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości:

1. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty jedynie z oświadczeniem o posiadaniu dokumentów potwierdzających, że zaoferowany drobny sprzęt medyczny dopuszczony jest do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004r nr 93, poz. 896 z późn. zm.).W/w dokumenty zostaną dostarczone przed napisaniem umowy. Taki rodzaj oświadczenia jest dopuszczony ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. Wyrażenie zgody pozwoli na ograniczenie dokumentacji przetargowej co pozwoli Zamawiającemu na szybszą weryfikację złożonych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia zastrzegając, iż w/w dokumenty będą musiały być dostarczone na wezwanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania przetargowego .

2. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 18-20.

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga w poz. 18 – 50 op.(à 100szt); poz. 19 – 70 op. (à 100szt); poz. 20 – 50 op. (à 100szt) czy powinno być poz. 18 – 50 szt.; poz. 19 -70 szt.; poz. 20 – 50 szt.

Odpowiedź: .Zamawiający wyjaśnia, iż nastąpiła omyłka pisarska i wykreśla w poz. 18-20 w kolumnie ilość op./100 szt w zamian wpisując tylko szt.

3. Dotyczy SIWZ

Czy zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ze względu na liczny asortyment przetargowy oraz wymóg załączenia próbek do oferty przetargowej zamiast wymaganych dokumentów: świadectw, certyfikatów i deklaracji dołączyć stosowne oświadczenie. Dokumenty te mogą zostać dostarczone na każde żądanie Zamawiającego np. wraz z pierwszą dostawą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Dotyczy Projektu umowy

§ 2 ust.1 Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu Z: „5 dni „ na zapis: „5 dni roboczych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji

6. Dotyczy Projektu umowy

§ 3 ust.6. Prosimy o zmianę zapisu: z „30 dni po otrzymaniu faktury” na zapis brzmiący następująco: „30 dni po wystawieniu faktury VAT Zamawiającemu”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

7. Dotyczy Projektu umowy

§ 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zmianę zapisu: „z trzech dni roboczych” na zapis: „pięć dni roboczych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

8. Dotyczy Projektu umowy

§ 5 ust. 2 Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „0,5%” na zapis: „0,1%”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

9. Dotyczy Projektu umowy

§ 5 ust. 2 Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu brzmiącego;” w przypadku niepoinformowania Zamawiającego o obniżce cen – w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto danego zadania”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

10.  Dotyczy Projektu umowy

§ Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie zapisu: ”Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wyrskości 10% wartości przedmiotu umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

11. Dotyczy Projektu umowy

§ 6 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem;

2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt.1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności;

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowienia niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

12. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 4,15

Ze względu na różnie podawaną u różnych dostawców pojemność probówek o tych samych wymiarach( raz jest to pojemność użytkowa, raz pojemność całkowita), zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek w wymiarach 16x100mm i pojemności użytkowej 10 ml a pojemności całkowitej 11ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

13. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 15

Czy Zamawiający  dopuści pojemniki z PP?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

14. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 5,16

Ze względu na różnie podawaną u różnych dostawców pojemność probówek o tych samych wymiarach( raz jest to pojemność użytkowa, raz pojemność całkowita), zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek w wymiarach 12x75mm i pojemności użytkowej 4 ml a pojemności całkowitej 5ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

15. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 6,7,11,22

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki, która zasłania cześć probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga probówek z polem opisu w formie nadruku.

16. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 10

Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo oczekują tj. pojemników aseptycznych czy sterylnych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pojemników aseptycznych.

17. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 29

Czy Zamawiający  dopuści probówki na 250μl?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w probówki.

18. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 32

Czy Zamawiający  dopuści pojemniki o wym. 16x26x30 cm??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w pojemnik.

19. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 19,26,32

Ze względu na to, że staza, czasomierz i pojemnik są produktami drogimi a Zamawiający zamierza zakupić małe ilości tych produktów w trakcie obowiązywania umowy, zwracamy się z prośbą odstąpienia od wymogu dostarczenia tych próbek.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

20. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 24

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki tej pozycji

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

21. Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający  wymaga dołączenia próbek do powyższych pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia próbek.

22. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający  dopuści pojemniki o poj. 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

23. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający  dopuści pojemniki o poj. 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

24. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 9,10

Czy Zamawiający wymaga pojemników zakręcanych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga pojemników zakręcanych.

25. Dotyczy Pakiet nr 1 , poz. 27

Czy Zamawiający  dopuści zestawy do OB., na 150 μl krwi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

26. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 30

Czy Zamawiający  dopuści probówki do koagulologii na 300 μl krwi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

27. Dotyczy Pakiet nr 1, pkt. 24,32,33

prosimy o wyłączenie z obowiązku dostarczania próbek poz. 24,32,33

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

28. Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podawanie cen jednostkowych netto dla pakietu 1 z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Są to wyroby niskocenne, w związku z tym zaokrąglanie ich powodowałoby niepotrzebne zawyżenie cen oferty. Oczywiście wartości netto i brutto byłyby podane z dokładnością do 2 miejsc.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

29. Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia ulotek/stron katalogowych w zakresie pakietu nr 1. Przydatność zaoferowanych wyrobów wyniknie z zaoferowanych próbek, jednocześnie zaś wyroby zawarte w pakiecie nr 1 są wyrobami bardzo prostymi, bez specjalnych opisów i charakterystyk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

30. Dotyczy Pakieut nr 1, poz. 27,28,29,30,31

Czy Zamawiający  mógłby wydzielić te pozycje i stworzyć odrębny pakiet na mikrometodę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji .

31. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 22

Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania probówki na 2 ml krwi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

32. Dotyczy Pakieut nr 1, poz. 27

Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania mikrometodę do OB. na 150 μl?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

33. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 30

Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania mikrometodę do koagulologii na 300 μl?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

34. Dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy o możliwość przedłożenia kart katalogowych z dokładnym opisem i zdjęciami oferowanego asortymentu zamiast próbek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

35. Dotyczy Pakietu nr 5, poz 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.u. 2 ml ze skalą rozszerzona do 2,5 ml, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

36. Dotyczy Pakietu nr 5, poz.5

Czy Zamawiający  dopuści strzykawkę j.u. 5 ml ze skalą rozszerzoną do 5,6 ml, spelniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

37. Dotyczy Pakietu nr 5, pkt. 7

Czy zamawiający dopuści strzykawkę j.u. 20 ml ze skalą rozszerzona do 5,6 ml, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

38. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8 z zadania 5 i utworzy z nich odrębne zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ .

39. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 10

Czy Zamawiający  dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą , spełniającą pozostałe  wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

40. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 11

Czy Zamawiający wymaga strzykawki do podawania leków doustnych z tłokiem w kolorze fioletowym, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga strzykawki do podawania leków doustnych z tłokiem w kolorze fioletowym .

41. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 18-20

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8 z zadania 5 i utworzy z nich odrębne zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

42. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 26-31

Czy Zamawiający  dopuści cewniki Foley’a z zastawką wykonaną z plastiku, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

43. Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 32

Czy Zamawiający  dopuści cewnik do podawania tlenu o dł. 150 cm, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w pakiecie nr 5 poz. 32 cewnik do podawania tlenu ma długość 150cm.

44. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 33-35

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z konektorem nieprzeźroczystym, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

45. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 41

Czy Zamawiający  odstąpi od wymogu, aby przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi były z komorami wolnymi od PCV.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

46. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 42

Czy Zamawiający  odstąpi od wymogu, aby przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi były z komorami wolnymi od PCV oraz dren bez zawartości ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

47. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 44

Czy Zamawiający  dopuści aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z regulatorem prędkości w kształcie koła ze skalą w zakresie 2-350 ml, posiadający specjalny wyprofilowany uchwyt do trzymania w rękach, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

48. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 46

Czy Zamawiający  wydzieli pozycje 46 z zadania 5 i utworzy z nich odrębne zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

49. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 48-50

Czy Zamawiający  dopuści zgłębnik żołądkowy przeźroczysty, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

50. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 51

Czy Zamawiający  dopuści przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z filtrem p/bakteryjnym 0,1 μm, bez zastawki bezzwrotnej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

51. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 61

Czy Zamawiający  dopuści worek do moczu sterylny, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylny worek do moczu.

52. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 63

Czy Zamawiający  dopuści pojemnik 30 ml, 35mmx38mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w pojemnik.

53. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 64

Czy Zamawiający  dopuści zestaw do punkcji jamy opłucnej z kranikiem z trzema igłami 80 mm z kapturkiem zabezpieczającym (w rozm. 14G, 16G, 19G), spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

54. Dotyczy Pakietu nr 6, pkt. 1

Czy Zamawiający  odstąpi od wymogu, aby kaniule, koreczki, landryny i bezigłowy system pochodziły od tego samego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

55. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 6

Czy Zamawiający  dopuści koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

56. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 9

Czy Zamawiający  dopuści bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej z membraną w kolorze niebieskim i przeźroczystą obudową, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w system.

57. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 18

Czy Zamawiający  dopuści zestaw do pomiaru diurezy z drenem o dł. 90 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

58. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 26

Czy Zamawiający  dopuści kieliszki jednorazowe w op. a’80 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kieliszki jednorazowe w opakowaniu a’80 szt.

42. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 31

Czy Zamawiający  dopuści majteczki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza majteczki do kolonoskopii rozmiarze uniwersalnym..

42. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 63

Czy Zamawiający  dopuści pojemnik 30 ml o wymiarach 35x55 spełniający resztę postawionych wymagań SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik 30ml o wymiarach 35x55 cm.