| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok  14.09.2012 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pasków testowych do pomiaru poziomu glukozy we krwi do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku                               (nr sprawy 10 /2012)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości:

Dotyczy SIWZ:

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Glukometrów i kompatybilnych do nich pasków przeznaczonych do pomiaru glukozy w placówkach Służby Zdrowia, gdzie jednym glukometrem wykonujemy badania u kilku pacjentów, a dodatkowo umożliwiający pomiar poziomu glukozy we krwi u noworodków.

Glukometr pobiera materiał na zasadzie zasysania kapilarnego, co niweluje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia aparatu, a ponadto wyposażony jest w wyrzutnik zużytych pasków gwarantujący  bezkontaktowe usunięcia paska. Umożliwia pomiar poziomu glukozy we krwi włośniczkowej, żylnej i noworodkowej.

Ma bardzo krótki czas pomiaru, tylko 5 sek.

Sam kalibruje się do osocza,

Pracuje na krwi w szeroki zakresie hematokrytu 20-70% co umożliwia badanie poziomu glikemii noworodków,

wykonuje pomiar w bardzo szerokim zakresie glikemii 10-600 mg/dl,

automatycznie wykrywa wprowadzony pasek,

kapilarnie zasysa próbkę krwi,

ma gwarantowany serwis ,

ma instrukcję w języku polskim  i 12 mies. gwarancję oraz płyn kontrolny do kalibracji gleukometru.

Paski pakowane po 50 szt. mogą być przechowywane w temp. 4-40 st. C. Mierzą glikemię w oparciu o enzym GDH-PQQ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków, których zakres temperatury przechowywania wynosi 2-20°C?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie objętości próbki krwi 1µ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający dopuści oferowanie pasków do innych glukometrów niż wymienione, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów, opartych na metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem GDH-NAD, o czasie pomiaru do 10 sekund, zakresie hematokrytu 25-55%, i temperaturze przechowywania od 10-40°C, przy czym glukometry będą dostarczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie do umowy §5:

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kar umownych na 0,2% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody