| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok 30.09.2011r

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego  (nr sprawy 10 /2011)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 20010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości:

Dotyczy Pakietu nr 1 . VI.7

1. Czy Zamawiający odpowiadając na pytanie z pakietu nr 1 AD.VI.7 – odpowiedź na nr 20 z dnia 26.09.2011r zmienia zapis SIWZ, czy pozostawia możliwość zaoferowania innej techniki niedopplerowskiej obrazowania przepływu.

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi z dnia 26.09.2011r wyraził zgodę a co za tym idzie nie zmienia zapisu SIWZ tylko dopuszcza możliwość zaoferowania innej techniki niedopplerowskiej obrazowania przepływu.