| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok 06.09.2011r

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pasków testowych do oznaczania poziomu pomiaru glukozy we krwi do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 7 /11)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 20010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości:

1. Czy Zamawiający dopuści oferowanie pasków do innych glukometrów niż wymienione, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, ze do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów opartych na metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem GDH – NAD, przy czym cena glukometrów będzie zawarta w cenie pasków?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

2. Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów innych niż w SIWZ, ale spełniające normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które posiadają samo zasysanie krwi, nie potrzebują  kodowania, objętość krwi wynosi 0,7 μl, kalibrowany do osocza, pomiar metodą biosensoryczną, zakres pomiaru 20-600 mg/dl, część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem, wykorzystany enzym Oksydaza Glukozowa (GOD) minimalizacja zafałszowań pomiaru?

Odpowiedź: .Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do oznaczania poziomu glukozy wraz z bezpłatnym użyczeniem nowoczesnych, wyprodukowanych w 2011roku glukometrów niemieckiej firmy Human?

Odpowiedź: .Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.