| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok 22.09.2011r

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków myjących do myjni ETD2 PAA oraz MINI ETD 2 GA  (nr sprawy 9 /11)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 20010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości:

1. Załącznik 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat Thermosept ER, przeznaczony do maszynowego i chemiczno-termicznego mycia endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymów, glikoli i inhibitorów korozji o pH r-ru 8, stężeniu 0,5% w opakowaniach 5l?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

2. Załącznik 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat Thermosept ED, przeznaczony do maszynowego i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – polio, HBV, HIV, Papowa SV 40, Parwowirus, S, jaja glisty, Helicobacter pyroli) o steżeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60(C, w opakowaniach 5l?

Odpowiedź: .Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

3. Załącznik 2 poz. 4 i 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji, na które wyraził zgodę do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: .Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

4. Pytania dotyczące wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie dodatkowego paragrafu dotyczącego siły wyższej o następującej treści: Siła Wyższa

1. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami wystąpienia „siły wyższej” – druga strona powinna być poinformowana na piśmie w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym

2. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W takim przypadku rozwiązanie umowy, jej wykonanie i końcowe rozliczenie powinno być uzgodnione przez obie strony umowy.

3. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy , które będą miały miejsce po zawarciu niniejszej umowy , takie jak: wojna, zamieszki, rewolucje, strajki – oficjalnie ogłoszone, trzęsienia ziemi, pożary lub klęski żywiołowe, wybuchy.

Odpowiedź: .Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Załącznik 3

Czy Zamawiajacy dopuści następujące dozowania preparatów: EndoDet: 7ml/l, EndoDis: 14 ml/l, EndoAct: 14 ml/l, C-ETD: 7 ml/l, D-ETD: 14 ml/l?

Odpowiedź: . Zamawiający wyraża zgodę .

5. SIWZ Pkt IV, podpunkt 2a

Czy w przypadku kiedy ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, Zamawiający zrezygnuje z wymogu przedłożenia koncesji lub zezwolenia? W zamian tego dokumentu przedłożymy stosowne oświadczenie.

Odpowiedź: . Zamawiający wyraża zgodę .

6. Czy Zamawiający dopuści zmiany numerów katalogowych lub konfekcjonowania, wynikających ze zmian technologicznych producenta, przy zachowaniu niezmienności wszystkich parametrów fizyko-chemicznych oferowanego środka oraz jego ceny w przeliczeniu na 1 litr (gwarancja niezmienności kosztu procesu mycia i dezynfekcji??

Odpowiedź: . Zamawiający wyraża zgodę .