## Załącznik nr 2

## Pakiet 1 – odczynniki różne

-    do oferty przetargowej muszą być dołączone metryki zestawów

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych

- czułość odczynnika lateksowego do oznaczeń odczynu ASO   200 IU/ml, zestaw musi zawierać kontrole i płytki reakcyjne

- czułość odczynnika do oznaczeń odczynu Rose-Waalera 6IU/ml, zestaw musi zawierać kontrole i płytki reakcyjne

- czułość odczynnika do oznaczania odczynu lateksowego RF 12 IU/ml, zestaw musi zawierać kontrole i płytki reakcyjne

- odczynnik RPR musi być z kontrolami, musi zawierać 0,3% zawiesinę kardiolipiny w obecności cząsteczek węgla, płytki reakcyjne

- bufor do rozcieńczeń glicyna/NaCl musi być do testów ASO, RF,

- podłoże transportowo-wzrostowe do moczu – podłoże Cled / Mac Conkey

- do podłoży transportowo-wzrostowych do posiewu moczu ma być dostarczona kolorowa tablica do odczytu wzrostu

- zestaw do oznaczania białka w moczu musi być z czerwienią pyrogalolu, zestaw musi zawierać standard

- zestaw do oznaczania mikroalbuminurii musi zawierać standard

- zestaw do fosforu musi być z molibdenianem, musi zawierać standard

- zestaw do oznaczania bilirubiny bezpośredniej musi być metodą Jędrasika

- wymazówka z podłożem transportowym ma być bez węgla

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki ( w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ozn. | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość brutto(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ASO | 100 ozn. | 24 |  |  |  |
| 2 |  | RF | 100 ozn. | 21 |  |  |  |
| 3 |  | Waaler-Rose | 100 ozn. | 6 |  |  |  |
| 4 |  | RPR syphilis test | 500 ozn. | 24 |  |  |  |
| 5 |  | Bufor do rozcieńczeń | 100 ml | 15 |  |  |  |
| 7 |  | Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu | 10 szt | 30 |  |  |  |
| 9 |  | Podłoże transportowo wzrostowe do wymazów z gardła | 10 szt | 15 |  |  |  |
| 10 |  | Wymazówka z podłożem transportowym |  | 300 szt. |  |  |  |
| 11 |  | Zestaw do oznacznia białka w moczu + standard | 2x100 ml | 3 |  |  |  |
| 12 |  | Zestaw do oznaczania mikroalbuminurii + standard | 50 ml | 12 |  |  |  |
| 13 |  | Zestaw do oznaczania fosforu w surowicy i moczu+ standard | 2x100 ml | 3 |  |  |  |
| 14 |  | Zestaw do oznaczania bilirubiny bezpośredniej w surowicy | 2x100 ml | 6 |  |  |  |
| 15 |  | Olejek immersyjny do mikroskopu (syntetyczny, nieschnący) | 1x100ml | 6 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Kryterium oceny oferty

Cena odczynników - 100%

## Pakiet 2 – szybkie testy immunochemiczne

-    do oferty przetargowej muszą być dołączone metryki zestawów

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- testy kasetkowe do wykrywania krewi utajonej w kale:

• testy specyficzne (bez diety)

•czułość 40 ng/ml

- testy kasetkowe do wykrywania H.pylori w surowicy, osoczu, krwi pełnej -  czułość 97%

- testy kasetkowe do wykrywania H.pylori w kale – swoistość 99%, czułość 94%; test z użyciem p.ciał monoklonalnych przeciw H.pylori

- testy paskowe do wykrywania G.lamblia w kale – czułość 99%, czas inkubacji do 5 min., możliwość przechowywania kału w lodówce do 3 dni

- testy paskowe do wykrywania transglutaminazy tkankowej w krwi pełnej

- testy kasetkowe do wykrywania adeno i rota wirusów

- testy kasetkowe do wykrywania kalprotektyny w kale

- testy kasetkowe do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile

- testy kasetkowe III generacji do wykrywania HIV

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki ( w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ozn. | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość brutto(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Krew utajona w kale | 20 szt. | 21 |  |  |  |
| 2 |  | Testy do wykrywania H.pylori w surowicy, osoczu, krwi pełnej | 30 szt | 15 |  |  |  |
| 3 |  | Testy do oznaczania H.pylori w kale | 20 szt. | 60 |  |  |  |
| 4 |  | Test immunochromatograficzny do wykrywania atygenu Gardia lamblia w kale | 25szt. | 21 |  |  |  |
| 5 |  | Test immunochromatograficzny do oznaczania transglutaminazy tkankowej | 20szt. | 6 |  |  |  |
| 6 |  | Test do oznaczania adeno i rota wirusów | 20 szt. | 6 |  |  |  |
| 7 |  | Test do wykrywania klaprotektyny w kale | 20 szt. | 6 |  |  |  |
| 8 |  | Test do wykrywania Clostridium difficile w kale toksyna A i B | 20 szt. | 6 |  |  |  |
| 9 |  | Test do wykrywania HIV | 30 szt. | 3 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

## Pakiet 3 – odczynniki  koagulologiczne do koagulometrów  Bioksel CC3003 i Kselmed K 3002

-     do oferty przetargowej muszą być dołączone metryki odczynników

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta), muszą mieć aplikacje na oba aparaty

- ISI w zestawie do oznaczania czasu protrombinowego powinno być  1,0 – 1,3

- odczynnik do oznaczania czasu PT musi zawierać czynnik neutralizujący heparynę

- odczynniki, kalibrator  i osocza kontrolne muszą być tego samego producenta

- serwisowanie aparatów (3) przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego  przeglądu na rok przez serwis, na miejscu w laboratorium

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki ( w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Maksymalna wielkość opakowania ml | Ilość ml | Cena jednostkowa za ml | Podatek VAT % | Wartość brutto(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Zestaw do oznaczania czasu protrombinowego | 10 | 5100 ml |  |  |  |
| 2 |  | Zestaw do oznaczania czasu kaolinowo- kefalinowego (pełen zestaw z CaCl2) | 10 | 960 ml |  |  |  |
| 3 |  | Zestaw do oznaczania fibrynogenu(pełen zestaw z rozcieńczalnikiem) | 2 | 600 ml |  |  |  |
| 4 |  | CaCl2 0,025 mol | 30 | 900 |  |  |  |
| 5 |  | Kalibrator | 1 | 150 ml |  |  |  |
| 6 |  | Osocze kontrolne normalne | 1 | 540 ml |  |  |  |
| 7 |  | Osocze kontrolne patologiczne | 1 | 540 ml |  |  |  |
| 8 |  | Naczynka do koagulometru CC 3003 i K3002 optic | 500 szt. | 450op. (1 x 500 szt) |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Kryterium oceny oferty

Cena odczynników - 100%

## Pakiet 4 – paski do analizatora moczu Cobas u 411

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta)

- mocz kontrolny musi być płynny gotowy do użycia

- serwisowanie aparatu przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego  przeglądu na rok przez serwis, potwierdzonego certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki ( w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania szt. | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość brutto(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Paski do moczu Combur 10 test M | 100 | 210 |  |  |  |
| 2 |  | Paski kontrolne Control test M | 50 | 1 |  |  |  |
|  |  | Mocz kontrolny normalny | 12 ml | 3 x (12x12) |  |  |  |
|  |  | Mocz kontrolny patologiczny | 12 ml | 6 x (12x12) |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Kryterium oceny oferty

Cena odczynników - 100%

## Pakiet 5 – odczynniki i materiały eksploatacyjne do analizatora jonów AVL 9180

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta)

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki

- serwisowanie aparatu przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok przez serwis, potwierdzonego certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki ( w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość brutto(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ISE Snap Pack 980 |  | 60op. |  |  |  |
| 2 |  | Roztwór do czyszczenia | 100 | 3 op |  |  |  |
| 3 |  | Roztwór do kondycjonowania | 100 | 3 op |  |  |  |
| 4 |  | Roztwór rozcieńczający do oznaczania elektrolitów w moczu | 500 | 3 op |  |  |  |
|  |  | Elektroda sodowa | 1 szt | 6 szt |  |  |  |
|  |  | Elektroda potasowa | 1 szt | 6 szt |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Kryterium oceny oferty

Cena odczynników - 100%

## Pakiet 6– odczynniki do analizatora hematologicznego    SYSMEX xs-800i i SYSMEX K 4500

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta)

- serwisowanie aparatu  przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok, obu analizatorów przez  serwis, potwierdzonego certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki ( w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość brutto(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roztwór rozcieńczający – diluent (cellpack) | 20 l | 90 |  |  |  |
| 2 |  | Roztwór czyszczący | 50 ml | 9 |  |  |  |
| 3 |  | Sulfolyser | 3x500 ml | 24 |  |  |  |
| 4 |  | Stromatolser 4DS | 42 ml | 30 |  |  |  |
| 5 |  | Stromatolyser 4DL | 2 l | 45 |  |  |  |
| 6 |  | Krew kontrolna normalna 5 diff | 2,5 ml | 30 |  |  |  |
| 7 |  | Krew Patologiczna niska 5 diff | 2,5 ml | 30 |  |  |  |
| 8 |  | Krew patologiczna wysoka 5 diff | 2,5 ml | 30 |  |  |  |
| 9 |  | Roztwór lizujący SR-22 do analizatora K 4500 | 5 l | 3 |  |  |  |
| 10 |  | Roztwór lizujący SLS 22 OA – do analizatora K 4500 | 5 l | 3 |  |  |  |
| 11 |  | Krew kontrolna normalna 3 diff | 2,5 ml | 9 |  |  |  |
| 12 |  | Krew kontrolna patologiczna 3 diff | 2,5 ml | 9 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Kryterium oceny oferty

Cena odczynników - 100%

Pakiet 7 – barwniki do hematologii

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki ( w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość brutto(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Odczynnik May-Grunwald | 500 | 15 |  |  |  |
| 2 |  | Odczynnik Giemzy | 500 | 15 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Kryterium oceny oferty

Cena odczynników - 100%

Pakiet 8

Odczynniki do analizatora równowagi kwasowo zasadowej ABL FLEX 80  firmy Radiometer

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta)

- serwisowanie aparatu przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok potwierdzonego certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

- w przypadku preparatów szkodliwych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki ( w formie papierowej lub elektronicznej )

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania szt. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość brutto(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kaseta czujników 50 ozn./30 dni (BG/LYT/Hct with QC) | 1 | 48 |  |  |  |
| 2 |  | Pak roztworów | 1 | 45 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Kryterium oceny oferty

Cena odczynników – 100%