Załącznik nr 2

Pakiet nr 1 – sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

- probówki zawierające antykoagulant muszą być czytelnie opisane rodzajem antykoagulantu, muszą mieć wyraźny znacznik do którego pobiera się krew, muszą być okrągłodenne,

- probówki do hematologii muszą zawierać rozpylony antykoagulant, muszą mieć nadrukowane napisy

- zestaw do OB:

- rurki opadowe muszą mieć czytelną podziałkę ,muszą być zabezpieczone przed wypłynięciem krwi z rurki opadowej, kołnierz zabezpieczający nie może utrudniać odczytania skali

- po wciśnięciu rurki opadowej do probówki, w rurce opadowej nie mogą tworzyć się pęcherze powietrza

- rurka opadowa nie może być wciskana na siłę do probówki

- probówki musza mieć nadrukowane napisy

- korki w probówkach do koagulologii nie mogą wyskakiwać po dodaniu krwi do probówki,probówki musza mieć wymiary: śr.12mm, wys. 75mm, musza mieć nadrukowane napisy

- kolory korków muszą być zunifikowane,

- probówki do serologii i grup krwi musza mieć naklejkę na wpisanie nazwiska pacjenta

- pojemności probówek muszą być zgodne ze specyfikacją,

- bagietki plastikowe muszą być równe na całej długości, bez przewężeń, łopatek, harpunów na końcach

- strzykawki do gazometrii muszą posiadać zatyczkę uniemożliwiającą wypływanie krwi po pobraniu

10. probówki do mikrometody muszą składać się z probówki i kapilary

11. Czasomierz laboratoryjny – z alarmem odmierzający czas w zakresie od 0 do 99 min. 59. sek., z dokładnością ustawienia do 1 sek.

| Lp. | Nazwa artykułu Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku | J.m. | Ilość | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | końcówki do pipet automatycznych poj.do 200(l typu Eppendorf | szt. | 26 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | końcówki do pipet automatycznych poj. do 1000(l, typu Eppendorf | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | pipety plas. Pasteura poj.3 ml bez mikrokapilary | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | probówki poj. 10 ml z korkiem granulatem, przyspieszaczem wykrzepiania, mętne z PP | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | probówki poj. 5 ml z korkiem granulatem, przyspieszaczem wykrzepiania, mętne z PP | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | probówki okrągłodenne do koagulologii na 1,8 ml krwi zawierające 0,2 ml cytrynianu sodu | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | probówki okrągłodenne do hematologii z rozpylonym EDTA na 1 ml krwi | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | probówki Eppendorf poj. 1,5 ml bezbarwne z korkiem | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | pojemniki do moczu poj.120 ml z pokrywką | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | pojemniki do moczu poj. 120 ml z pokrywką, sterylne | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 11. | zestaw jednorazowy do OB. zawierający probówkę poj. 1 ml i rurkę opadową z podziałką | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Probówki transportowe typu FALCONE poj.50 ml z zakrętką | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13. | pojemniki na kał z łopatką | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14. | bagietki plastikowe | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki plastikowe okrągło denne PS poj. 10ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 16. | Probówki plastikowe z PP poj. 5ml | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 17. | Korki do probówek plast. poj. 5ml | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Naczynko 0,7 ml niebieskie do Cobas | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Staza do pobierania krwi , z zapięciem automatycznym i możliwością wstępnego poluzowania opaski, autoklawowalna | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Probówki do wirowania moczu poj. 12 ml. Z wgłębieniem na 0,5 ml osadu moczu. | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Kamery z siatką do ilościowej analizy z elementów komórkowych w osadzie moczu, z PS, 10-miejscowe | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 22. | Probówki do grup krwi i serologii na 5 ml krwi, z rozpylonym EDTA K2 | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Strzykawki do gazometrii na 2,0 ml krwi z heparyną litową | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 24. | Szkiełka zegarkowe szklane, śr 120 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 25. | Kuwety pół-mikro poj. 0,5-2,5 ml | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Czasomierz laboratoryjny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. | OB. – 200 μl - mikrometoda | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 28. | Morfologia – 100 μl mikrometoda | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 29. | Biochemia – 200 μl mikrometoda | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 30. | Koagulologia – 250 μl mikrometoda | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 31. | Probówki z barwnikiem do reticulocytów | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 32. | Statyw na 100 probówek śr. 16 mm ze styropianu | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 33. | Wymazówka z podłożem transportowym bez węgla | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 34. | Wymazówka bez podłoża transportowego w probówce transportowej | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

#### Pakiet nr 2 – zamknięty system pobierania krwi

- Zamknięty system pobierania krwi musi być systemem próżniowo-aspiracyjnym

2. Cały Pakiet musi pochodzić od tego samego producenta

| L.p. | Nazwa artykułu System zamknięty do pobierania krwi próżniowo- aspiracyjny | J.m. | Ilość | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki do badania trombocytów przy małopłytkowości rzekomej z EDTA i jonami Mg, poj. 2,7 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z heparyną litową poj. 2,5 – 2,7 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gazometria poj. 2,0 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | OB. poj. 3,0 – 3,5 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Biochemia poj. 5,0 -5,5 ml | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Biochemia poj. 1,0 -1,2 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Morfologia 1,0 – 1,2 ml | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Koagulologia 1,0 – 1,4 ml | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igły | szt. | 3 400 |  |  |  |  |  |
| 10. | Adapter membranowy | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 11. | Multi Adapter | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Pakiet nr 3 - strzykawki, igły, nakłuwacze, cewniki, przyrządy do płynów i krwi

| „Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu z wymaganym w Pak. Nr 3 wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. próbek z poszczególnych grup asortymentowych: poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 18, 19, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54, 56, 57, 66”. |
| --- |
| 1. Strzykawki j.u . wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący - zielony umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważnosci, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) dotyczy pozycji 4 – 7. |
| Nakłuwacze muszą być igłowe, automatyczne, igła po nakłuciu musi cofać się do obudowy nakłuwacza, głębokość nakłucia musi być zgodna ze specyfikacją – dotyczy poz. 25. Igły jedn. użytku z poz. 12 – 17 muszą pochodzić od jednego producenta (rozm. 1,1 – 1,2 muszą mieć ostrze krótko ścięte z oznaczeniem na każdym jednostkowym opakowaniu) |
| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych, do leków światłoczułych, bursztynowa. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 1250 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 20 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka j.uż. 5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka j.uż. 10 ml. jałowa, skala do 12ml. (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka j.uż. 20 ml.jałowa, skala do 24 ml (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka 50ml, z igłą biorczą 2,0x30mm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15µm, zestaw gotowy do użycia. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawki 1 ml luer - insulinówki | op./100 szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 100 ml z dołączonym łącznikiem luer, dwustronna skala pomiarowa, jałowa | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka do podawania leków doustnie 3ml trzyczęściowa, typ strzykawki nadrukowany na cylindrze strzykawki, skala 3ml co 0,1ml, oznaczenie "bez lateksu" na cylindrze strzykawki i opakowaniu jednostkowym sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła j.u. 0,5 x 25 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła j.u. 0,7 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła j.u. 0,8 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła j.u. 0,9 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 16. | Igła j.u. 1,1 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła j.u. 1,2 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 18. | Igła j.u. 0,6x60mm jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 19. | Igła j.u. 0,9x70mm jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 20. | Igła j.u. 1,2x200mm jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 21. | Igła o specjalnej konstrukcji z otworem bocznym przeznaczona do pobierania leków m. in. z fiolek z gumowym korkiem o konstrukcji zapobiegającej spienianiu się leków i aspiracji fragmentów korka, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer-lock w rozmiarze 18G x 30mm (a100szt). | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 22. | Igły do penów 0,3 x 8 | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 23. | Igły do penów 0,25 x 8 | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 24. | Igły do mostka 1,8 x 30 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 25. | Igłowe nakłuwacze automatyczne(igła po nakłuciu musi wrócić do nakłuwacza) głębokość nakłucia 1,8 ; 2,4 mm | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Cewnik nr 26 – standard. Cewnik Foleya CH 26 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewnik nr 24 - standard. Cewnik Foleya CH 24 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewnik nr 22 - standard. Cewnik Foleya CH 22 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewnik nr 20 - standard. Cewnik Foleya CH 20 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 30. | Cewnik nr 18 - standard. Cewnik Foleya CH 18 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 31. | Cewnik nr 16 - standard. Cewnik Foleya CH 16 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 32. | Cewnik - dwudrożny do podawania tlenu przez nos dł. 150 cm na opakowaniu opis w jęz. polskim, opakowanie folia-papier | szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 33. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 16 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 34. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 18 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 35. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 20 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 36. | Zatyczki do cewników większe, sterylne | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 37. | Przedłużacz do tlenu jałowy CH16x2100mm | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 38. | Przewód do ssaka jałowy 9,0 x 2000mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 39. | Łącznik do regulowanej siły ssania | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 40. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150 cm (kolor czarny), bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |
| 41. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr krwi u o średnicy oczek 200 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 2 100 |  |  |  |  |  |
| 42. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 65mm (wolna od PVC), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 23 000 |  |  |  |  |  |
| 43. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 65mm (wolna od PVC), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 44. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą się klapką , górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, bez DEHP. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 45. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła ze skalą od 0-250, obsługiwany jedną ręką, komora kroplowa, z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15 μm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, zastawkę bezzwrotną, długość drenu 130-180 cm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 46. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji; ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym , zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą (co 1 ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu;mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15µm filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 47. | Jednorazowa pompa do podawania leku we wlewie ciągłym; szybkość przepływu 6,0 ml/h o nominalnej pojemności 275 ml z filtrem do płynnych leków. Posiada dodatkowy kolec który umożliwia bezpieczne usunięcie nadmiaru leku z pompy i zawieszkę umożliwiającą zawieszenie pompy na szyi pacjenta. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 48. | Kranik trójdrożny – j.u. do wenflonu | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 49. | Zgłębnik żołądkowy nr 16x125 – j.u. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA+/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, posiadający konektor półprzezroczysty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 50. | Zgłębnik żołądkowy nr 18x125 – j.u. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA+/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, posiadający konektor półprzezroczysty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 51. | Kanka doodbytnicza CH 30 10x300mm – j.u. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 52. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 53. | Aparat do przetoczeń płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) posiadający skalę z tworzywa sztucznego mocowaną do statywu wielokrotnego użytku, odporna na zmywanie i działanie preparatów dezynfekcyjnych. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 54. | Krótki kolec przelewowy umożliwiający przelewanie w bezpieczny sposób płynu z fiolek | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 55. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy perystaltycznej MEDIMA | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 56. | Filtr iniekcyjny z filtrem cząsteczkowym 5 µm, zamknięcie luer-lock | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 57. | Filtr iniekcyjny z filtrem 0,2 µm, zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe, zamknięcie luer-lock | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 58. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 59. | Pojemniki na odpady medyczne o poj. 0,7 l , z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych, kolor czerwony | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 60. | Pojemniki na odpady medyczne o poj. 2 l, z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych, kolor czerwony | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 61. | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 10 l , z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych, kolor czerwony | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 62. | Pojemnik/worek do moczu 2000 ml – jednorazowy z podziałką, niesterylny | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 63. | Słój do zbierania moczu 2 l z podziałką, plastikowy | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 64. | Pojemnik 30 ml, 26x92 mm zakręcany | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 65. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kranikiem trójdrożnym, cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem śred. 1,8mm dł. 80 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 66. | Nasadka na butelkę (bez części metalowych) umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika, która umożliwia bezpieczne przygotowanie leku, kompatybilne i szczelne połączenie z opakowaniami ecoflac. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 67. | Miski nerkowe jednorazowe | szt. | 520 |  |  |  |  |  |
| 68. | Penseta anatomiczna metalowa, wielorazowa o dł. 160 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 69. | Penseta chirurgiczna metalowa, wielorazowa o dł 160 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |
| Poz. 40, 41, 42, 43 - do oferty należy załączyć oświadczenie o zastosowanym plastyfikatorze i załącznik do oświadczenia w postaci „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”. „Karta” ta musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora. |
| Pakiet nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykajacy sie zawór górnego portu, 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów, nazwę producenta umieszczoną bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19mm; 22G dł. 25mm; 20G dł. 25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł. 33mm; 18G dł. 45mm; 17G dł. 45mm; 16 G dł.50mm; 14 G dł. 50mm, sterylne – dotyczy poz. 1. |
| Wymagane jest, aby kaniule, koreczki, mandryny i bezigłowy system pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń. |
| 2. Wyroby flizelinowe winne być wykonane z antyelektrostatycznej włókniny o min. gramaturze 24g/m². |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Kaniula dożylna poliuretanowa z dostępem do iniekcji | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, w rozmiarach 22-14G. Nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, rozmiary: międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19 mm; 22G dł. 25mm; 20G dł.25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł.50mm; 14G dł. 50mm, sterylizowana EO. | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 3. | Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer - lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka, w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku. | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, sterylny | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Mandryn do kaniul dożylnych, wypełniający całkowicie wnętrze cewnika, końcówka luer-lock, różne rozmiary, do kaniul 22Gx25; 20Gx25; 20Gx33; 18Gx33; 18Gx45; 17Gx45; 16Gx50; 14Gx50, sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, przeźroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 7 silikonowana | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 8 silikonowana | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 9 silikonowana | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka ustno-gardłowa dla dorosłych Guedel size 1, 2, 3, 4 | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna do trudnych intubacji z ruchomą końcówką umozliwiającą intubację bez prowadnicy. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka intubacyjna z dwoma balonami (balon w balonie) umożliwiający miejscowe znieczulenie lub nawilżenie tchawicy. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw intubacyjny, skład zestawu: rurka intubacyjna silikonowana z mankietem, prowadnica metalowa do rurki intubacyjnej, dwa cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych - skalowane, dren połączeniowydo odsysania, podkładki na zęby i na usta, rurka ustno-gardłowa ,rękawiczki latexowe, gaza absorbująca i obłożenie na tacę, pakowany zestaw na tacce w opakowanie foliowe i opakowanie papier-folia, sterylny, sterylizowane tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lat. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 14. | Przyrząd do zabezpieczania portu butelki (typu ecopin) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw do pomiaru diurezy z wymiennym workiem z odpływem. Samouszczelniajacy port do pobierania próbek, dren łączący dł. 150-180 cm z zaciskiem ślizgowym, sztywna plastikowa komora 500-600ml z dokladną i czytelną skalą, filtry w komorze, zabezpieczenie zestawkami antyrefluksowymi przed cofaniem moczu z komory. Worek 2l. z odpływem i zastawką antyrefluksową. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 16. | Termometry lekarskie bezrtęciowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 17. | Bezdotykowy, bezrtęciowy termometr nie wymagający dezynfekcji do mierzenia temperatury ciała: zakres pomiaru dla trybu ciało od 30st.C do 50 st.C, odległość od powierzchni mierzonej do 10 cm, precyzja pomiaru max do +/- 0,5 st,C, czas pomiaru max 3s. Gwarancja min. 12 miesięcy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 18. | Szpatułki drewniane j.u. (opak./100 szt.) | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 19. | Skalpele chirurgiczne j.u. w rozm. 10 - 24 (opak./10 szt.) | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 20. | Maseczki jednorazowego użytku | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 21. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy zintegrowany | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 22. | Słuchawki lekarskie | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 23. | Kieliszki jednorazowe do podawania leków (op.=70 szt.) | op. | 125 |  |  |  |  |  |
| 24. | Prześcieradła papierowe w roli 60 cm szer./ dł. 80 mb | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 25. | Pokrycie higieniczne na kozetkę foliowane w roli o szer. 50 cm i dł. 50 mb, z perforacją co 35-50 cm. | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 26. | Fartuchy jednorazowe fizelinowe XL | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 27. | Majteczki do kolonoskopii XL | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 28. | Prześcieradła fizelinowe 210x160 cm. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 29. | Podkład nieprzemaklany dwuwarstwowy celulozowo-foiliowy, niebieski rozm. dł. 70mbx szer. 50cm (perforacja co 40 cm). | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 30. | Rurka giętka do nabierania leków z ampułki, długość 10 cm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, z zamknięciem luer-lock, sterylna. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 31. | Igła j.u.1,1 z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, sterylna. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 32. | Papier do USG Mitsubishi K- 61B (110mmx21m) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 33. | Żel do EKG – 0,5 l | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 34. | Żel do USG – 0,5 l | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 35. | Elektroda EKG do 24 h monitorowania typu Holter na podłożu pianki z żelem ciekłym (wymiary całkowite 72x68mm, pole powierzchni adhezyjnej 3377mm2 i powierzchni żelu/pomiarowej 254mm2). | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 36. | Rękawy do sterylizacji 21cm x 200m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 37. | Rękawy do sterylizacji 10cm x 200m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 38. | Rękaw do sterylizacji 5cm x 200m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 39. | Test kl. IV do pary a' 500 szt. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 40. | Rękawice lateksowe niesterylne zabiegowe bezpudrowe z rantem rozmiary: S, M, L a’ 100 szt. | op. | 2 200 |  |  |  |  |  |
| 41. | Rękawice diagnosytyczne bezlateksowe S, M, L a’ 100 szt. | op. | 350 |  |  |  |  |  |
| 42. | Rękawice diagnosytyczne nitrylowe S, M, L a’ 100 szt. | op. | 800 |  |  |  |  |  |
| 43. | Rękawice jałowe rozm. 7; 7,5; 8 | pary | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 44. | Rękawice diagnostyczne lekko pudrowane lateksowe S, M ,L op. = a’ 100szt. | op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 45. | Jednorazowe niestrylne lateksowe antyalergiczne rękawice diagnostyczne zapobiegające powstawaniu jednocześnie alergii typu I i IV, o minimalnej grubości 6,5g, o braku lub niewymiernym łącznym i indywidualnym poziomie alergenów Hev b1, Hev b 3, Hev b 5 and Hev b 6.02 wykazanym w teście metodą ELIZA, np. FITkit z przynajmniej 2 różnych laboratoriów, w teście wykonanym metodą Modified Lowry, o zawartości protein nie przekraczającej 10 µg/g, wykazanej w analizie aminokwasów HPLC, o braku pasm białek wykazanym w teście metodą SDS-PAGE, o wykazanym braku lub niewymiernym poziomie antyciał IgE lateksu w surowicy 10 pacjentów z udokumentowaną alergią na proteiny lateksowe, wykazanym w badaniu RAST (radioalergosorbent), o wykazanym poziomie nie przekraczającym 10 mg/dm2 w teście na migrację ogólną zgodnie z normą EN 1186. | op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 46. | Papier EKG Cardiosmart 210/295/150 | ryza | 700 |  |  |  |  |  |
| 47. | Papier do USG (ECHO) Typ V (High Glossy) UPP -110 HG, 110mmx18m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 48. | Papier EKG do aparatu Cardio Touch 300, 210mmx30m | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 49. | Pasta do ścierania naskórka 160gram (op.=24 szt.) | op. | 24 |  |  |  |  |  |
| 50. | Nebulizator z ustnikiem i drenem dla dorosłych | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 51. | Filtr infuzyjny z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm z dodatnio naładowaną membraną (zatrzymujący bakterie, endotoksyny i zanieczyszczenia cząsteczkowe z automatycznym odpowietrznikiem) zamknięciem luer lock, o wielkości przepływu>10 ml/min. oraz efektywnej powierzchni filtrującej>4cm2 i wytrzymałości ciśnieniowej 3,1 bara, możliwość stosowania do 96 godz. bez utraty jakości terapii. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 52. | Filtr antybakteryjny do ssaka OGARIT SO-2 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 53. | Filtr do Ambu antybakteryjny/antywirusowy z portem BAKT TRAP PORT | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 54. | Jednorazowe łyżki światłowodowe do laryngoskopu rozmiar 3,4 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 55. | Papier termoczuły do drukarki do defibrylatora CARDIO-AID 50 mm x 30m, kratkowany | rolki | 30 |  |  |  |  |  |
| 56. | Papier do drukarki do defibrylatora ZOLL series M 89mm x 89 mm, kratkowany | składanka | 100 |  |  |  |  |  |
| 57. | Papier do drukarki do defibrylatora Welch Allyn PIC 40 50mm x 30m | rolki | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu w wymaganym w Pak. Nr 4 wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. próbek z poszczególnych grup asortymentowych: poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 30, 31, 35, 45, 51.

Pakiet nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr antybakteryjny do ssaka MEVACS M 30-230/12V | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |