## Załącznik nr 2 do SIWZ

| L.p. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski do glukometrów - oferent zobowiązuje się dostarczyć z pierwszym zamówieniem, 10 glukometrów w cenie pasków diagnostycznych - wymagane paski i glukometr zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE - wymagania jakie musi spełniać glukometr: • autokodowanie paska – cecha auto coding • automatyczny wyrzut paska • czas pomiaru 7 sek. • samokalibracja do osocza • wynik pomiaru glikemii niezależny od hematokrytu w zakresie min.20 – 60 % • pomiar stężenia glukozy z zakresie min. 20 – 600 mg/dl • automatyczne wykrywanie wprowadzonego paska • automatyczne wprowadzenie próbki • wymagana ilość krwi 7 μl • płyn kontrolny do walidacji sprzętu • serwis techniczny i przeglądy zgodnie z harmonogramem producenta, na koszt oferenta, potwierdzony odpowiednim certyfikatem jakości i bezpieczeństwa, w czasie trwania całej umowy • instrukcja obsługi musi być w języku polskim – załączyć w formie papierowej • gwarancja przez cały okres trwania umowy - wymagania jakie muszą spełniać paski: • pomiar glikemii w oparciu o oksydazę • paski pakowane po 50 szt. • temperatura przechowywania pasków 4 – 40°C • przeszkolenie personelu obsługującego w ciągu 7 dni od daty pierwszej dostawy | paski | 280 |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |