Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 – sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

- probówki zawierające antykoagulant muszą być czytelnie opisane rodzajem antykoagulantu, muszą mieć wyraźny znacznik do którego pobiera się krew, muszą być okrągłodenne,

- probówki do hematologii muszą zawierać rozpylony antykoagulant,

- zestaw do OB:

- rurki opadowe muszą mieć czytelną podziałkę ,muszą być zabezpieczone przed wypłynięciem krwi z rurki opadowej, kołnierz zabezpieczający nie może utrudniać odczytania skali

- po wciśnięciu rurki opadowej do probówki, w rurce opadowej nie mogą tworzyć się pęcherze powietrza

- rurka opadowa nie może być wciskana na siłę do probówki

- korki w probówkach do koagulologii nie mogą wyskakiwać po dodaniu krwi do probówki,

- kolory korków nie mogą powtarzać się na probówkach do różnych badań,

- probówki do danego badania nie mogą mieć różnych kolorów korków,

- pojemności probówek muszą być zgodne ze specyfikacją,

- bagietki plastikowe muszą być równe na całej długości, bez przewężeń, łopatek, harpunów na końcach

- strzykawki do gazometrii muszą posiadać zatyczkę uniemożliwiającą wypływanie krwi po pobraniu

10. probówki do mikrometody muszą składać się z probówki i kapilary

11. Czasomierz laboratoryjny – z alarmem odmierzający czas w zakresie od 0 do 99 min. 59. sek., z dokładnością ustawienia do 1 sek.

| Lp. | Nazwa artykułu Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku | J.m. | Ilość | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | końcówki do pipet automatycznych poj.do 200(l typu Eppendorf | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | końcówki do pipet automatycznych poj. do 1000(l, typu Eppendorf | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | pipety plas. Pasteura poj.3 ml bez mikrokapilary | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | probówki poj. 10 ml z korkiem granulatem, przyspieszaczem wykrzepiania, mętne z PP | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | probówki poj. 5 ml z korkiem granulatem, przyspieszaczem wykrzepiania, mętne z PP | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | probówki okrągłodenne do koagulologii na 1,8 ml krwi zawierające 0,2 ml cytrynianu sodu | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | probówki okrągłodenne do hematologii z rozpylonym EDTA na 1 ml krwi | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | probówki Eppendorf poj. 1,5 ml bezbarwne z korkiem | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | pojemniki do moczu poj.120 ml z pokrywką | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | pojemniki do moczu poj. 120 ml z pokrywką, sterylne | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 11. | zestaw jednorazowy do OB. zawierający probówkę poj. 1 ml i rurkę opadową z podziałką | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Probówki transportowe typu FALCONE poj.50 ml z zakrętką | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13. | pojemniki na kał z łopatką | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 14. | bagietki plastikowe | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki plastikowe okrągło denne PS poj. 10ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 16. | Probówki plastikowe z PP poj. 5ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 17. | Korki do probówek plast. poj. 5ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 18. | Naczynko 0,7 ml niebieskie do Cobas | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Staza do pobierania krwi , z zapięciem automatycznym i możliwością wstępnego poluzowania opaski, autoklawowalna | szt. | 34 |  |  |  |  |  |
| 20. | Probówki do wirowania moczu poj. 12 ml. Z wgłębieniem na 0,5 ml osadu moczu. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Kamery z siatką do ilościowej analizy z elementów komórkowych w osadzie moczu, z PS, 10-miejscowe | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 22. | Probówki do grup krwi i serologii na 5 ml krwi, z rozpylonym EDTA K2 | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Strzykawki do gazometrii na 2,0 ml krwi z heparyną litową | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 24. | Szkiełka zegarkowe szklane, śr 120 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 25. | Kuwety pół-mikro poj. 0,5-2,5 ml | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Czasomierz laboratoryjny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. | OB. – 200 μl - mikrometoda | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 28. | Morfologia – 100 μl mikrometoda | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 29. | Biochemia – 200 μl mikrometoda | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 30. | Koagulologia – 250 μl mikrometoda | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 31. | Probówki z barwnikiem do reticulocytów | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 32. | Pojemnik z plexi z pokrywą na drobny sprzęt laboratoryjny „but” mały | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 33. | Statyw na 100 probówek śr. 16 mm ze styropianu | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

## W przetargu nie będą rozpatrywane oferty jeżeli oferenci nie dostarczą do oceny próbek po 1 szt.

#### Pakiet nr 2 – pipety automatyczne

- automatyczne pipety stało pojemnościowe, autoklawowane z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem

| L.p. | Nazwa artykułu Mikrometoda | J.m. | Ilość | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta automatyczna poj. 10 μl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta automatyczna poj. 20 μl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta automatyczna poj. 50 μl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta automatyczna poj. 100 μl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta automatyczna poj. 200 μl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna poj. 500 μl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta automatyczna poj. 1000 μl | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

#### Pakiet nr 3 – zamknięty system pobierania krwi

- Zamknięty system pobierania krwi musi być systemem próżniowo-aspiracyjnym

2. Cały Pakiet musi pochodzić od tego samego producenta

| L.p. | Nazwa artykułu System zamknięty do pobierania krwi próżniowo- aspiracyjny | J.m. | Ilość | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki do badania trombocytów przy małopłytkowości rzekomej z EDTA i jonami Mg, poj. 2,7 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z heparyną litową poj. 2,5 – 2,7 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gazometria poj. 2,0 ml | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4. | OB. poj. 3,0 – 3,5 ml | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Biochemia poj. 5,0 -5,5 ml | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Biochemia poj. 1,0 -1,2 ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Morfologia 1,0 – 1,2 ml | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Koagulologia 1,0 – 1,4 ml | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igły | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

#### Pakiet nr 4 – statywy i pojemniki do transportu probówek z krwią i moczu

Pojemnik do transportu probówek lub pojemników z moczem musi:

-  mieć uchwyt do przenoszenia

- być wyposażony w walizkowe zamknięcie pokrywy i zamknięcie na kluczyk

- być łatwy do dezynfekcji

| L.p. | Nazwa artykułu System zamknięty do pobierania krwi próżniowo- aspiracyjny | J.m. | Ilość | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transportowy pojemnik do transportu 50 probówek lub pojemników z moczem | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Statyw na 20 probówek śr. 17mm, z przegródką na dokumenty, z wiekiem | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Pakiet nr 5- strzykawki, igły, nakłuwacze, cewniki, przyrządy do płynów i krwi

| „Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu z wymaganym w Pak. Nr 5 wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. próbek z poszczególnych grup asortymentowych: poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 28, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 51, 53, 56, 65”. |
| --- |
| 1. Strzykawki wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawki posiadają czytelną i niezmywalną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami J.U. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawki 5ml,10ml,20ml, nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysuniecie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt.) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, okres ważności 3 lata, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki są jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce nadrukowana informacja z nazwą producenta (rozszerzona skala: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml – dotyczy poz. 4–7). |
| 2. Nakłuwacze muszą być igłowe, automatyczne, igła po nakłuciu musi cofać się do obudowy nakłuwacza, głębokość nakłucia musi być zgodna ze specyfikacją – dotyczy poz. 25. |
| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych, do leków światłoczułych, bursztynowa. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 20 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka j.uż. 5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka j.uż. 10 ml. jałowa, skala do 12ml. (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka j.uż. 20 ml.jałowa, skala do 24 ml (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka 50ml, z igłą biorczą 2,0x30mm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15µm, zestaw gotowy do użycia. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawki 1 ml luer - insulinówki | op./100 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 100 ml z dołączonym łącznikiem luer, dwustronna skala pomiarowa, jałowa | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka do podawania leków doustnie 3ml trzyczęściowa, typ strzykawki nadrukowany na cylindrze strzykawki, skala 3ml co 0,1ml, oznaczenie "bez lateksu" na cylindrze strzykawki i opakowaniu jednostkowym sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła j.u. 0,5 x 25 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła j.u. 0,7 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła j.u. 0,8 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 460 |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła j.u. 0,9 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 210 |  |  |  |  |  |
| 16. | Igła j.u. 1,1 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła j.u. 1,2 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 18. | Igła j.u. 0,6x60mm (a100 szt) jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 19. | Igła j.u. 0,9x70mm (a100 szt) jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | op./100 szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 20. | Igła j.u. 1,2x200mm (a100 szt) jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 21. | Igła o specjalnej konstrukcji z otworem bocznym przeznaczona do pobierania leków m. in. z fiolek z gumowym korkiem o konstrukcji zapobiegającej spienianiu się leków i aspiracji fragmentów korka, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer-lock w rozmiarze 18G x 30mm (a100szt). | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 22. | Igły do penów 0,3 x 8 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 23. | Igły do penów 0,25 x 8 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 24. | Igły do mostka 1,8 x 30 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 25. | Igłowe nakłuwacze automatyczne(igła po nakłuciu musi wrócić do nakłuwacza) głębokość nakłucia 1,8 ; 2,4 mm | szt. | 34 000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Cewnik nr 26 – standard. Cewnik Foleya CH 26 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewnik nr 24 - standard. Cewnik Foleya CH 24 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 170 |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewnik nr 22 - standard. Cewnik Foleya CH 22 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewnik nr 20 - standard. Cewnik Foleya CH 20 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 30. | Cewnik nr 18 - standard. Cewnik Foleya CH 18 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 31. | Cewnik nr 16 - standard. Cewnik Foleya CH 16 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 32. | Cewnik - dwudrożny do podawania tlenu przez nos dł. 150 cm na opakowaniu opis w jęz. polskim, opakowanie folia-papier | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 33. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 16 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 34. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 18 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 35. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 20 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 36. | Zatyczki do cewników większe, sterylne | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 37. | Przedłużacz do tlenu jałowy CH16x2100mm | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 38. | Przewód do ssaka jałowy 9,0 x 2000mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 39. | Łącznik do regulowanej siły ssania | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 40. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150 cm (kolor czarny). Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 41. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi TS, jałowy, niepirogenny, komora kroplowa wykonana z tworzywa nie zawierającego PVC, przeźroczysta 20 kropli =1 ml/-0,1 ml,powierzchnia filtracyjna min 10 cm2,wielkość oczek filtra do krwi 200 µm, uchyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego, dren bez zawartości ftalanów, dł. drenu 150cm, końcówka Luer-Lock, pakowany pojedynczo w opakowanie blister-pack, sterylny. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 42. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS, jałowy niepirogenny, komora kroplowa o długości min. 55mm wykonana z tworzywa nie zawierajacego PVC, dren bez zawartości ftalanów, długość drenu 150 cm, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, uchwyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego, końcówka Luer-Lock, pakowany pojedynczo w opakowanie blister-pack, sterylny. | szt. | 26 000 |  |  |  |  |  |
| 43. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykajacą się klapką , górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, posiadający zastawkę zezzwrotną, nie zawierający DEHP. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 44. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła ze skalą od 0-250, obsługiwany jedną ręką, komora kroplowa, z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15 μm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, zastawkę bezzwrotną, długość drenu 130-180 cm. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 45. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji; ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym , zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą (co 1 ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu;mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15µm filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 46. | Jednorazowa pompa do podawania leku we wlewie ciągłym; szybkość przepływu 6,0 ml/h o nominalnej pojemności 275 ml z filtrem do płynnych leków. Posiada dodatkowy kolec który umożliwia bezpieczne usunięcie nadmiaru leku z pompy i zawieszkę umożliwiającą zawieszenie pompy na szyi pacjenta. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 47. | Kranik trójdrożny – j.u. do wenflonu | szt. | 650 |  |  |  |  |  |
| 48. | Zgłębnik żołądkowy nr 16x125 – j.u. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA+/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, posiadający konektor półprzezroczysty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 49. | Zgłębnik żołądkowy nr 18x125 – j.u. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA+/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, posiadający konektor półprzezroczysty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 50. | Kanka doodbytnicza CH 30 10x300mm– j.u. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 51. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 52. | Aparat do przetoczeń płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) posiadający skalę z tworzywa sztucznego mocowaną do statywu wielokrotnego użytku, odporna na zmywanie i działanie preparatów dezynfekcyjnych. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 53. | Krótki kolec przelewowy umożliwiający przelewanie w bezpieczny sposób płynu z fiolek | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 54. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy perystaltycznej AP 31P | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 55. | Filtr iniekcyjny z filtrem cząsteczkowym 5 µm, zamknięcie luer-lock | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 56. | Filtr iniekcyjny z filtrem 0,2 µm, zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe, zamknięcie luer-lock | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 57. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 58. | Pojemniki na odpady medyczne o poj. 0,7 l , z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 59. | Pojemniki na odpady medyczne o poj. 2 l, z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych | szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 60. | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 10 l , z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych | szt. | 1 360 |  |  |  |  |  |
| 61. | Pojemnik/worek do moczu 2000 ml – jednorazowy z podziałką, niesterylny | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 62. | Słój do zbierania moczu 2 l z podziałką, plastikowy | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 63. | Pojemnik 30 ml, 26x92 mm zakręcany | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 64 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kranikiem trójdrożnym, cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem śred. 1,8mm dł. 80 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 65. | Nasadka na butelkę (bez części metalowych) umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika, która umożliwia bezpieczne przygotowanie leku, kompatybilne i szczelne połączenie z opakowaniami ecoflac. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |
| Poz. 41, 42 - do oferty należy załączyć oświadczenie o zastosowanym plastyfikatorze i załącznik do oświadczenia w postaci „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”. „Karta” ta musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora. |
| Pakiet nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł. 19mm; 22G dł. 25mm; 20G dł.25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm – dot. poz. 1 – 4. |
| Wymagane jest, aby kaniule, koreczki, mandryny i bezigłowy system pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń. |
| 2. Wyroby flizelinowe winne być wykonane z antyelektrostatycznej włókniny o min. gramaturze 24g/m². |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji 24G dł. 19mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji 22G dł. 25mm | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji 20G dł. 25 mm i 20G dł. 33 mm | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji 18G dł. 33 mm i 18G dł. 45 mm | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) w rozmiarach 22-14G. Nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, rozmiary: międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19 mm; 22G dł. 25mm; 20G dł.25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł.50mm; 14G dł. 50mm, sterylna. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowy sterylny koreczek do kaniul, posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej koreczka krawędzi w celu zapewnienia aseptyczności produktu. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, sterylny | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 8. | Mandryn zamykający i wypełniający światło kaniuli w rozmiarach: 22G-14G, sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 9. | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, przeźroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 7 silikonowana | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 8 silikonowana | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 9 silikonowana | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka ustno-gardłowa dla dorosłych Guedel size 1, 2, 3, 4 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurka intubacyjna do trudnych intubacji z ruchomą końcówką umozliwiającą intubację bez prowadnicy. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka intubacyjna z dwoma balonami (balon w balonie) umożliwiający miejscowe znieczulenie lub nawilżenie tchawicy. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw intubacyjny, skład zestawu: rurka intubacyjna silikonowana z mankietem, prowadnica metalowa do rurki intubacyjnej, dwa cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych - skalowane, dren połączeniowydo odsysania, podkładki na zęby i na usta, rurka ustno-gardłowa ,rękawiczki latexowe, gaza absorbująca i obłożenie na tacę, pakowany zestaw na tacce w opakowanie foliowe i opakowanie papier-folia, sterylny, sterylizowane tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lat. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 17. | Przyrząd do zabezpieczania portu butelki (typu ecopin) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do pomiaru diurezy z wymiennym workiem z odpływem. Samouszczelniajacy port do pobierania próbek, dren łączący dł. 150-180 cm z zaciskiem ślizgowym, sztywna plastikowa komora 500-600ml z dokladną i czytelną skalą, filtry w komorze, zabezpieczenie zestawkami antyrefluksowymi przed cofaniem moczu z komory. Worek 2l. z odpływem i zastawką antyrefluksową. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 19. | Termometry lekarskie bezrtęciowe | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Bezdotykowy, bezrtęciowy termometr nie wymagający dezynfekcji do mierzenia temperatury ciała: zakres pomiaru dla trybu ciało od 30st.C do 50 st.C, odległość od powierzchni mierzonej do 10 cm, precyzja pomiaru max do +/- 0,5 st,C, czas pomiaru max 3s. Gwarancja min. 12 miesięcy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 21. | Szpatułki drewniane j.u. (opak./100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | Skalpele chirurgiczne j.u. w rozm. 10 - 24 (opak./10 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 23. | Maseczki jednorazowego użytku | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 24. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy zintegrowany | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 25. | Słuchawki lekarskie | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 26. | Kieliszki jednorazowe do podawania leków (op.=70 szt.) | op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 27. | Prześcieradła papierowe w roli 60 cm szer./ dł. 80 mb | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 28. | Pokrycie higieniczne na kozetkę foliowane w roli o szer. 50 cm i dł. 50 mb, z perforacją co 35-50 cm. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 29. | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i super chłonnego barierowego rdzenia (51cm x 228,6cm, absorbcja 4000 ml) o wymiarach 101,6cm x 228,6 cm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 30. | Fartuchy jednorazowe fizelinowe XL | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 31. | Majteczki do kolonoskopii XL | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 32. | Prześcieradła fizelinowe 210x160 cm. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 33. | Podkład nieprzemaklany dwuwarstwowy celulozowo-foiliowy, niebieski rozm. dł. 70mbx szer. 50cm (perforacja co 40 cm). | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 34. | Rurka giętka do nabierania leków z ampułki, długość 10 cm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, z zamknięciem luer-lock, sterylna. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 35. | Igła j.u.1,1 z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, sterylna. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 36. | Papier do USG Mitsubishi K- 61B (110mmx21m) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 37. | Żel do EKG – 0,5 l | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 38. | Żel do USG – 0,5 l | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 39. | Elektroda EKG do 24 h monitorowania typu Holter na podłożu pianki z żelem ciekłym (wymiary całkowite 72x68mm, pole powierzchni adhezyjnej 3377mm2 i powierzchni żelu/pomiarowej 254mm2). | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 40. | Rękawy do sterylizacji 21cm x 200m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 41. | Rękawy do sterylizacji 10cm x 200m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 42. | Rękaw do sterylizacji 5cm x 200m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 43. | Test kl. IV do pary a' 500 szt. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 44. | Rękawice lateksowe niesterylne zabiegowe bezpudrowe z rantem rozmiary: S, M, L a’ 100 szt. | op. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 45. | Rękawice diagnosytyczne bezlateksowe S, M, L a’ 100 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 46. | Rękawice diagnosytyczne nitrylowe S, M, L a’ 100 szt. | op. | 250 |  |  |  |  |  |
| 47. | Rękawice jałowe rozm. 7; 7,5; 8 | pary | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 48. | Papier do EKG ASPEL (A4 ASCORD) 110 x 40 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 49. | Papier EKG Cardiosmart 210/295/150 | ryza | 200 |  |  |  |  |  |
| 50. | Papier do USG (ECHO) Typ V (High Glossy) UPP -110 HG, 110mmx18m | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 51. | Papier EKG do aparatu Cardio Touch 300, 210mmx30m | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 52. | Pasta do ścierania naskórka 160gram (op.=24 szt.) | op. | 12 |  |  |  |  |  |
| 53. | Maska z nebulizatorem dla dorosłych | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 54. | Filtr infuzyjny z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm z dodatnio naładowaną membraną (zatrzymujący bakterie, endotoksyny i zanieczyszczenia cząsteczkowe z automatycznym odpowietrznikiem) zamknięciem luer lock, o wielkości przepływu>10 ml/min. oraz efektywnej powierzchni filtrującej>4cm2 i wytrzymałości ciśnieniowej 3,1 bara, możliwość stosowania do 96 godz. bez utraty jakości terapii. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 55. | Filtr antybakteryjny do ssaka OGARIT SO-2 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 56. | Filtr do Ambu antybakteryjny/antywirusowy z portem BAKT TRAP PORT | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego sprzętu w wymaganym w Pak. Nr 6 wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. próbek z poszczególnych grup asortymentowych: poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 29, 34, 35, 39, 54”.