| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok, 25.06.2013 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 2 /2013)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął  wniosek o wyjaśnienie SIWZ   w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 3 pozycja 52 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 3 pozycje 41, 42, 43 i 44 zawierające  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy  do przetaczania  krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 3a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy Pakietu nr 3 pozycji 41

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści do przetargu bursztynowy przedłużacz do pomp infuzyjnej do podawania leków światłoczułych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy Pakietu nr 3 pozycji 42 - 44

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi ze standardowym precyzyjnym regulatorem przepływu (zaciskaczem rolkowym) z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy Pakietu nr 3 pozycji 42 - 44

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi z logo producenta, serią i datą ważności na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy Pakietu nr 3 pozycji 43 – 44

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości min. 5,5 cm  zgodnie z PN?

Wg punktu 6.8 PN EN ISO 8536-4:2004 dotyczącej zestawów jednorazowego użytku do infuzji „odległość pomiędzy końcem kroplomierza a ujściem komory kroplowej powinna być nie mniejsza niż 40 mm lub odległość pomiędzy kroplomierzem a filtrem płynu nie powinna być mniejsza niż 20 mm”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy Pakietu nr 3 pozycji 41 – 44

Czy na potwierdzenie spełniania warunków (przyrząd lub przedłużacz nie posiadający ftalanów) Zamawiający wymaga, aby na każdym pojedynczym opakowaniu była informacja o braku zawartości ftalanów oraz czytelne oznakowanie braku zawartości ftalanów piktogramen zgodnie z normą PN-EN 15986:2011?

Odpowiedź: TAK

- Dotyczy Pakietu nr 3 pozycji 43 – 44

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą posiadającą inne niż dwupłaszczyznowe wcięcie.

Przyrządy do przetacznia płynów infuzyjnych powinny być produkowane, oznakowywane, pakowane i badane zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4/2011 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do padawania grawitacyjnego”. W normie tej nie ma wymogu, aby przyrząd musiał posiadać konkretne dwupłaszczyznowe ścięcie. Można wywnioskować, że wymóg dotyczący przyrządów do infuzji pojawił się w przetargu w celu utrudnienia uczciwej konkurencji. Przyrządy naszej firmy posiadają ścięcie, które są zgodne z obowiązującymi wytycznymi i w sposób bezpieczny pozwalają na jego użytkowanie i bezproblemowe wkłucie do butelki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ