Załącznik nr 3 SIWZ

Pakiet nr 1

Materac przeciwodleżynowy - 10 szt.

Typ  ………........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| Lp. | Parametry urządzenia | Parametry graniczne i oceniane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | Podać |  |
| 2. | Waga | Podać |  |
| 3. | min 17 komór poprzecznych | Tak |  |
| 4. | min 2 komory główne | Tak |  |
| 5. | zawór reanimacyjny CPR | Tak |  |
| 6. | obciążenie ≥ 140 kg | Tak |  |
| 7. | półprzepuszczalny pokrowiec (nylon/PU) | Tak |  |
| 8. | stabilny zagłówek | Tak |  |
| Pompa |
| 9. | Wymiary | Podać |  |
| 10. | Waga | Podać |  |
| 11. | Wydajność min ≥ 4 l/min |  |  |
| 12. | Regulacja ciśnienia 30 – 80 mmHg | Tak |  |
| 13. | funkcja typu statycznego | Tak |  |
| 14. | mechaniczny filtr powietrza | Tak |  |
| 15. | alarm niskiego ciśnienia | Tak |  |
| 16. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) | Tak |  |

Pakiet nr 2

Barierki boczne zabezpieczające łóżko – 16 szt. (8 par)

Typ  ………........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

- Barierki boczne składane mocowane na ramę łóżka wykonane z profili stalowych chromowanych lub lakierowanych kompatybilne z łóżkiem rehabilitacyjnym SOLIDO 2S o długości całkowitej 2130 mm

- Podać w miesiącach okres gwarancji  (nie krótszy niż 24 miesięcy).