## Załącznik nr 2

Odczynniki do analizatora równowagi kwasowo zasadowej ABL FLEX 80  firmy Radiometer

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- serwisowanie aparatu przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok potwierdzonego certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

- w przypadku preparatów szkodliwych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki ( w formie papierowej lub elektronicznej )

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania szt. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość brutto(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kaseta czujników 100 ozn./30 dni (BG/LYT/Hct with QC) | 1 | 12 |  |  |  |
| 2 |  | Pak roztworów | 1 | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |