| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok, 23.06.2014 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 10/2014)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku lub do podawania cen za opakowanie handlowe (ze wskazaniem wielkości opakowania) lub do podawania cen za 100 sztuk produktu?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy z punktu widzenia Zamawiającego nie zasadne byłoby wykreślenie z SIWZ zapisu mówiącego o składaniu zamówień telefonicznie?

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki?

Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić z SIWZ, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Osoba odpowiedzialna  podana będzie w umowie.

3. Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia (+/-20%) ilości przedmiotu umowy w każdym asortymencie”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „5 dni” na zapis: „5 dni roboczych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

5. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

6. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

7. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za opóźnienie w realizacji zamówienia częściowego/w załatwianiu reklamacji do wysokości „0,1 % wartości danego Zamówienia/zamówienia którego dotyczyła reklamacja”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 182,5% , wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

8. Prosimy o wyjaśnienie czy z punktu widzenia Zamawiającego nie zasadna byłaby zmiana zapisu dotyczącego kar za odstąpienie od umowy na zapis  „(…) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowaną część danego zadania”?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Dlaczego Wykonawca ma ponosić koszt ewentualnej kary liczonej od wartości umowy, jeśli np. wykonał ¾ umowy prawidłowo?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga do zaoferowania końcówek typu Gilson czy może końcówek typu Eppendorf?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga końcówek typu Eppendorf.

10. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o pojemności 11 ml (śr. 16 mm, dł. 100mm) spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza ww. probówek prosimy o wyjaśnienie:

- czy wymagana pojemność 10 ml ma być pojemnością całkowitą czy może pojemnością użytkową probówki?

- jakie mają być wymiary probówek których oczekuje Zamawiający do zaoferowania, ponieważ właśnie od wymiaru probówki zależy jej pojemność całkowita?

11. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o pojemności 4 ml (śr. 12 mm, dł. 75mm) spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza ww. probówek prosimy o wyjaśnienie:

- czy wymagana pojemność 5 ml ma być pojemnością całkowitą czy może pojemnością użytkową probówki?

- jakie mają być wymiary probówek których oczekuje Zamawiający do zaoferowania, ponieważ właśnie od wymiaru probówki zależy jej pojemność całkowita?

12. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki, która zasłania część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza probówki z polem do opisu w formie nalepek lub nadruku.

13. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki, która zasłania część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza probówki z polem do opisu w formie nalepek lub nadruku.

14. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do oznaczania poziomu glukozy na 1 ml lub 1,8 ml krwi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poj. 1,8 ml krwi lub 5 ml.

15. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock?

Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

16. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga pojemnika autoklawowalnego.

17. Prosimy o wyjaśnienie z jakim kolorem wieczka należy zaoferować pojemnik: żółtym, czerwonym czy białym?

Odpowiedź: Bez znaczenia

18. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga aby w celu poprawy czytelności skali i tym samym prawidłowości odczytu wyników nadruk skali na rurce był w kolorze zielonym (kolor zielony jest kolorem najbardziej kontrastującym w stosunku do koloru czerwonego)?

Odpowiedź: Bez znaczenia

19. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na zestaw do OB jednorazowego użytku składający się z probówki na 1 ml krwi o standardowych wymiarach 12x75 mm z czarnym korkiem (kolorystyka korka zgodna z normą ISO 6710) i rurki z tworzywa sztucznego z podziałką 0-180 mm oraz z zatyczką i uszczelką mocującą rurkę w probówce, samo napełniającej się tj.  rurka ta nie wymaga użycia tłoczka, a zatem krew do rurki zasysana jest bez dodatkowych czynności użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki, która zasłania część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza probówki z polem do opisu w formie nalepek lub nadruku.

21. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o pojemności 11 ml (śr. 16 mm, dł. 100mm) spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza ww. probówek prosimy o wyjaśnienie:

- czy wymagana pojemność 10 ml ma być pojemnością całkowitą czy może pojemnością użytkową probówki?

- jakie mają być wymiary probówek których oczekuje Zamawiający do zaoferowania, ponieważ właśnie od wymiaru probówki zależy jej pojemność całkowita?

22. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o pojemności 4 ml (śr. 12 mm, dł. 75mm) spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza ww. probówek prosimy o wyjaśnienie:

- czy wymagana pojemność 5 ml ma być pojemnością całkowitą czy może pojemnością użytkową probówki?

- jakie mają być wymiary probówek których oczekuje Zamawiający do zaoferowania, ponieważ właśnie od wymiaru probówki zależy jej pojemność całkowita?

23. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamer z plexi (PMMA)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

24. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga do zaoferowania szkiełek o krawędziach ciętych czy może o krawędziach szlifowanych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szkiełek o krawędziach szlifowanych.

25. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do mikrometody na 250 ul krwi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zestaw do mikrometody poj. 200-250 ml.

26. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do mikrometody, w skład których poza probówką i kapilarą wchodzi lejek ułatwiający umieszczenie kropli krwi w próbówce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.