| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok,  26.02.2015 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę osprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii   Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 2 /2015)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uszczelek, które w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. nie są wyrobem medycznym (posiadają 23% VAT) i w związku z tym nie posiadają wymaganych przez w/w ustawę dokumentów dopuszczających?

Nadmieniamy jednocześnie, że butelka MAJ-901, do której powyższe uszczelki są dedykowane jest wyrobem medycznym i posiada stosowną deklarację zgodności MDD.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy w związku z faktem, że niepodzielne opakowanie handlowe producenta zawiera 50 sztuk jednorazowych szczotek do czyszczenia kanałów i szczotek do czyszczenia gniazd endoskopów, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 pełnego opakowania handlowego tj. 50 sztuk opisanego asortymentu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy w związku z faktem, że kompletna pętla elektrochirurgiczna składa się z trzech elementów: drutu, osłonki i uchwytu, Zamawiający wymaga zaoferowania 5 kompletnych zestawów, czy też samych drutów pętli, bo dysponuje osłonkami i uchwytem, które będę kompatybilne z zaoferowanym asortymentem?

Odpowiedź: (5x drut, 5x osłonka, bez rączki), ponieważ Zamawiający posiada kompatybilne rączki.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację do                             5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby jednorazowe szczypce kolonoskopowe oraz gastroskopowe posiadały owalne, gładkie i uchylne  łyżeczki z okienkiem i umożliwiały wykonanie biopsji stycznych?

Odpowiedź: Tak.

6. Czy Zamawiający dopuści, szczypce gastroskopowe o długości min.1550 mm?

Odpowiedź: Tak.

7. Czy Zamawiający wymaga, aby pętle dawały Zamawiającemu możliwość wyboru tj;

albo były wykonanych z twardego, plecionego drutu o grubości 0,48 mm i średnicy pętli 20 mm                          (10 sztuk w niepodzielnym opakowaniu handlowym), a kolejne 10 szt. pętli było wykonanych z miękkiego drutu o grubości 0,4 mm, i średnicy pętli 10 mm?

Odpowiedź: Tak.

8. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe narzędzie do podwiązywania polipów Olympus o symbolu HX-400U-30?

Odpowiedź: Tak.

9. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu nr 1 dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych z owalnymi łyżeczkami, z okienkiem, z metalowym uchwytem, z przewodem szlifowanym na całej długości, całkowita długość 160 cm, do kanału roboczego o minimalnej średnicy 2,3 mm.

Odpowiedź: Tak.

10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr dopuści zaoferowanie igieł o długości 230 cm, pozostałe parametry jak w opisie SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

11. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne gastroskopowe, zwężone na końcu dystalnym kleszcze z krótkimi, owalnymi łyżeczkami, z okienkiem, płaskie, spiralne rowkowanie (szlif falisty), stabilny, metalowy uchwyt średnica korpusu 2,3 mm, długość 180 cm, długość szczęki 4 mm, wielorazowe?

Odpowiedź: Tak.

12. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne gastroskopowe, zwężone na końcu dystalnym kleszcze z krótkimi, owalnymi łyżeczkami, z okienkiem, płaskie, spiralne rowkowanie (szlif falisty), stabilny, metalowy uchwyt średnica korpusu 1,8 mm, długość 180 cm, długość szczęki 4 mm, wielorazowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Czy Zamawiający dopuści igły do skleroterapii kolonoskopowe jednorazowego użytku, długość ostrza 5 mm, rozmiar igły 25G, średnica 2,4 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Tak.

14. Czy Zamawiający dopuści igły do skleroterapii kolonoskopowe jednorazowego użytku, długość ostrza 5 mm, rozmiar igły 25G, średnica 2,4 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Tak.

15. Czy Zamawiający dopuści igły do skleroterapii kolonoskopowe teflonowy korpus, zwężona końcówka, jednorazowego użytku, długość ostrza 4 mm, średnica igły 0,7 mm, średnica korpusu 2,3 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Czy Zamawiający dopuści igły kolonoskopowe, pakowane po 10 szt/op., o długości części roboczej 230cm, długości ostrza 5mm i średnicy 22G( 0,7mm) lub 19G(1 mm), do wyboru przez Zamawiającego, przy zachowaniu zamówień jednorazowych min. 10 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

17. Czy Zamawiający wymaga, aby część robocza igieł, będąca w kanale roboczym endoskopu była  pokryta teflonem, chroniącym kanał endoskopowy i ułatwiającym  wprowadzenie?

Odpowiedź: Tak

18. Czy w związku z tym, że igły pakowane są w niepodzielne opakowania handlowe, zawierające 10 szt/op., Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie wymaganej ilości do 50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

19. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować  igły kolonoskopowe do ostrzykiwania o średnicy igły 0,5 mm lub 0,7mm i długości całkowitej narzędzia 230 cm; pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?

Odpowiedź: Tak

20. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować  pętle do polipektomii do kanału roboczego 
o średnicy 2,8 mm; pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?

Odpowiedź: Tak

21. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować siatki foliowe do usuwania polipów o średnicy osłonki 2,3 mm i wielkości siatki 35 mm; pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?

Odpowiedź: Tak

22. Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotu umowy nie więcej niż 30% 
w każdym asortymencie z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia ceny.” ?

Odpowiedź: Tak

23. Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 3 ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od wymaganego terminu Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień.” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 3 ustępu o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego 
na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na udzielenie odpowiedzi na reklamację z 3 do 7 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,1% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Zamówienia częściowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27.Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w załatwieniu reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% kwoty brutto danego zadania w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% 
w przypadku niepoinformowania Zamawiającego o obniżce cen?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Dotyczy zapisów umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„ Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Zamawiającego swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Zgoda takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.