## Załącznik nr 2

## Pakiet 1 – odczynniki różne

-    do oferty przetargowej muszą być dołączone metryki zestawów

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych

- czułość odczynnika do oznaczeń odczynu Rose-Waalera 6IU/ml, zestaw musi zawierać kontrole i płytki reakcyjne

- zestaw do oznaczania białka w moczu musi być z czerwienią pyrogalolu, zestaw musi zawierać standard

- zestaw do oznaczania mikroalbuminurii musi zawierać standard

- zestaw do fosforu musi być z molibdenianem, musi zawierać standard

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ozn. | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Waaler-Rose | 100 ozn. | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | Zestaw do oznacznia białka w moczu + standard | 2x100 ml | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Zestaw do oznaczania mikroalbuminurii + standard | 50 ml | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | Zestaw do oznaczania fosforu w surowicy i moczu+ standard | 2x100 ml | 3 |  |  |  |  |

Pakiet 2

Odczynniki do analizatora równowagi kwasowo zasadowej ABL FLEX 80  firmy Radiometer

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta)

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania szt. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kaseta czujników 100 ozn./30 dni (BG/LYT/Hct with QC) | 1 | 36 |  |  |  |  |
| 2 |  | Pak roztworów | 1 | 36 |  |  |  |  |