Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 – sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

- probówki zawierające antykoagulant muszą być czytelnie opisane rodzajem antykoagulantu, muszą mieć wyraźny znacznik do którego pobiera się krew, muszą być okrągłodenne,

- probówki do hematologii muszą zawierać rozpylony antykoagulant, muszą mieć wymiary: śr. 12mm; wys. 55mm;

- zestaw do OB:

- rurki opadowe muszą mieć czytelną podziałkę, muszą być zabezpieczone przed wypłynięciem krwi z rurki opadowej, kołnierz zabezpieczający nie może utrudniać odczytania skali

- po wciśnięciu rurki opadowej do probówki, w rurce opadowej nie mogą tworzyć się pęcherze powietrza

- rurka opadowa nie może być wciskana na siłę do probówki

- korki w probówkach do koagulologii nie mogą wyskakiwać po dodaniu krwi do probówki, probówki musza mieć wymiary: śr.12mm, wys. 75mm,

- probówki do oznaczania glukozy zawierające rozpylony roztwór fluorku sodu, muszą mieć wymiary: śr. 12mm, wys. 55mm

- kolory korków muszą być zunifikowane,

- probówki do serologii i grup krwi poj. 5ml z 3,8% cytrynianem lub wersenianem sodowym bądź potasowym, muszą mieć naklejkę na wpisanie nazwiska pacjenta, probówki muszą mieć wymiary: śr. 12mm, wys. 92mm,

- pojemności probówek muszą być zgodne ze specyfikacją,

- bagietki plastikowe muszą być równe na całej długości, bez przewężeń, łopatek, harpunów na końcach

- probówki do mikrometody muszą składać się z probówki i kapilary, muszą być okrągło denne

- probówki z barwnikiem do reticulocytów muszą być na 120 (l krwi, ze 100 (l błękitu brylantowo-krezolowego

- probówki transportowe typu FALCONE poj. 50 ml z zakrętką, samo stojące, stożkowe

- pojemniki 2,5 – 2,7l do dobowej zbiórki moczu muszą być ciemne (nie przepuszczające światło), forma butelkowa, kwadratowe, z zakręcanym korkiem i rączką, z podziałką,

14. Czasomierz laboratoryjny – z alarmem odmierzający czas w zakresie od 0 do 99 min. 59. Sek., z dokładnością ustawienia do 1 sek.

| Lp. | Nazwa artykułu Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku | J.m. | Ilość | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | końcówki do pipet automatycznych Medlab poj. 20, 50, 100, 200l, | szt. | 38 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | końcówki do pipet automat. Medlab poj. 500, 1000l, | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | końcówki do pipet automatycznych Medlab poj.do 10l, | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4 | pipety plas. Pasteura poj.3 ml bez mikrokapilary | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | probówki poj. 10-11 ml z korkiem granulatem, przyspieszaczem wykrzepiania, mętne z PP | szt. | 16 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | probówki poj. 4-5 ml z korkiem granulatem, przyspieszaczem wykrzepiania, mętne z PP | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | probówki okrągłodenne do koagulologii na 1,8 ml krwi zawierające 0,2 ml cytrynianu sodu | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | probówki okrągłodenne do hematologii z rozpylonym EDTA na 1 ml krwi | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki do oznaczania poziomu glukozy na 1,8-2 ml krwi | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | probówki Eppendorf poj. 1,5 ml bezbarwne z korkiem | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | pojemniki do moczu poj. 50 ml z pokrywką | szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | pojemniki do moczu poj. 50 ml z pokrywką, aseptyczne | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 13. | zestaw jednorazowy do OB. zawierający probówkę poj. 1 ml i rurkę opadową z podziałką | szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 14. | Probówki transportowe typu FALCONE | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemniki na kał z łopatką poj. do 25 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 16. | Pojemniki na kał z łopatką – sterylne, poj. do 25 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 17. | bagietki plastikowe | szt. | 13 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Probówki plastikowe okrągłodenne PS poj. 10-11ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 19. | Probówki plastikowe z PP poj. 4-5ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 20. | Korki do probówek plast. poj 5ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 21. | Naczynko 0,7 ml niebieskie do Cobas | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 22. | Probówki do wirowania moczu poj. 12 ml, z wgłębieniem na 0,5ml osadu moczu. | szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 23. | Kamery z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, z PS, 10-miejscowe | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 24. | Probówki do grup krwi i serologii | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 25. | Kuwety pół-mikro o poj. 0,5-2,5 ml | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Szkiełka nakrywkowe do kamer | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 27. | Kamera Burkera | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28. | Szkiełka podstawowe szlifowane z polem do opisu | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 29. | Szkiełka podstawowe cięte, bez pola do opisu | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 30. | OB. - 200l - mikrometoda | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 31. | Morfologia - 100l - mikrometoda | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 32. | Biochemia - 200l - mikrometoda | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 33. | Koagulologia – 250 l - mikrometoda | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 34. | Probówki z barwnikiem do reticulocytów, na 120 μl krwi | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 35. | Czasomierz laboratoryjny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 36. | Pojemnik z plexi z pokrywą na drobny sprzęt laboratoryjny „but” mały | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37. | Statyw na 100 probówek śr. 16 mm ze styropianu | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 38. | Statyw na 50 probówek śr. 16 mm ze styropianu | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 39. | Statyw 10-miejscowy do nastawiania OB | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 40. | Tacka transportowa o wymiarach 35,5 x 14 cm, na zestaw do iniekcji i pobrań krwi, z miejscami na strzykawki do 10 ml oraz igły i wkłucia, z tworzywa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 41. | Tacka transportowa o wymiarach 35,5 x 14 cm, na pojemniki na próbki laboratoryjne | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 42. | Wymazówka z podłożem transportowym Amies bez węgla | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 43. | Wymazówka z podłożem transportowym Amies z węglem | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 44. | Wymazówka bez podłoża w probówce transportowej | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 45. | Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu, | szt. | 30 x 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 46. | Staza jednorazowego użytku z gumy bezlateksowej do pobierania krwi, w rolce z perforacjami do oddzielania pojedynczych sztuk, po 25 szt. w rolce | op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 47. | pojemnik z PE 2,5-2,7 litrowy, brązowy z podziałką i nakrętką, do dobowej zbiórki moczu | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

#### Pakiet nr 2 – zamknięty system pobierania krwi

- Zamknięty system pobierania krwi musi być systemem próżniowo-aspiracyjnym

- Cały Pakiet musi pochodzić od tego samego producenta

| L.p. | Nazwa artykułu System zamknięty do pobierania krwi próżniowo- aspiracyjny | J.m. | Ilość | Producent/ nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki do badania trombocytów przy małopłytkowości rzekomej z EDTA i jonami Mg, poj. 2,7 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z heparyną litową poj. 2,5 – 2,7 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki do oznaczania glukozy poj. 2,5 – 2,6 ml, Ø 13 mm, wys. 65 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gazometria poj. 2,0 ml | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | OB. poj. 3,0 – 3,5 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Biochemia poj. 5,0 -5,5 ml | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Biochemia poj. 1,0 -1,2 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 8. | Morfologia 2,5 – 2,6 ml, Ø 13 mm, wys. 65 mm | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Do oznaczania grup krwi z 3,8% cytrynianem sodowym poj. 10 ml krwi | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Koagulologia 2,9 – 3,0 ml, Ø 13 mm, wys. 65 mm | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igły , Ø 0,7, Ø 0,8, Ø 0,9 | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła motylkowa z drenem do 80 ml, Ø 0,6, Ø 0,8, Ø 0,9 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Adapter membranowy | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Multi Adapter | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Filtr odpowietrzający do gazometrii | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 17. | Staza do pobierania krwi, z zapięciem automatycznym i możliwością wstępnego poluzowania opaski, autoklawowalna | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Pakiet nr 3 - strzykawki, igły, nakłuwacze, cewniki, przyrządy do płynów i krwi i inny asortyment

| 1. Strzykawki j.u . wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący - zielony umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważnosci, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) dotyczy pozycji 4 – 7. Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna umieszczona poziomo pod skalą na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania, poj. 3ml, 5ml, 10ml i 20ml -dotyczy poz. 8 – 11. Strzykawka 3 częściowa do podawania płynów i leków doustnie ze specjalnie zaprojektowaną końcówką luer, z zatyczką zapobiegającą utracie zawartości leku w strzykawce po przygotowaniu, przeźroczysta z tłokiem kontrastującym fioletowym umożliwiającym dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, pojemność 5ml, 10ml, sterylna - dotyczy poz. 16 – 17. Igły iniekcyjne j.u. (opak. = 100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, muszą pochodzić od jednego producenta (dot. poz. 23 - 32). Rozmiary 1,1 – 1,2 z poz. 28 - 29 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza, igły w wersji krótko i długościętej, sterylne. Bezpieczne igły iniekcyjne, z mechanizmem bezpieczeństwa zintegrowanym z igłą, umożliwiające aktywację jedną ręką, kolorystyczne rozróżnienie średnic igieł, kompatybilne z końcówkami Luer Slip i Luer Lock, zabezpieczenie podwójnym mechanizmem blokady (dot. poz. 34 - 35). Nakłuwacze muszą być igłowe, automatyczne, igła po nakłuciu musi cofać się do obudowy nakłuwacza, głębokość nakłucia musi być zgodna ze specyfikacją – dotyczy poz. 39. |
| --- |
| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych, do leków światłoczułych, bursztynowa. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, opakowanie folia – papier, sterylna | szt. | 1700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, opakowanie folia – papier, sterylna | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 20 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka j.uż. 5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka j.uż. 10 ml. jałowa, skala do 12ml. (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka j.uż. 20 ml.jałowa, skala do 24 ml (opak.= 100 szt.) | op./100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 3 ml a'100szt. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 5 ml a'100szt. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 10 ml a'100szt. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 20 ml a'100szt. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka 50ml, z igłą biorczą 2,0x30mm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15µm, zestaw gotowy do użycia. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawki 1 ml luer - insulinówki | op./100 szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawka Janeta 100ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawka Janeta 50/60ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skale pomiarową, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 16. | Strzykawka 3 częściowa do podawania płynów i leków doustnie pojemność 5 ml, sterylna. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 17. | Strzykawka 3 częściowa do podawania płynów i leków doustnie pojemność 10 ml, sterylna. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 18. | Strzykawka trzyczęściowa TBC z wbudowaną igłą 0,4x12,5mm, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 1 ml, sterylna, a’100szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 19. | Strzykawka trzyczęściowa insulinowa z wbudowaną igłą 0,33x12,5mm, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 1 ml, sterylna, a’100szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Strzykawka wypełniona NaCl 0,9% 3 ml do przepłukiwań dostępu naczyniowego. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 21. | Strzykawka wypełniona NaCl 0,9% 10 ml do przepłukiwań dostępu naczyniowego. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 22. | Strzykawka wypełniona NaCl 0,9% 10 ml do przepłukiwań dostępu naczyniowego w zestawie z korkiem, do dezynfekcji zaworu bezigłowego, nasączonego 70% izopropanolem. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 23. | Igła j.u. 0,5 x 16 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24. | Igła j.u. 0,5 x 25 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 25. | Igła j.u. 0,7 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 26. | Igła j.u. 0,8 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 27. | Igła j.u. 0,9 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 28. | Igła j.u. 1,1 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 29. | Igła j.u. 1,2 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op./100 szt. | 110 |  |  |  |  |  |
| 30. | Igła j.u. 0,6x60mm jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 31. | Igła j.u. 0,9x70mm jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 32. | Igła j.u. 1,2x200mm jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 33. | Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45o, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18G 1,2 x 40mm, sterylna a'100szt. | op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 34. | Bezpieczne igły iniekcyjne w rozmiarach: 0,4 x 20 mm a'100 szt. 0,5 x 25 mm a'100 szt. 0,6 x 30 mm a'100 szt. 0,7 x 30 mm a'100 szt. 0,8 x 40 mm a'100 szt. 0,9 x 40 mm a'100 szt. 1,1 x 40 mm a'100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 35. | Bezpieczne igły iniekcyjne w rozmiarach: 1,1 x 40 mm a'100 szt. 1,2 x 40 mm a'100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 36. | Igły do penów 0,3 x 8 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 37. | Igły do penów 0,25 x 8 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 38. | Igły do mostka 1,8 x 30 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 39. | Igłowe nakłuwacze automatyczne(igła po nakłuciu musi wrócić do nakłuwacza) głębokość nakłucia 1,8 ; 2,4 mm | szt. | 22 000 |  |  |  |  |  |
| 40. | Cewnik nr 26 – standard. Cewnik Foleya CH 26 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 41. | Cewnik nr 24 - standard. Cewnik Foleya CH 24 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 42. | Cewnik nr 22 - standard. Cewnik Foleya CH 22 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 43. | Cewnik nr 20 - standard. Cewnik Foleya CH 20 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 44. | Cewnik nr 18 - standard. Cewnik Foleya CH 18 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 45. | Cewnik nr 16 - standard. Cewnik Foleya CH 16 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 46. | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn różne rozmiary | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 47. | Cewnik - dwudrożny do podawania tlenu przez nos dł. 150 cm na opakowaniu opis w jęz. polskim, opakowanie folia-papier | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 48. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 16 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 49. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 18 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 50. | Cewnik (do ssaka) do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 20 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 51. | Zatyczki do cewników większe, sterylne | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 52. | Przedłużacz do tlenu jałowy CH16x2100mm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 53. | Przewód do ssaka jałowy 9,0 x 2000mm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 54. | Łącznik do regulowanej siły ssania | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 55. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150 cm (kolor czarny), bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 56. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr krwi u o średnicy oczek 200 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 57. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 65mm (wolna od PVC), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 58. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 65mm (wolna od PVC), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 59. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą się klapką , górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, bez DEHP. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 60. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła ze skalą od 0-250, obsługiwany jedną ręką, komora kroplowa, z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15 μm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, zastawkę bezzwrotną, długość drenu 130-180 cm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 61. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji; ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym , zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą (co 1 ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu; mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15µm filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 62. | Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z pokrętłem w kolorze niebieskim (lub czerwonym lub żółtym lub białym). Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 63. | Zgłębnik żołądkowy nr 16x125 – j.u. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA+/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, posiadający konektor półprzezroczysty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 64. | Zgłębnik żołądkowy nr 18x125 – j.u. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA+/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, posiadający konektor półprzezroczysty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 65. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 66. | Aparat do przetoczeń płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) posiadający skalę z tworzywa sztucznego mocowaną do statywu wielokrotnego użytku, odporna na zmywanie i działanie preparatów dezynfekcyjnych. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 67. | Krótki kolec przelewowy umożliwiający przelewanie w bezpieczny sposób płynu z fiolek | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 68. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy perystaltycznej MEDIMA | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 69. | Filtr iniekcyjny z filtrem cząsteczkowym 5 µm, zamknięcie luer-lock | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 70. | Filtr iniekcyjny z filtrem 0,2 µm, zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe, zamknięcie luer-lock | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 71. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10cm do infuzji, średnica 1,2 x 2,2 mm, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o. Jedno ramie kranika zabezpieczone dostępem bezigłowym, lewe ramię kranika zabezpieczone koreczkiem. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 72. | Pojemniki na odpady medyczne o poj. 0,7 l , z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych, kolor czerwony | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 73. | Pojemniki na odpady medyczne o poj. 2 l, z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych, kolor czerwony | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 74. | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 10 l , z pokrywą z otworem: wrzutowym i do demontażu wyrobów i materiałów medycznych, kolor czerwony | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 75. | Pojemnik/worek do moczu 2000 ml – jednorazowy z podziałką, niesterylny | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 76. | Słój do zbierania moczu 2 l z podziałką, plastikowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 77. | Pojemnik 30 ml zakręcany | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 78. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kranikiem trójdrożnym, cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem śred. 1,8mm dł. 80 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 79. | Nasadka na butelkę (bez części metalowych) umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika, która umożliwia bezpieczne przygotowanie leku, kompatybilne i szczelne połączenie z opakowaniami typu ecoflac. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 80. | Miski nerkowe jednorazowe | szt. | 1250 |  |  |  |  |  |
| 81. | Myjki (chusty) wykonane z polyesteru 30% i wiskozy 70% do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach 33 x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opakowanie typu flow 10szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 82. | Myjki (rękawice) wykonane z polyesteru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 16cm x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów. Opak. typu flow 8 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 83. | Jednorazowa myjka do ciała pacjentów nasączona suchym mydłem. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 84. | Łącznik międzystrzykawkowy do leków służący do szybkiego i bezpiecznego przenoszenia leków między strzykawkami. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 85. | Pieluchomajtki oddychające (opis do poz. 85a – 85b): • pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni produktu, • system zapinania w postaci podwójnych przylepcorzepów, • pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz taliowy, • wskaźnik wilgotności w postaci minimum jednego paska, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem, • wewnętrzne barierki boczne wraz z falbankami bocznymi zapobiegające wydostawaniu się moczu skierowane do wewnątrz produktu, • wyprofilowane gumki w części pachwinowej, • system neutralizujący zapach moczu • opakowanie 30 sztukowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85a. | Pieluchomajtki oddychające dzienne rozm. M: • Chłonność wg normy ISO lub równoważnej minimum 2400 ml, • Rekomendowany obwód bioder 73-122 cm • Minimalny obwód produktu bez rozciągania - 130 cm | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 85b. | Pieluchomajtki oddychające dzienne rozm. L: • Chłonność wg normy ISO lub równoważnej minimum 2750 ml, • Rekomendowany obwód bioder 92-144 cm • Minimalny obwód produktu bez rozciągania – 160 cm | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 86. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar Extra Large o chłonności nie mniej niż 2600 ml według normy ISO 11984-1 z suberabsorbentem, posiadające oddychającą powłokę zewnętrzną, dwie warstwy celulozy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, system neutralizujący zapach moczu, pas mocujący z systemem zapinania na rzepy i elementem elastycznym pozwalającym na idealne dopasowanie do ciała oraz wskaźnik wilgotności, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem. | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 87. | Penseta chirurgiczna metalowa, wielorazowa o dł 160 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |
| Poz. 55 – 58 - do oferty należy załączyć oświadczenie o zastosowanym plastyfikatorze i załącznik do oświadczenia w postaci „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”. „Karta” ta musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora. |
| Pakiet nr 4 – kaniule, koreczki, rękawice, podkłady |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykajacy sie zawór górnego portu, 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów, nazwę producenta umieszczoną bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, międzynarodowy kod kolorów sterylizowane EO, rozmiary: 24G 0,7x19mm (przepływ 22ml/min), 22G 0,9x25mm (przepływ 36ml/min), 20G 1,1x33mm (przepływ 61ml/min), 20G 1,1x25mm przepływ (65ml/min), 18G 1,3x45mm (przepływ 96ml/min), 18G 1,3x33mm (przepływ 103ml/min), 17G 1,5x45mm (przepływ 128ml/min), 16G 1,7x50mm (przepływ 196ml/min), 14G 2,2x50mm (przepływ 343ml/min) – dotyczy poz. 1 |
| 2. Kaniule z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, w rozmiarach 22-14G. Nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, międzynarodowy kod kolorów, , sterylizowane EO, rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dł. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dł.50mm (przepływ 196ml/min); 14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min) – dot. poz. 2 Wymagane jest, aby kaniule, koreczki, mandryny i bezigłowe systemy pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń. |
| 2. Wyroby flizelinowe winne być wykonane z włókniny o min. gramaturze 24g/m². |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Kaniula dożylna poliuretanowa z dostępem do iniekcji | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna bezpieczna poliuretanowa z dostępem do iniekcji | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer - lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka, w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku. | szt. | 13 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, sterylny | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Mandryn do kaniul dożylnych, wypełniający całkowicie wnętrze cewnika, końcówka luer-lock, różne rozmiary, do kaniul 22Gx25; 20Gx25; 20Gx33; 18Gx33; 18Gx45; 17Gx45; 16Gx50; 14Gx50, sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu, redukująca przypadkowe zakażenie przez dotyk, nie wymaga stosowania koreczka, bez zawartości PVC lateksu i DEHP, bez elementów mechanicznych, przezroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji, o przestrzeni martwej wynoszącej maksym. 0,09 ml, przepływ 360ml/min, sterylna | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zastawka do dostępu bezigłowego o ergonomicznym kształcie z przeźroczystą obudową, przezierną silikonową membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu. Zastawka bez elementów metalowych, zakończona końcówkami luer-lock, musi posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu krwi/leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, bez lateksu i DEHP, pakowana pojedynczo, sterylna | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Korek do dezynfekcji zaworów bezigłowych, umożliwiający dezynfekcję pasywną, nasączony 70% izopropanolem, utrzymujący zdezynfekowaną powierzchnie zaworu do 7 dni, sterylny | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Produkt do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych takich jak: wejście do kanału wkłucia, części kanałów, zastawki bezigłowe, korki, kraniki, rurki itd. Gotowy do użycia 2 % roztwór chlorheksydyny w akloholu izopropylowym, wyrób medyczny. Spectrum działania B, Tbc, drożdże, V ( HBV, HIV, HCV, Rota) czas do 1 min. Opakowanie: butelka 100 ml z atomizerem. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10. | Chusteczki do dezynfekcji łączników linii infuzyjnej i zastawek bezigłowych, nasączone 2% chlorheksydyną oraz 70% alkoholem izopropylenowym. Rozmiar złożonej: 42mm x 32mm i rozłożonej 162mm x 150mm, pakowane pojedynczo (op.100szt). | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 7 silikonowana | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 8 silikonowana | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczel. nr 9 silikonowana | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurka ustno-gardłowa dla dorosłych Guedel size 1, 2, 3, 4 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka intubacyjna z dwoma balonami (balon w balonie) umożliwiający miejscowe znieczulenie lub nawilżenie tchawicy. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 16. | Opaska do mocowania rurki intubacyjnej z laminowanymi rzepami zapewniającymi pewność mocowania, skład zestawu: biała szeroka opaska na kark, 3 niebieskie paski do mocowania rurki. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw intubacyjny, skład zestawu: rurka intubacyjna silikonowana z mankietem, prowadnica metalowa do rurki intubacyjnej, dwa cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych - skalowane, dren połączeniowydo odsysania, podkładki na zęby i na usta, rurka ustno-gardłowa ,rękawiczki latexowe, gaza absorbująca i obłożenie na tacę, pakowany zestaw na tacce w opakowanie foliowe i opakowanie papier-folia, sterylny, sterylizowane tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lat. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 18. | Przyrząd do zabezpieczania portu butelki (typu ecopin) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw do pomiaru diurezy z wymiennym workiem z odpływem. Samouszczelniajacy port do pobierania próbek, dren łączący dł. 150-180 cm z zaciskiem ślizgowym, sztywna plastikowa komora 500-600ml z dokladną i czytelną skalą, filtry w komorze, zabezpieczenie zestawkami antyrefluksowymi przed cofaniem moczu z komory. Worek 2l. z odpływem i zastawką antyrefluksową. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 20. | Termometry lekarskie bezrtęciowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 21. | Bezdotykowy, bezrtęciowy termometr nie wymagający dezynfekcji do mierzenia temperatury ciała: zakres pomiaru dla trybu ciało od 30st.C do 50 st.C, odległość od powierzchni mierzonej do 10 cm, precyzja pomiaru max do +/- 0,5 st,C, czas pomiaru max 3s. Gwarancja min. 12 miesięcy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 22. | Szpatułki drewniane j.u. sterylne, pakowane pojedynczo (opak./100 szt.) | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 23. | Skalpele chirurgiczne j.u. w rozm. 10 - 24 (opak./100 szt.) | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24. | Bezpieczny skalpel - ostrze chirurgiczne wykonane ze stali węglowej w przeźroczystej osłonie, uniemożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną, mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm. Nadruk numer serii i data ważności wydrukowana na każdej pojedynczej sztuce. Skalpel sterylny j.u. w rozm. od nr 10 do 36, a'10 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 25. | Maseczki jednorazowego użytku | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy zintegrowany | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 27. | Słuchawki lekarskie | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 28. | Kieliszki jednorazowe do podawania leków (op.=75 szt.) | op. | 120 |  |  |  |  |  |
| 29. | Prześcieradła papierowe w roli 60 cm szer./ dł. 80 mb | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 30. | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20µm, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 38cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 31. | Fartuchy jednorazowe fizelinowe XL | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 32. | Majteczki do kolonoskopii XL | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 33. | Prześcieradła fizelinowe 210x160 cm. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 34. | Podkład higieniczny - jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający, na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, przeszyć, pikowania) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 35. | Podkład higieniczny - jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający, na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 150cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, przeszyć, pikowania) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 2,5l. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 36. | Prześcieradło do transportu o udźwigu min. 250kg, o rozmiarze 101 x 203cm (+/-2cm). | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 37. | Mata chłonna o dużej wchłanialności płynów min. 1,5l., z możliwością przytwierdzania do podłóg o wymiarach 81 cm x 121 cm (+/- 2cm). | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 38. | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG przezprzełykowego. W komplecie z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem, wymiary 30mm x 1000mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 39. | Rurka giętka do nabierania leków z ampułki, długość 10 cm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, z zamknięciem luer-lock, sterylna. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 40. | Papier do USG Mitsubishi K- 61B (110mmx21m) | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 41. | Żel do EKG – 0,5 l | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 42. | Żel do USG – 0,5 l | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 43. | Elektroda EKG do 24 h monitorowania typu Holter na podłożu pianki z żelem ciekłym (wymiary całkowite 72x68mm, pole powierzchni adhezyjnej 3377mm2 i powierzchni żelu/pomiarowej 254mm2). | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 44. | Rękawy do sterylizacji 21cm x 200m | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 45. | Rękawy do sterylizacji 10cm x 200m | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 46. | Rękaw do sterylizacji 5cm x 200m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 47. | Test kl. IV do pary a' 500 szt. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 48. | Rękawice lateksowe niesterylne zabiegowe bezpudrowe z rantem rozmiary: S, M, L a’ 100 szt. | op. | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 49. | Rękawice diagnosytyczne bezlateksowe S, M, L a’ 100 szt. | op. | 250 |  |  |  |  |  |
| 50. | Rękawice diagnosytyczne nitrylowe S, M, L a’ 100 szt. | op. | 900 |  |  |  |  |  |
| 51. | Rękawice jałowe rozm. 7; 7,5; 8 | pary | 100 |  |  |  |  |  |
| 52. | Rękawice diagnostyczne lekko pudrowane lateksowe S, M ,L op. = a’ 100szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 53. | Jednorazowe niesterylne lateksowe antyalergiczne rękawice diagnostyczne zapobiegające powstawaniu jednocześnie alergii typu I i IV, o minimalnej grubości 6,5g, o braku lub niewymiernym łącznym i indywidualnym poziomie alergenów Hev b1, Hev b 3, Hev b 5 and Hev b 6.02 wykazanym w teście metodą ELIZA, np. FITkit z przynajmniej 2 różnych laboratoriów, w teście wykonanym metodą Modified Lowry, o zawartości protein nie przekraczającej 10 µg/g, wykazanej w analizie aminokwasów HPLC, o braku pasm białek wykazanym w teście metodą SDS-PAGE, o wykazanym braku lub niewymiernym poziomie antyciał IgE lateksu w surowicy 10 pacjentów z udokumentowaną alergią na proteiny lateksowe, wykazanym w badaniu RAST (radioalergosorbent), o wykazanym poziomie nie przekraczającym 10 mg/dm2 w teście na migrację ogólną zgodnie z normą EN 1186. | op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 54. | Podkład higieniczny j.u. z warstwą chłonną do ochrony łóżka, wyposażony z dwóch stron taśmami samoprzylepnymi zapobiegającymi przesuwaniu się podkładu, o chłonności min. 1800 ml., rozm. 75 x 90 cm. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 55. | Papier EKG Cardiosmart 210/295/150 | bloczki | 300 |  |  |  |  |  |
| 56. | Papier EKG do aparatu Cardio Touch 300, 210mmx30m | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 57. | Papier do defiblyratora z nadrukiem BeneHeort D6 80mm x 20m | rolki | 20 |  |  |  |  |  |
| 58. | Papier do monitora pacjenta 50mmx20m | rolki | 30 |  |  |  |  |  |
| 59. | Papier do aparatu EKG 80mmx30m | rolki | 30 |  |  |  |  |  |
| 60. | Pasta do ścierania naskórka 160gram (op.=24 szt.) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 61. | Nebulizator z ustnikiem i drenem dla dorosłych | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 62. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 63. | Filtr infuzyjny z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm z dodatnio naładowaną membraną (zatrzymujący bakterie, endotoksyny i zanieczyszczenia cząsteczkowe z automatycznym odpowietrznikiem) zamknięciem luer lock, o wielkości przepływu>10 ml/min. oraz efektywnej powierzchni filtrującej>4cm2 i wytrzymałości ciśnieniowej 3,1 bara, możliwość stosowania do 96 godz. bez utraty jakości terapii. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 64. | Filtr antybakteryjny do ssaka OGARIT SO-2 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 65. | Filtr do Ambu antybakteryjny/antywirusowy z portem BAKT TRAP PORT | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 66. | Jednorazowe łyżki światłowodowe do laryngoskopu rozmiar 3,4 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 66. | Papier do drukarki do defibrylatora ZOLL series M 89mm x 89 mm, kratkowany | składanka | 50 |  |  |  |  |  |
| 68. | Końcówki do otoskopu HEINE romiar 2,5; 4,0 j.u | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |