| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok,  13.08.2015 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 9 /2015)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

Dotyczy pakietu nr 4

1.Czy Zamawiający dopuści do postępowania certyfikowane materace przeciwodleżynowe nowej technologii funkcjonujące bez potrzeby użycia pompy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 3

2.Czy dopuszczą Państwo wózek o szerokości 56 cm lub 61 cm?. Reszta parametrów wg SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy pakietu nr 6

3.Czy zamawiający dopuści inhalator o czasie nebulizacji > 0,65 l/min (czyli lepszej), oraz o poziomie głośności 55 dBA? Reszta parametrów wg SIWZ.

Odpowiedź: Tak.