| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok,  12.10.2015 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów  medycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 13/2015)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

1. Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie do przetargu systemu do kontrolowanej zbiórki  luźnego stolca wyposażonego w: silikonowy rękaw o długości +/-155cm zaopatrzony w znacznik rtg na końcu drenu, silikonowy rękaw pokryty substancją zabezpieczającą, która chroni przed przedostawaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz, wyposażony w specjalnie zaprojektowaną konstrukcję umożliwiającą umieszczanie końcówki drenu w jamie ciała pacjenta bez potrzeby penetracji odbytu przy użyciu palca,  posiada balonik retencyjny , port do napełniania balonika retencyjnego poprzez użycie strzykawki o pojemności 45 ml, port do irygacji umożliwiający również podawanie leków doodbytniczo. System zawiera również port do pobierania próbek stolca z zastawka antyzwrotną. W zestawie jest klamra zamykająca światło drenu przy podawaniu leków doodbytniczo. Zestaw posiada pasek do podwieszania oraz karteczkę z miejscem na opis. System jest biologicznie czysty, czas użytkowania u tego samego pacjenta bez przerwy to 29 dni. Zestaw wyposażony jest dodatkowo w 3 worki zbiorcze o pojemności 1500ml. Worki są skalowane i wyposażone w substancję żelującą płynną zawartość worka. Skala na worku: 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania worków o pojemności 1500ml kompatybilnych z zestawem, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml. worki wyposażone z substancję żelującą płynną zawartość worka. Worki biologicznie czyste, opakowanie po 10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny dozownik ścienny z ramieniem dozującym dedykowany do dozowania preparatów myjących, dezynfekujących oraz pielęgnujących,  o następujących parametrach:

-wykonany z trwałych, wytrzymałych tworzyw – ABS i stal nierdzewna

-dostosowany do butelek o pojemności 500 ml i 1000 ml – specjalny adapter w komplecie

-regulacja objętości dozy – 0.6 ml, 1.3 ml, 2.0 ml

-wyposażenie opakowania- dozownik, płytka montażowa, 3 wkręty, kluczyk, adapter, dodatkowa rurka do poj. 1000ml, opcjonalnie podstawka pod dozownik

-łokciowe dozowanie preparatu po naciśnięciu na ramię dozownika

-dozownik biały z przezroczystą pokrywą umożliwiającą identyfikację wkładu i kontrolę jego zużycia

-wymiary: wysokość 335 mm, szerokość 108 mm, głębokość 222 mm,

-mechanizm dozujący łatwy do demontażu

-dozownik nie jest zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o Wyrobach Medycznych, nie podlega przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, nie wymaga się wówczas dostarczenia  deklaracji zgodności CE.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ