Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

Dozownik do tlenu

Dozownik do tlenu z przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych

Ciśnienie zasilania maks. 600 kPa

Zakres regulacji przepływu 1-15 l/min

Nawilżenie maks. 60%

Przystosowany do współpracy z gniazdem naściennym typ AGA

Dozownik wykonany z pojemnikiem nawilżacza wielorazowym, autoklawowym.

Pakiet nr 2

Dozownik łokciowy do mydła i płynu dezynfekcyjnego

-  z ramieniem łokciowym,

- obudowa wykonana z nietłukącego się tworzywa ABS,

- biały,

- wyposażony w pojemnik do uzupełniania o pojemności 1 l

- zamykany na kluczyk,

- regulacja dozy płynu,

- mechanizm dozujący łatwy do demontażu,

- wymiary:

- szerokość - 9,6 cm,

- wysokość  - 31,5 cm,

- głębokość -  15 cm

Pakiet nr 3

- Pipety automatyczne (poj. 100)

- stało pojemnościowa

- w całości autoklaw owalna

- wyrzutnik końcówek

- Pipety automatyczne (poj. 50)

- stało pojemnościowa

- w całości autoklaw owalna

- wyrzutnik końcówek

Pakiet nr 4

System do kontrolowanej zbiórki stolca

- Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym długości 167 cm z balonikiem retencyjnym, z barwnie oznaczoną na niebiesko kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, z portem na worek kolekcyjny.                       Z rękawem zintegrowane wyraźnie oznaczone porty do napełniania balonika retencyjnego                z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz do irygacji. Klamra zamykająca światło drenu. Dodatkowy port do pobierania próbek stolca. W zestawie 3 worki o pojemności 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, oraz z filtrem węglowym. Pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek IT i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas użytkowania do 29 dni, biologicznie czysty.

- Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemność 1000 ml, skalowanie co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy                                 i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt.