| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok,  03.08.2016 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 7/2016)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

Pytanie 1: dotyczy pakietu 4, aparat do elektroterapii i ultradźwięków

Czy Zamawiający dopuści zamiast aparatu opisanego w SIWZ wysokiej klasy aparat o parametrach lepszych opisanych poniżej:

- 3 w pełni niezależne kanały zabiegowe: 2 x elektroterapia + 1 x ultradźwięki

- Wyświetlacz LCD, czarno-biały

- 14 typów prądów:

- prądy interferencyjne – 4 polowe

- prądy interferencyjne – 2 polowe

- TENS symetryczny 2 fazowy, asymetryczny 2- fazowy

- prąd wysokonapięciowy HVPC

- prąd VMS

- prądy diadynamiczne

- rosyjska stymulacja

- mikroprądy

- prąd jednofazowy, impulsowy prostokątny i trójkątny

- prąd galwaniczny ciągły i przerywany

- prądy Traberta

- 200  programów własnych

- Możliwość zapisania 100 programów użytkownika

- Specjalny program do jonoforezy

- Częstotliwość pracy urządzenia: 1 MHz +/- 5% , 3 MHz  +/- 5%

- Tryb pracy: ciągły i impulsowy

- Współczynnik wypełnienia : 10, 20, 50, ciągły (100%)

- Możliwość zapisania do 80 sekwencji zabiegowych po 3 rodzaje prądu

- Możliwość dowolnej modyfikacji sposobu sygnalizacji

- Sygnalizacja wizualna i/lub dźwiękowa

- Możliwość rozbudowy do 5 kanałów terapeutycznych

- Możliwość współpracy z głowicami 1- i 2-zakresowymi o powierzchni 1, 2, 5 i 10 cm2

- Graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna

- Podgrzewanie powierzchni głowicy w przedziale 29-43ºC

- Encyklopedia terapii -  opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń

- Możliwość wykonywania zabiegów fonoferezy

- Przewód zasilający- 1 szt.

- przewód pacjenta- 2 szt.

- elektrody 6x8 cm – 4 szt.

- podkład wiskozowy 6x8 cm- 4 szt.

- opaska mocująca – 2 szt.

- elektrody samoprzylepne – 4 szt.

- żel 500 ml

- 5 kart chipowych

- dwuzakresowa, podgrzewana wodoszczelna głowica 5 cm2

- Kontrola kontaktu głowicy z pacjentem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany aparat.

Pytanie 2: dotyczy pakietu 4, aparat do terapii podciśnieniowej:

Czy Zamawiający dopuści zamiast aparatu opisanego w SIWZ wysokiej klasy aparat o parametrach lepszych opisanych poniżej:

- Urządzenie do masażu podciśnieniowego 2 kanałowe

- Współpraca z jednostką do elektroterapii

- Szybkie i praktyczne mocowanie elektrod w trudno dostępnych miejscach ciała

- Niezależne przyłącze elektrod do elektroterapii

- Elektroniczna kontrola pracy oraz zabezpieczenie przed zbyt dużą siłą ssania

- Sygnalizacja wypełnienia zbiornika wodą

- 4 elektrody (60 mm) z wkładkami wiskozowymi

- Komplet przewodów do elektrod

- Przewód połączeniowy z aparatem do elektroterapii

- Częstotliwość fali podciśnieniowej: 15-90 imp/min

- Podciśnienie: max. 400mbar

- Zasilanie 230v/50 hz

- Pobór prądu max 0,1 A

- Waga ok. 3,4 kg

- Akcesoria opcjonalne: elektrody 30 i 90 mm oraz podkłady wiskozowe 30 i 90 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 3: dotyczy pakietu 4, szyna rehabilitacyjna CPM:

Czy Zamawiający dopuści zamiast aparatu opisanego w SIWZ wysokiej klasy aparat o parametrach lepszych opisanych poniżej:

- Szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego

- Zgięcie stawu kolanowego 120º

- Wyprost stawu kolanowego -10º

- Zgięcie w biodrze 75º

- Wyprost w biodrze 10º

- Zgięcie podeszwowe stopy 40º

- Zgięcie grzbietowe stopy 30º

- Odwiedzenie/przywiedzenie stopy 30º

- Waga pacjenta do 130 kg

- Ruch półautomatyczny

- Raczka transportowa

- Schowek na pilota w szynie

- Waga nie większa niż 12 kg

- Wymiary 95x33 cm (dł x szer)

- Sterowanie cyfrowe

- Regulacja długości podparcia całej kończyny 71-99 cm

- Regulacja długości podparcia łydki 38-53 cm

- Regulacja długości podparcia uda 33-46 cm

- Prędkość 45 do 155®min

- Zasilanie 230V/50Hz

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 4 dotyczy pakietu 4,urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu:

- Konstrukcja sufitowa o wymiarach 180 cm dł. x 77 szer. cm wykonana z aluminium  z dwoma trawersami zamontowana na konstrukcji przyściennej zamontowanej do ściany na dwóch elementach z 5 punktowym mocowaniem z możliwością położenia konstrukcji na ścianie i ponownego rozstawienia bez użycia narzędzi.

- System umożliwia diagnostykę i prowadzenie treningu wg. metody Neurac

- Aparat Axis 1 szt.

- Aparat Trainer 2 szt.

- Zestaw podwieszek w kolorze czerwonym:

- - podwieszka szeroka 2 szt

- - podwieszka waska 2 szt

- - podwieszka dzielona 1 szt

- Zestaw linek:

- - linka 5 m z klamrą 2 szt

- - linka 60 cm czerwona 2 szt

- - linka czerwona 30 cm 2 szt

- - linka elastyczna 30 cm czarna 2 szt

- - linka elastyczna 30 cm czerwona 2 szt

- - linka elastyczna 60 cm czarna  2 szt

- Wałek 15x15 cm

- Poduszka sensomotoryczna czerwona 2 szt

- Uchwyty zwykłe 3 szt

- Uchwyt Power 1 szt

W związku z tym ,że urządzenie wskazane przez Zamawiającego nie jest już produkowane zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach:

Odpowiedź: Urządzenie opisane przez zamawiającego jest nadal produkowane. Zamawiający dopuszcza również urządzenie opisane w pytaniu.

Pytanie 5: dotyczy pakietu 4,urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu zestaw podstawowy:

W związku z tym , że urządzenie wskazane przez Zamawiającego nie jest już produkowane zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach:

- Urządzenie z linkami 5m – 2 szt.

- linka 60cm – 2 szt.

- linka elastyczna 60 cm, czerwona – 2 szt.

- linka elastyczna 60cm, czarna – 2 szt.

- Poduszka sensomotoryczna – 2 szt

- Zwalniacz linek, sufitowy zestaw montażowy – 1 szt

- Kpl. Uchwytów Power Grip – 1 szt

- podwieszka pod miednicę – 1 szt.

- podwieszka pod głowę – 1 szt.

- podwieszka wąska – 2 szt.

- podwieszka – pętla – 2 szt.

- wieszak na podwieszki i linki – 1 szt.

- zestaw ćwiczeń – 1 szt.

Odpowiedź: Urządzenie opisane przez zamawiającego jest nadal produkowane. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6: dotyczy pakietu 4,urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu zestaw podstawowy:

Wskazane przez Zamawiającego urządzenie powinno być zamontowane na suficie, lanym z żelbetonu. W związku z tym, że Zamawiający wymaga montażu zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że sufit w miejscu wskazanym przez Zamawiającego jest  żelbetonowy i będzie spełniał wymagania do montażu zalecane przez producenta zgodnie z karta DTR montażu sytemu.

W sytuacji gdy Zamawiający potwierdzi parametry  sufitu i określi, że montaż jest zgodny z kartą DTR urządzenia, a podczas montażu serwis stwierdzi, że sufit w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie spełnia warunków montażu  systemu zgodnie z kartą DTR urządzenia, Zamawiający zwolni wykonawcę z montażu sytemu i nie obciąży kosztami budowlanymi typu malowanie, szpachlowanie sufitu w miejscu próby montażu urządzenia, a także uszkodzenia instalacji  elektrycznej czy jakiejkolwiek innej o ile taka instalacja  znajdowała się na drodze montażu urządzenia o czym Zamawiający nie poinformował Wykonawcy.

Jeżeli Zamawiający nie jest  w stanie potwierdzić tych parametrów zwracamy się z prośbą o zwolnienie Wykonawcy z montażu urządzenia

Odpowiedź: Sufit w pomieszczeniu, w którym będzie montowane urządzenie nie jest wykonany z żelbetonu dlatego zamawiający wymaga dwóch konstrukcji przyściennych, po jednej dla urządzeń w punkcie 6 i 7. Zamawiający wymaga montażu obu urządzeń.

Pytanie 7: dotyczy pakietu 4,osprzęt do kabiny UGUL:

Czy Zamawiający dopuści podwieszkę ud i ramion o wymiarach 145 x 540 mm zamiast podwieszki opis naje w SIWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8: dotyczy pakietu 4,akcesoria do ćwiczeń

Czy Zamawiający dopuści zamiast parametrów wskazanych w SIWZ  taśmę rehabilitacyjna o dł ok. 45 m?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 9: dotyczy pakietu 4,akcesoria do ćwiczeń

Zwracamy się z prośbą o bardziej dokładny opis urządzenia określonego jako „trener dłoni” ponieważ nazwa jest bardzo ogólna, bardzo dużo urządzeń nosi taka nazwę i dla każdego może oznaczać zupełnie inne rozwiązanie w związku z tym prosimy o dokładny i precyzyjny opis wskazanego przedmiotu.

Odpowiedź: Poniżej zdjęcie opisanego trenera dłoni.

Pytanie 10: dotyczy pakietu 4,akcesoria do ćwiczeń, zestaw II

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rozdzielenie tego pakietu na pojedyncze elementy ponieważ zawarte w nim urządzenia posiadają różną stawkę VAT i nie można wpisać w formularzu cenowym tych wszytki elementów o różnej stawce w VAT pod jedną kolumną.

Jeżeli Zamawiający NIE wyrazi zgody na rozdzielenie tego pakietu prosimy o wyjaśnię w jaki sposób mamy wpisać w formularzu cenowym pozycje z różną stawką VAT.

Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego produkty opisane w pozycji 11 pakietu 4 mają jednakową stawkę VAT. Jeśli jednak Wykonawca ma dla tej pozycji produkty o różnej stawce wtedy należy dopisać w formularzu cenowym pozycję 17 o nazwie „Akcesoria do ćwiczeń – zestaw III” i umieścić tam produkty z inną stawką VAT niż w pozycji 11 „Akcesoria do ćwiczeń – zestaw II”

Pytanie 11: dotyczy pakietu 4,akcesoria do ćwiczeń, zestaw II

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie ściskacza do treningu dłoni składającego się z 7 sprężyn w zestawie obejmującym 5 kolorów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawu 6 różnych oporów.

Pytanie 12 dotyczy pakietu 4,akcesoria do ćwiczeń, zestaw 2

Zwracamy się z prośbą o bardziej dokładny opis urządzenia określonego jako „trener balansowy” ponieważ nazwa jest bardzo ogólna, bardzo dużo urządzeń nosi taka nazwę i dla każdego może oznaczać zupełnie inne rozwiązanie w związku z tym prosimy o dokładny i precyzyjny opis wskazanego przedmiotu.

Odpowiedź: Trener balansowy to okrągła, pompowana, gumowa poduszka o średnicy 45cm.

Pytanie 13: dotyczy pakietu 4, krzesło do masażu

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zamiast krzesła opisanego w SIWZ krzesło o następujących parametrach:

- Szerokość: 50 cm

- Wysokość: od 110 cm do 127 cm

- Głębokość: od 68cm do 78 cm

- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

- Waga: 9 kg

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14, dotyczy pakietu 4, elektroda punktowa

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie średnicy wtyku przewodu, do którego Zamawiający chce podłączyć elektrody punktowe oraz nazwy i modelu aparatu.

Odpowiedź: Elektroda powinna być kompatybilna z aparatem do elektroterapii i ultradźwięków wymienionym w pakiecie 4 w pozycji 3.

Pytanie 15, dotyczy pakietu 4, kozetka metalowa

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zamiast leżanki wskaz naje w SIWZ leżankę o następujących parametrach:

- Metalowa leżanka do fizykoterapii dwusekcyjna

- Regulacja zagłówka w zakresie 0-50º

- Wymiary 1930x610 mm(dł x  szer)

- Zagłówek o długości 750 mm

- Wysokość 650 mm

- Uchwyt na ręcznik papierowy

- Szerokość papieru 600mm

- Obciążenie nie większe niż 150 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną leżankę.

Pytanie 16: dotyczy, pakietu 4, okresu gwarancji

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skrócenie okresu gwarancji do 12  m-cy na części pakietu 4  od zadania 9 do zadania 16. Maksymalny okres gwarancji jaki udziela producent opisanych urządzeń w tych pakietach wynosi 12 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający skraca okres gwarancji do 12 miesięcy pakietu 4  od zadania 9 do zadania 16.

Pytanie 16: dotyczy, pakietu 4, system do treningu w podwieszeniu

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zwolnienie Wykonawcy z montażu systemu ponieważ nie jest to urządzenie medyczne, a przedmiot umowy dotyczy dostawy i montażu urządzeń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga montażu opisanego systemu.

Pytanie 17, dotyczy projektu umowy §2, pkt 7 i 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zwolnienie Wykonawcy z dostarczenia dokumentów opisanych w pkt 7 i 8, § 2 umowy, które miały by dotyczyć zadania od 9 do 16 w części 4 SWIZ, ponieważ producenci opisanych urządzeń nie wystawiają takich szczegółowych dokumentów których Zamawiający wymaga dostarczyć razem z urządzeniami.

Odpowiedź: Zamawiający zwalnia Wykonawców z dostarczenia ww. dokumentów dla zadania od 9 do 16 w części 4 SWIZ.

Pakiet 4 pozycja 6: Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu

Czy zamawiający wymaga aby szkolenie stanowiskowe było wykonane przez specjalistę fizjoterapii?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 4 pozycja 7: Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu zestaw podstawowy

Urządzenie tego typu jest z reguły montowane na suficie, jednak w pozycji 6 do podobnego urządzenia zamawiający wymaga konstrukcji przyściennej co sugeruje, że sufit nie nadaje się do montażu urządzeń tego typu. Czy zamawiający wymaga aby w pozycji 7 „Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu zestaw podstawowy– 1 szt.”, urządzenie również posiadało konstrukcję przyścienną?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga dwóch oddzielnych konstrukcji przyściennych dla urządzeń w podpunkcie 6 i 7.

Pakiet 1

W związku z ogłoszeniem przez Państwo postępowania na dostawę aparatury medycznej, w tym na jeden defibrylator, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania przetargowego, defibrylatora LIFEPAK15, renomowanego producenta, który posiada rozwiązania równorzędne lub lepsze od wymaganych prze Państwo parametrów oraz na wydzielenie zadania nr 2 z postępowania.

W obecnym kształcie, wymagane przez Państwo parametry wskazują na urządzenie jednego producenta, defibrylator BeneHeart D3 produkowany przez firmę Mindray, której dystrybutorem w Polsce jest firma Biameditek Sp. z o.o. .

Wydzielenie defibrylatora z pakietu nr 1 jako samodzielnej pozycji, pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego, znacznie niższej ceny defibrylatora, niż było by to możliwe w pakiecie z aparatem EKG.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Oferowane parametry techniczne defibrylatora LIFEPAK15:

Zasilanie:

Bateria dualna: zdolność automatycznego przełączania

Wskaźnik i komunikat niskiego naładowania baterii: Wskaźnik

i komunikat niskiego poziomu naładowania baterii w obszarze

statusu każdej baterii.

Wskaźnik i komunikat wymiany baterii: Wskaźnik wymiany

baterii, sygnał akustyczny i komunikat wymiany baterii w obszarze

statusu każdej baterii. Kiedy pojawia się komunikat wymiany baterii,

urządzenie automatycznie przełącza się na druga baterię. Kiedy

obydwie baterie osiągają stan konieczności wymiany, komunikat

głosowy zaleca użytkownikowi wymianę baterii.

Bateria:

Dane Techniczne

Typ baterii: Litowo-jonowa

Ciężar: 0,59 kg

Napięcie: 11,1 V typowe

Pojemność (znamionowa): 5,7 Ah

Czas ładowania (przy całkowicie rozładowanej baterii):

4,5 h (typowe)

Wskaźniki baterii: Każda bateria posiada miernik, który

wskazuje przybliżony stopień naładowania. Miernik, który ma

aktywne dwie lub mniej diod LED po cyklu ładowania wskazuje,

że bateria powinna zostać wymieniona.

Zakres temperatur ładowania: 5°C do 35°C

Zakres temperatur roboczych: 0°C do 50°C

Zakres temperatur długoterminowego przechowywania:

(>1 dzień): 0°C do 35°C

Pojemność baterii dla dwóch nowych całkowicie

naładowanych baterii, 20°C

Defibrylacja:

Fala Dwufazowa: Dwufazowa Obcięta Fala Wykładnicza

Poniższe parametry mają zastosowanie dla wartości

impedancji klatki piersiowej od 25 do 250 Ω, chyba, że

zostało to określone inaczej:

Dokładność energii: ± 1 J lub 10% wartości ustawienia,

wartość wyższa przy 50 Ω; ± 2 J lub 15% wartości ustawienia,

wartość wyższa przy 25-175.

Kompensacja Napięcia: Aktywna, kiedy podłączone są

jednorazowe elektrody terapeutyczne. Wydatek energii w

zakresie ± 5% lub ± 1 J, wartość wyższa przy wartości 50 Ω,

ograniczona do energii dostępnej, która skutkuje dostarczeniem

360 J przy 50 Ω.

Opcje Łyżek: elektrody QUIK-COMBO® do stymulacji/defibrylacji/

EKG (standardowe). Długość kabla QUIK-COMBO® 2,4 m (nie

obejmuje długości odprowadzeń samych elektrod).

Łyżki standardowe (opcjonalnie)

Tryb Ręczny

Wybór wartości energii: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50,

70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 i 360 J.

Czas Ładowania: Typowy czas ładowania do 360 J poniżej 10 s.

Kardiowersja Synchroniczna: Transfer energii rozpoczyna się w

ciągu 60 ms szczytowego QRS

Rejestracja:

Drukarka:

Drukuje ciągły pasek wydruku wyświetlanych informacji i

raportów pacjenta

Rozmiar papieru: 100 mm

Prędkość wydruku: 25 mm/s lub 12,5 mm/s

Opcjonalnie: 50 mm/s podstawa czasowa dla raportów

12-odprowadzeniowego EKG

Opóźnienie: 8 sekund

Druk automatyczny: wykresy zdarzeń drukowane

automatycznie, wybór użytkownika

Charakterystyka częstotliwościowa (odpowiedź

częstotliwościowa):

Diagnostyka: 0,05 do 150 Hz lub 0,05 do 40Hz

Monitor: 0,5 do 40 Hz lub 1 do 30 Hz

Wyświetlacz:

Wielkość (obszar aktywnego podglądu): przekątna 212 mm,

171 mm szer. x 128 mm wys.

Rozdzielczość: wyświetlacz typu 640 x 480 punktów kolorowe

podświetlenie LCD

Tryb wyświetlacza wybierany przez użytkownika: full color lub

SunVue™ wysoki kontrast

Wyświetlacz: minimum 4 sekundy EKG i wartości

alfanumeryczne, polecenia i komunikaty urządzenia

Wyświetlacz: do trzech krzywych

Zarządzanie danymi:

Urządzenie zatrzymuje i przechowuje w pamięci wewnętrznej

dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami), zapisy

krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta.

Użytkownik może wybrać i wydrukować raporty oraz przesłać

przechowywane informacje za pomocą dostępnych metod

komunikacji.

Typy raportów:

• Trzy typy formatu zapisu zdarzeń krytycznych CODE

SUMMARY™ (krótki, średni, długi)

• 12-odprowadzeniowe EKG z określeniami STEMI

• Ciągły zapis EKG (wyłącznie transfer)

• Lista zmian

• Zestawienie podstawowych oznak życia

• Raport migawkowy

Pojemność pamięci: Całkowita pojemność wynosi 360 minut

ciągłego zapisu EKG i 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi.

Maksymalna pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje

do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut

ciągłego zapisu EKG.

Komunikacja:

Urządzenie może przesyłać wpisy danych za pomocą połączeń

przewodowych lub bezprzewodowych.

Dostępny seryjny port komunikacyjny RS232 + 12V

Technologia Bluetooth® umożliwia krótko-zakresową

bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami

wyposażonymi w tę technologię.

EKG:

EKG jest monitorowane za pomocą wielu podłączeń

kablowych:

Trzyżyłowy kabel jest wykorzystywany do monitorowania

3-odprowadzeniowego EKG. Pięciożyłowy kabel jest

wykorzystywany do monitorowania 7-odprowadzeniowego

EKG. Dziesięciożyłowy kabel wykorzystywany do monitorowania

12-odprowadzeniowego EKG. Jeżeli zostaną usunięte elektrody

z klatki piersiowej, kabel dziesięciożyłowy działa jak kabel

4-żyłowy.

Łyżki standardowe lub elektrody QUIK-COMBO do stymulacji/

defibrylacji/EKG są wykorzystywane do monitorowania

odprowadzenia łyżek.

Charakterystyka częstotliwościowa:

Monitor: 0,5 do 40 Hz lub 1 do 30 Hz

Łyżki: 2,5 do 30 Hz

Wybór odprowadzenia:

Odprowadzenia I, II, III (trzyżyłowy kabel EKG)

Odprowadzenia I, II, III, AVR, AVL i AVF dostępne jednocześnie

(czterożyłowy kabel EKG)

Odprowadzenia I, II, III, AVR, AVL, AVF i C dostępne

jednocześnie (pięciożyłowy kabel EKG)

Odprowadzenia I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 i V6

dostępne jednocześnie (dziesięciożyłowy kabel EKG)

Rozmiar EKG: 4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/mV

(ustawione na 1 cm/mV dla 12-odprowadzeniowego)

Wyświetlacz częstości akcji serca (tętno):

20-300 uderzeń na minutę, wyświetlacz cyfrowy

Dokładność: ± 4% lub ± 3 uderzeń na minutę, wartość

większa

Zakres Trwania Wykrycia QRS: 40 do 120 ms

Amplituda: 0,5 do 5,0 mV

Symbol serca: miga dla każdego wykrycia QRS

Pulsoksymetria (SpO2 )

Czujniki: MASIMO®

Zakres wyświetlanej saturacji: 50 – 100%

Dokładność saturacji: 70 – 100% (0-69% nieokreślona)

Pacjenci Dorośli/Pediatryczni:

± 2 cyfry (w warunkach bezruchu)

± 3 cyfry (w warunkach ruchu)

Dynamiczny wykres słupkowy siły sygnału

Ton tętna podczas wykrycia pulsacji SpO2

Częstotliwość aktualizacji SpO2 – wybór użytkownika:

4, 8, 12 lub 16 sekund.

Czułość SpO2 – wybór użytkownika: Normalna, wysoka

Pomiar SpO2: Funkcjonalne wartości SpO2 są wyświetlane i

zachowywane

Zakres częstości tętna: 25 do 240 uderzeń na min.

Dokładność częstości tętna (pacjenci dorośli/pediatryczni):

± 2 cyfry (w warunkach bezruchu)

± 3 cyfry (w warunkach ruchu)

Opcjonalny wyświetlacz krzywej SpO2

z automatyczną kontrolą wzmocnienia

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP)

Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: od 30 do 255 mmHg

Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: od 15 do 220 mmHg

Zakres pomiaru średniego ciśnienia tętniczego: od 20 do 235 mmHg

Jednostki: mmHg

Dokładność pomiaru ciśnienia krwi: }5 mmHg

Czas pomiaru ciśnienia krwi: typowo 20 s (z wyłączeniem czasu napełniania mankietu)

Zakres pomiaru tętna: od 30 do 240 uderzeń na minutę

Dokładność pomiaru częstości tętna: -2 uderzenia na minutę lub -2% (większa z wartości)

Parametry początkowego ciśnienia roboczego w mankiecie: do wyboru przez użytkownika, od 80 do 180 mmHg

Odstęp czasu przy pomiarach automatycznych: do wyboru przez użytkownika, od 2 do 60 minut

Automatyczne opróżnianie mankietu przy zbyt wysokim ciśnieniu: jeżeli ciśnienie w mankiecie przekracza 290 mmHg.

Zbyt długi czas pomiaru: powyżej 120 sekund

Stymulacja zewnętrzna:

Tryb Stymulatora: dla synchronicznej i asynchronicznej

stymulacji pierwotne wartości częstości i prądu są ustawiane

domyślne (podlegają konfiguracji przez użytkownika)

Tempo stymulacji: 40-170 stymulacji na minutę

Dokładność tempa stymulacji: ± 1,5% całego zakresu

Fala na wyjściu: Jednofazowa, obcięty wykładniczy impuls

prądowy (20 ÷ 1,5 ms)

Prąd na wyjściu: 0 do 200 mA

Przerwa: Częstotliwość impulsu stymulacji redukowana jest

czterokrotnie

Okres refrakcji: 200 do 300 ms ± 3% (funkcja wartości)

Warunki otoczenia:

Urządzenie spełnia wymagania funkcjonalne w następujących

warunkach otoczenia, chyba, że zostało to określone inaczej.

Temperatura robocza: 0° do 45°C; -20°C przez jedną godzinę

po przechowywaniu w warunkach temperatury pokojowej;

60°C przez jedną godzinę po przechowywaniu w warunkach

temperatury pokojowej

Temperatura przechowywania: -20° do 65°C oprócz elektrod

terapeutycznych i baterii

Wilgotność względna: 5 do 95%, bez skraplania.

Odporność na wodę, robocza: IP44 (odporne na pryskanie, kurz

i piasek) zgodnie z normą IEC 529 i EN 1789 (bez akcesoriów

oprócz kabla 12- odprowadzeniowego EKG, łyżek twardych i

pakietu baterii)

Wibracje: MIL-STD-810E Metoda 514.4, Samolot śmigłowy –

kategoria 4 (pozycja 514.4-7 zakres a), Helikopter – kategoria

6 (3,75 Grms), Pojazd naziemny – kategoria 8 (3,14 Grms), EN

1789: odchylenie sinusoidalne, 1 oktawa/min., 10-150 Hz, ±

0,15 mm/2g

Wstrząs (upadek): 5 upadków na każdą stronę z wysokości ok.

0,45 m na powierzchnię stalową EN 1789: upadek z wysokości

ok. 0,75 m na każdą z 6 powierzchni.

Wstrząs (funkcjonalny): Spełnia wymagania IEC-60068-2-27

oraz MIL-STD-810E odnośnie wstrząsów, 3 wstrząsy na stronę

przy 40 g, impulsy pół sinusoidalne 6ms

Uderzenie: 1000 uderzeń 15 g z czasem trwania impulsu 6ms

Udarowość, nierobocze: IEC60601-1 udar 0,5 + 0,05 J UL

60601-1 udar 6,78 Nm kulką stalową o średnicy ok. 5 cm.

Spełnia wymagania IEC62262, poziom bezpieczeństwa IK04.

EMC (kompatybilność elektromagnetyczna): EN 60601-

1-2:2001 Urządzenia Medyczne – Ogólne Wymagania

Bezpieczeństwa – Standard

Roboczy: Kompatybilność Elektromagnetyczna – Wymagania i

Testy EN 60601-2-4:2003: (Klauzula 36) Wymagania Szczególne

odnośnie Bezpieczeństwa Defibrylatorów Kardiologicznych oraz

Defibrylatorów-Monitorów Kardiologicznych.

Pakiet 2:

Czy Zamawiający w pkt. 3 opisując „min. 24 parametry mierzone” ma na myśli parametry diagnostyczne, raportowane na wyniku?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby parametr PLT-O był parametrem diagnostycznym, raportowanym na wyniku (pkt. 9)?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby parametr opisany w pkt. 13 był parametrem diagnostycznym, raportowanym na wyniku?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający wymaga aby podane liniowości dotyczyły próbki krwi bez wstępnego (manualnego lub automatycznego) jej rozcieńczenia (pkt. 20)?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający wymaga aby podane liniowości analizatora dla wymienionych przez Zamawiającego parametrów dotyczyły próbki krwi bez wstępnego (manualnego lub automatycznego) jej rozcieńczenia (pkt. 21)?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający pod pojęciem system informatyczny, w pkt. 39,  ma na myśli oprogramowanie sterujące pracą analizatora? Laboratoryjny System Informatyczny, do którego zobowiązujemy się podłączyć analizator nie jest naszą własnością i nie możemy za niego odpowiadać.

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z oprogramowaniem w języku angielskim, który w przypadku wystąpienia błędu wyświetla informację o przyczynach błędu i sposobach postępowania w danej sytuacji? Informacja ta jest fragmentem instrukcji obsługi w języku polskim, będącej częścią oprogramowania komputera sterującego analizatorem (pkt. 34).

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1:

Czy zamawiający wyodrębni z pakietu 1 aparat EKG jako oddzielną pozycję, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności i uzyskanie lepszych warunków zakupu za to urządzenie?

Odpowiedź: Nie.  Zgodnie z SIWZ

Aparat EKG

Pytanie do pkt. 4

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z akumulatorem na 90 minut ciągłego monitorowania oraz rejestracji?

Odpowiedź: Nie.  Zgodnie z SIWZ

Pytanie do pkt. 6

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 5'7" oraz rozdzielczości 640x480?

Odpowiedź: Nie.  Zgodnie z SIWZ

Pytanie do pkt. 28

Czy zamawiający dopuści aparat EKG bez funkcji standby, jednak z szybkim uruchamianiem?

Odpowiedź: Tak

Pytanie do pkt. 29

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią 400 badań, oraz możliwością eksportu danych na pamięć typu Pendrive za pomoca dołączonego oprogramowania?

Odpowiedź: Nie.  Zgodnie z SIWZ

Pytanie do pkt. 30

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością przesłania badań na dedykowany serwer FTP, za pomocą dołączonego oprogramowania?

Odpowiedź: Nie.  Zgodnie z SIWZ

Pytanie do pkt. 31

Czy zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości przenoszenia badań z zainstalowanych w szpitalu aparatów innego producenta?

Odpowiedź: Nie.  Zgodnie z SIWZ

Pytanie do pkt. 32

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z akcesoriami nie kompatybilnymi z tymi zainstalowanymi w szpitalu, innego producenta?

Odpowiedź: Nie.  Zgodnie z SIWZ